Piano Regolatore Generale del Comune di Povoletto

Testo delle Norme tecniche d’attuazione var n. 28 –modifiche evidenziate in “corsivo” (non riportati cancellazioni e testo precedente)

Previsioni Urbanistiche esecutive dal 10/07/2013

| Abaco degli Elementi Tipologici e Architettonici per le zone A e B0 Scaricabile dal Sito | Schede PRPC – B/C- Scaricabile dal Sito |
| --- | --- |
| Articolo | Norme di Attuazione del P.R.G.C. | Stampa Articolo |
| Art. 1 | Oggetto e contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) |  |
| Art. 2 | Elaborati del PRGC |  |
| Art. 3 | Contenuto e funzioni delle Norme Tecniche d’Attuazione |  |
| Art. 4 | Attuazione del PRGC |  |
| Art. 5 | Regime della concessione |  |
| Art. 6 | Area di pertinenza urbanistica |  |
| Art. 7 | Cambiamento di destinazione d'uso degli edifici |  |
| Art. 8 | Concessioni particolari |  |
| Art. 9 | Opere d’urbanizzazione primaria e secondaria |  |
| Art.10 | Indici urbanistici ed edilizi |  |
| Art.11 | Zone Territoriali Omogenee |  |
| Art.12 | Zone territoriali omogenee "A" dei centri urbani e dei nuclei storici isolati |  |
|  | A) | Sottozona A1 Restauro |  | Prescrizioni Progettuali e modalità CostruttiveInterventi | Facciate |  |
|  | B) | Sottozona A2 Conservazione Tipologica |  |  | Aperture, finestre, fori, infissi e portoni |  |
|  | C) | Sottozona A3 Adeguamento Tipologico |  |  | Corti, cortili e aie Serre |  |
|  | D) | Sottozona A4 Demolizione e Ricostruzione |  |  | Murature perimetrali e solai |  |
|  | E) | Sottozona A6 Aree Libere Edificabili |  |  | Coperture, manti, grondaie e pluviali, comignoli |  |
|  | F) | Sottozona A7 Aree Libere Inedificabili |  |  | Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande |  |
|  | G) | Sottozona B0 Aree Edificate Completamento |  |  |  |  |
| Art.13 | Zone Territoriali Omogenee “B” Residenziali e B/C (edificazione soggetta a previa convenzione) |  |  | Manufatti Minori |  |
| Art.14 | Zone Territoriali Omogenee "C" Residenziali d’espansione |  |  | Autorimesse private (garages), fabbricati accessori e di servizio |  |
| Art.15 | Zone Territoriali Omogenee "D" Industriali -Artigianali |  |  | Muri di cinta e di sostegno, recintazioni Insegne |  |
| Art.16 | Zone Territoriali Omogenee “D2” Industriali-Artigianali d’espansione |  |
|  | 16.4 | Zone Territoriali Omogenee "D2" Industriali-Artigianali d’espansione Convenzionate |  |
|  | 16.5 | Zone Territoriali Omogenee "D2" Industriali-Artigianali d’espansione con Piano di Lottizzazione vigente |  |
| Art.17 | Zone Territoriali Omogenee "D3” Industriali-Artigianali Esistenti |  |
| Art.18 | Limiti d’accettabilità delle Imprese Produttrici |  |
| Art.19 | Zona Territoriale Omogenea D2/H2 Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e per Strutture Ricettive |  |
| Art.20 | Zone Territoriali Omogenee " H3 " - Attività Commerciali e Terziarie esistenti |  |
| Art.21 | Zone Territoriali Omogenee " E " - Produttive Agricole |  |
| Art.22 | Zone Territoriali Omogenee "E2" - Ambiti Boschivi |  |
| Art.23 | Zone Territoriali Omogenee "E4/A" - Ambiti Agricolo Paesaggistici di Collina |  |
| Art.24 | Zona Territoriale Omogenea "E4/A*" - Ambiti Agricolo Paesaggistici Attrezzati di Collina |  |
| Art.25 | Zone Territoriali Omogenee "E4/B"-Ambiti agricolo paesaggistici della parte nord del torrente Malina |  |
| Art.26 | Zone Territoriali Omogenee "E4/C" - Ambiti Agricolo-Paesaggistici di Pianura |  |
| Art.27 | Zona Territoriale Omogenea “E4/C*” -Ambito Agricolo-Paesaggistico Nord Asfalti e Danelutto |  |
| Art.28 | Zone Territoriali Omogenee "E6" - Ambiti Agricoli art. 28.1- zone E6.1 - Zone ad agricoltura specializzata art. 28.2- zone E6.2 - Zone ad agricoltura tradizionale art. 28.3- zone E6.3 - Zone per allevamenti zootecnici a carattere industriale |  |
| Art.28 bis | Zone V di rispetto Paesaggistico |  |
| Art.29 | Area di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) del Torrente Torre |  |
| Art.30 | Zona Territoriale Omogenea Speciale “S”–Sottozona Integrata Sp-E/Pc (aviosuperfice Primulacco) |  |
| Art.31 | Zone a Verde Privato |  |
| Art.32 | Zona Territoriale Omogenea “Arch” d’interesse Archeologico |  |
| Art.33 | Zone per Servizi ed Attrezzature Collettive – Sa |  |
| Art.34 | Categorie dell’attività Edilizia |  |
| Art.35 | Reti ed impianti infrastrutturali |  |
| Art.36 | Limite di rispetto della Viabilita' |  |
| Art.37 | Attrezzature di servizio stradali |  |
| Art.38 | Percorsi pedonali interni alle Zone Residenziali |  |
| Art.39 | Corsi d'acqua |  |
| Art.39 bis | Fasce di rispetto dei Roccoli e Bressane |  |
| Art.40 | Fasce e distanze di rispetto sanitario e infrastrutturale |  |
| Art.41 | Limiti d’Esposizione ai Campi Elettromagnetici |  |
| Art.41 bis | Disciplina degli intervernti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili |  |
| Art.42 | Deroghe (norma applicabile alle case sparse) |  |
| Art.42 bis | Attività Edilizia Libera |  |
| Art.42 ter | Disposizioni particolari per i parcheggi |  |
| Art.43 | Esercizio dei poteri di deroga |  |
| Art.44 | Aree soggette a prescrizioni edificatorie derivanti dall’indagine geologico-tecnica territorio comunale |  |
| Art.45 | Asservimenti ed espropri |  |

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.	1	OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)

Il territorio del Comune di Povoletto è soggetto ai vincoli, alle destinazioni d'uso ed alle prescrizioni contenute negli elaborati di progetto costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica, edilizia e infrastrutturale del territorio comunale sono disciplinate dalle Norme tecniche di Attuazione, dall’“Abaco degli elementi tipologici e architettonici per le zone A e B0”, dalle schede dei PRPC e delle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio, dagli allegati B-IC, per interventi compensativi e premi di cubatura nelle zone B (Var.25), dalla Relazione di Progetto.

Fanno parte integrante della documentazione di Piano le analisi del Piano di Sviluppo del Territorio Rurale (Pstr) allegate alla var. 25 e le tavole grafiche allegate all’indagine geologico-tecnica aggiornamento var 25.

Per quanto non compreso nelle seguenti norme si fa riferimento alla L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo corpo di circolari esplicative, nonché alle altre leggi statali e regionali in quanto vigenti ed attinenti alla materia urbanistico-edilizia qui trattata.

ART.	2	ELABORATI DEL PRGC

- Relazione di analisi

### Allegato A: schede dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse collettivo.

- Piano di sviluppo del Territorio Rurale (Pstr): Relazione di analisi (allegato alla var 25)

- Assetto del comparto produttivo

### Tav. - Localizzazione degli insediamenti - 1/10.000

- Relazione sui corsi d’acqua

### Tav. - Studio sui corsi d’acqua - 1/10.000

- Relazione di progetto

- Relazione sui limiti di flessibilità (agg. var 25)

- Norme tecniche di attuazione

Allegato A:	“Abaco degli elementi tipologici e architettonici per le zone A e B0”

### Allegato B:	Schede dei PRPC (ZTO B convenzionate, C e D2-H2) e delle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio

### Allegati B-IC-1 e B-IC-2:	interventi compensativi e premi di cubatura in zona B

- Indagine geologico-tecnica agg. var 25: relazione e prescrizioni

TAVOLE GRAFICHE

1	Uso del suolo edificato (nord-centro-sud)	1/5.000

1 bis	Case sparse	1/10.000

2	Uso del suolo non edificato (nord-centro-sud)	1/5.000

PIANO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO RURALE (Pstr) – ALLEGATO ALLA VAR 25

A1/A2/A3-Carta dell’uso del suolo e della vegetazione

(tavv A1-nord, A2-centro, A3-sud)		1/5.000

A4-Paesaggi del Comune di Povoletto

(tavv A1-nord, A2-centro, A3-sud)		1/5.000

3	Acquedotto	1/12.000

4	Fognatura	1/12.000

5	Illuminazione pubblica	1/12.000

6	Rete telefonica	1/12.000

7	Gas metano-oleodotto	1/12.000

8	Linee elettriche	1/12.000

9	Struttura rete viaria	1/12.000

10	Aree edificate/aree urbanizzate	1/10.000

11	Piani attuativi vigenti	1/12.000

12	Ricognizione standards: PRGC vigente	1/10.000

13	Proprietà pubbliche	1/12.000

14	Vincoli infrastrutturali e sanitari	1/12.000

15	Vincoli paesaggistici e storico-artistici (agg. var 25)	1/12.000

16	Piano struttura-Flessibilità del PRGC (agg var 25)	1/10.000

17	Verifica degli standards	1/10.000

Circ. 3		“Insediamenti produttivi: localizzazione degli allevamenti zootecnici a carattere industriale (agg var 25)”		1/10.000

All. B-IC-3:	“interventi compensativi e premi di cubatura in zona B: zonizzazione del territorio rurale”		1/10.000

All: E4/A-TV 	“zone boscate trasformabili a vigneto: zonizzazione del territorio rurale”	1/5.000

Indagine geologico-tecnica (agg. var 25)

- 01A	1/5.000

- 01B	1/5.000

- 01C	1/5.000

- 01D	1/5.000

- 01E	1/5.000

- 02A	1/5.000

AZZONAMENTO E VIABILITÀ

- TAVOLE P1-1/5.000 (agg var 25)

- A / Nord	1/5.000

- B / Centro	1/5.000

- C / Sud	1/5.000

- TAVOLE P2-1/2.000 (agg var 25)

- A / Savorgnano del Torre	1/2.000

- B / Ravosa	1/2.000

- C / Magredis-Bellazoia	1/2.000

- D / Primulacco-Marsure di Sopra	1/2.000

- E / Belvedere-Marsure di Sotto	1/2.000

- F / Siacco	1/2.000

- G / Povoletto	1/2.000

- H / Salt	1/2.000

- I / Grions	1/2.000

- L / Zona Industriale di Grions	1/2.000

ART.	3	CONTENUTO E FUNZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione con i relativi allegati (“Abaco degli elementi tipologici e architettonici per le zone A e B0”, schede dei PRPC e delle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio, all.B-IC sugli interventi compensativi e premi di cubatura in zona B-var 25), specificano il significato ed il contenuto delle indicazioni grafiche del Piano, con la precisazione delle prescrizioni relative, nonché delle direttive, delle indicazioni quantitative e degli standards da adottarsi nella redazione dei piani di grado subordinato.

Le indicazioni costituenti la legenda delle tavole grafiche formano parte integrante della normativa; in caso di disaccordo vale il testo delle presenti norme.

Qualora si riscontrino incongruenze tra Regolamento Edilizio e le presenti norme di attuazione, dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni di queste ultime. In caso di incongruenze tra gli elaborati grafici di progetto “Azzonamento e Viabilità” in scala 1/5.000 e 1/2.000, dovranno essere rispettate le indicazioni degli elaborati grafici in scala 1/2.000.

Le citazioni di disposizioni legislative vigenti si devono intendere automaticamente modificate o integrate nel caso di modifiche o integrazioni apportate alle disposizioni stesse dopo la data di adozione delle presenti norme.

L’insediamento delle medie strutture di vendita è sottoposto ai limiti dimensionali e di ubicazione previsti dallo specifico  piano di settore comunale, qualora più restrittivi rispetto alle indicazioni del PRGC.

ART.	4	ATTUAZIONE DEL PRGC

Il PRGC è attuato nei modi indicati dagli articoli attuativi della zonizzazione, ovvero attuativi delle particolari prescrizioni grafiche del progetto.

Le modalità di attuazione in generale sono le seguenti:

- attuazione indiretta:	Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata (PAC)

- attuazione diretta:	denuncia d’inizio attività (DIA) e permesso di costruire secondo quanto pre- visto dalla L.R. 5/2007.

ART.	4.1	PIANI ATTUATIVI

Nelle zone nelle quali è prevista l'attuazione indiretta, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

La disciplina dei P.A. si uniforma alle disposizioni della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

I P.A. possono apportare modifiche al PRGC secondo i seguenti gradi di modificabilità, sempre nel rispetto degli obiettivi e delle strategie della Relazione di flessibilità, e degli elementi invarianti del Piano, laddove fissati sull’elaborato delle “Schede dei PRPC e delle nelle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio”:

1)	variazione della superficie territoriale secondo quanto indicato nella Relazione di flessibilità.

2)	enucleazione degli edifici preesistenti.

ART.	4.2	PIANI ATTUATIVI VIGENTI

Qualora, per avvenuta decadenza dei Piani Attuativi adottati e/o per mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, s’intenda ricorrere all’approvazione di nuovi PRPC, tali nuovi piani dovranno osservare i parametri e le norme indicati dal presente PRGC.

ART.	5	REGIME DELLA CONCESSIONE

Qualsiasi attività di modificazione e trasformazione del territorio di tipo edilizio ed urbanistico, è soggetta alla disciplina prevista dalla L.R. 5/2007 e s.m.i.

ART.	6	AREA DI PERTINENZA URBANISTICA

Ogni volume edilizio esistente o di progetto individua sul territorio la relativa superficie fondiaria determinata, nelle diverse Z.T.O., dal rapporto tra il volume e l'indice fondiario di zona individuato dallo strumento generale o subordinato attuativo.

Le concessioni edilizie sono pertanto subordinate alla registrazione e trascrizione di un atto di vincolo "non aedificandi" della superficie fondiaria relativa al volume da edificare, nelle zone agricole, qualora la domanda di concessione edilizia faccia riferimento ai fini del computo del volume da realizzare, alla superficie di terreni funzionalmente contigui.

Vengono definiti funzionalmente contigui i terreni posti in relazione fra loro ai fini di una razionale utilizzazione, con soluzione di continuità dovuta esclusivamente ad intersezioni stradali a carattere interpoderale o simili, utilizzate prevalentemente a servizio della proprietà.

Nelle rimanenti zone edificabili ogni domanda di intervento che comporti nuova costruzione o modifiche alla superficie coperta e/o al volume di fabbricati esistenti dovrà essere corredata da una planimetria catastale aggiornata che individui la superficie da vincolare, accompagnata da una dichiarazione di obbligo al vincolo da parte del proprietario o dei proprietari dell'area.

Ad ogni rilascio di concessione l'Ufficio Tecnico Competente dell'Amministrazione Comunale provvede all'aggiornamento delle mappe, ivi compresa la compilazione delle schede di analisi di competenza.

ART.	7	CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI

I cambiamenti delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, nonché di quelli che verranno realizzati in conformità alle previsioni del Piano stesso, potranno essere consentiti solo in quanto compatibili con le norme di zona in cui gli edifici ricadono.

Nel caso di demolizione, l'eventuale nuova costruzione dell'edificio potrà avvenire soltanto in conformità alla destinazione di zona fissata dal presente Piano prescindendosi dal volume e dalla destinazione preesistente, fatte salve eventuali norme specifiche.

ART.	8	PERMESSI DI COSTRUIRE PARTICOLARI

Qualora una domanda di permesso di costruire in zona agricola faccia riferimento ai fini del computo del volume edilizio da costruire, alla superficie dei terreni agricoli funzionalmente contigui (così come definiti all'art.6 delle presenti norme) situati in altro Comune e purché aventi normativa analoga il Sindaco, accertata la non esistenza di vincoli "non aedificandi" sui detti terreni, può rilasciare la concessione richiesta dandone immediata comunicazione al Sindaco del Comune limitrofo interessato per la trascrizione del vincolo sui rispettivi terreni.

ART.	9	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono quelle indicate dalla L.R. 5/2007 e s.m.i. e relativi decreti atuattivi;

ART.	10	INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per quanto non diversamente disciplinato e specificato dalle presenti norme di sttuazione riguardo agli “Indici urbanistici ed edilizii” si rinvia a leggi, decreti e regolamenti regionali (L.R.19/2009 e regolamentodi attuazione Dpr 20/01/2012 n.0186/Pres). Il rinvio si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

St	Superficie territoriale - Per superficie territoriale si intende l'insieme delle aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente. Essa comprende, inoltre, le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità pubblica.

Vanno, inoltre, escluse le aree di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza degli interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

Sf	Superficie fondiaria - Per superficie fondiaria si intende la parte della superficie di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.

Sono, invece, da comprendere ai fini del computo il verde privato ed i parcheggi privati al servizio delle abitazioni.

It	Indice di edificabilità territoriale - L'indice di edificabilità territoriale esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni Ha di superficie territoriale St.

If	Indice di edificabilità fondiaria - L'indice di edificabilità fondiaria esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.

Uf	Indice di Utilizzazione fondiaria (mq/mq) - Esprime la massima superficie lorda di pavimento costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.

Q	Rapporto di copertura - Il rapporto di copertura è il rapporto tra la sup. coperta Sc e la sup. fondiaria Sf così come definite nel presente articolo.

a)	Edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;

b)	Unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;

c)	Elementi costitutivi dell’edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;

d)	Parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;

e)	Superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;

f)	Superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre;

g)	Superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;

RINVIO: D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n 19

a )	il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, escluse:

1)	le rampe di scale aperte;

2)	le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli;

3)	le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della legge;

4)	le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j) della legge.

h)	Superficie per parcheggi (Sp): l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;

D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n 19

d)	il calcolo della superficie per parcheggio (Sp) si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull'intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

i)	Volume utile (Vu): il volume dell’unità immobiliare o dell’edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);

j)	Volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell’unità immobiliare o dell’edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all’edificio o all’unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;

k)	Altezza dell’edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;

La quota del piano terra degli edifici residenziali, non potrà essere, di norma, più alta di 0,60 ml rispetto alla quota media del piano di campagna preesistente all’intervento.

RINVIO: D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n 19

b)	il calcolo dell'altezza dell'edificio (H) si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente (in caso di quota variabile si determina la quota media ponderale considerando pari a 0.00 quella corrispondente ai tratti seminterrati - cie 23.10.13), in corrispondenza del sedime dell'edificio, sino alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:

1)	coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore al 45 per cento, è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;

2)	coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore o uguale al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;

3)	coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;

4)	 manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio.

l)	Altezza utile dell’unità immobiliare (Hu):

la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell’area del locale.

RINVIO: D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n 19

c)	il calcolo dell'altezza utile dell'unità immobiliare (Hu) si misura fra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto e nel caso di:

1)	travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;

2)	locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla L.R. 44/1985 a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;

3)	locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

m)	Sagoma dell’edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

n)	Distanza dai confini (Dc): la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell’edificio.

Dm	Dimensioni minime dei locali residenziali – Ogni alloggio dovrà essere dotato di una stanza di soggiorno avente il lato minore non inferiore a ml 3.00. La cucina, se separata dal resto della zona giorno, dovrà avere una superficie minima di calpestio di 8.00 mq. Le camere da letto dovranno avere il lato minore non inferiore a ml 2.50 se singole e a ml 3.00 se doppie.

Ai fini delle definizioni di cui al presente articolo si intende per:

a)	Abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

b)	Adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d’uso ammessa;

c)	Area funzionalmente contigua: l’area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.

TITOLO SECONDO

ZONIZZAZIONE

ART.	11	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Il progetto di Prgc suddivide il territorio comunale, ai sensi delle Norme di Attuazione del PURG e del capo III, titolo II, parte 1. della L.R. 5/2007 e s.m.i. nelle seguenti zone omogenee:

- Zone Territoriali Omogenee A, dei centri urbani e dei nuclei storici isolati

- Zone Territoriali Omogenee B residenziali.

- Zone Territoriali Omogenee C residenziali di espansione

- Zone Territoriali Omogenee D2 industriali-artigianali di espansione

- Zone Territoriali Omogenee D3 industriali-artigianali esistenti.

- Zona Territoriale Omogenea mista commerciale, artigianale, per servizi privati e per strutture ricettive D2/H2

- Zona Territoriale Omogenee H3 attività commerciali e terziarie esistenti.

- Zone Territoriali Omogenee E2 ambiti boschivi.

- Zone Territoriali Omogenee E4/a ambiti agricolo-paesaggistici di collina.

- Zona Territoriale Omogenea E4/a* ambito agricolo-paesaggistico attrezzato di collina.

- Zone Territoriali Omogenee E4/b ambiti agricolo-paesaggistici della parte nord del torrente Malina

- Zone Territoriali Omogenee E4/c ambiti agricolo paesaggistici di pianura.

- Zona Territoriale Omogenea E4/c* ambito agricolo-paesaggistico Nord Asfalti e Danelutto.

- Zone Territoriali Omogenee E6 ambiti agricoli, sottozone:

- art. 28.1- zone E6.1 - Zone ad agricoltura specializzata

- art. 28.2- zone E6.2 - Zone ad agricoltura tradizionale

- art. 28.3- zone E6.3 - Zone per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

- Zone Territoriali Omogenee V di rispetto paesaggistico.

- Aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) del Torrente Torre.

- Zona Territoriale Omogenea speciale S – sottozona integrata SP-E/PC.

- Zone a verde privato.

- Zone di interesse archelogico ARCH.

- Zone per servizi ed attrezzature collettive SA.

NORME GENERALI:

Il Piano Regolatore Generale individua nella cartografia in scala 1:2.000, con apposita simbologia, le attività giudicate in contrasto con la Z.T.O. in cui risultano attualmente collocate (attività da trasferire).

Gli edifici o il lotto reso libero da eventuali demolizioni potrà essere riusato nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle specifiche normative del caso inserite nella Z.T.O. di appartenenza.

Fintanto che le attività contraddistinte con apposite simbologie non vengono dismesse o trasferite in zona propria, per i relativi immobili, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve diverse norme di zona.

-	La possibilità di beneficiare di volumetria "una tantum" per adeguamenti, laddove prevista dal Piano, si manifesta a condizione che sulla proprietà risulti accertata la sussistenza di un "fabbricato principale".

Non costituiscono mai "fabbricato principale" gli accessori, i locali di servizio e le pertinenze in genere.

-	La volumetria "una tantum" può essere impiegata indistintamente per ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni (quest'ultima categoria di intervento non per abitazioni), fatte salve inoltre specifiche indicazioni di zona.

-	La volumetria "una tantum", qualora consentita, fa riferimento alle determinazioni indicate nelle specifiche indicazioni di zona e potrà essere utilizzata, totalmente o parzialmente, anche attraverso interventi successivi.

Per quanto non diversamente disciplinato e specificato dalle presenti Norme di Attuazione riguardo alle “Destinazioni d’suo ammesse”” si rinvia a leggi, decreti e regolamenti regionali (Lr 19/2009 e regolamento di attuazione Dpr  20.01.2012, n.018/Pres). Il rinvio si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

ART.	12	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "A" DEI CENTRI URBANI E DEI NUCLEI STORICI ISOLATI

Comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, documentale e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Si tratta dei centri di più antica e consolidata formazione rurale, posti all’interno dei centri urbani consolidati di origine storica (nel capoluogo e in tutte le frazioni), oltre alle realtà puntuali rappresentate dalle ville padronali, dai mulini e dagli opifici (per la lavorazione del ferro e del legno) sorti lungo la Roggia Cividina.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1.	Residenziale

2.	Servizi (artigianale di servizio)

3.	Direzionale (compresi sanitario assistenziale, istruzione, ricerca tecnico-scientifica; escluso direzionale ricreativo);

4.	Alberghiera (con un limite di 25 posti letto);

5.	Commerciale al dettaglio;

6.	Aree di parcheggio scoperto e autorimesse;

7.	Orti e giardini;

8.	Aree di transito;

9.	Servizi e attrezzature collettive.

12.1	Strumenti di attuazione

In tali zone l'attuazione è diretta, tramite il rilascio di concessioni od autorizzazioni singole o su denuncia delle opere da eseguirsi, nei limiti previsti dalla L.R.5/2007. Sugli specifici elaborati grafici di progetto, alla scala 1/2.000, sono individuate le sottozone A1- A2 - A3 - A4 - A6 - A7 con le specifiche categorie di intervento.

12.2	Sottozone e categorie di intervento

Negli ambiti individuati le opere e le trasformazioni sono rivolti, in via prioritaria, al risanamento conservativo e, ove possibile, all'adeguamento delle tipologie difformi, con finalità di riqualificazione urbanistico-edilizia e di riuso del tessuto insediativo, con interventi fino alla ristrutturazione e, ove necessario, alla demolizione con ricostruzione.

I parametri previsti, relativamente al calcolo di indici, volumi, superfici, altezze e distanze, tranne che per le sottozone ove vengono specificatamente indicati, sono rappresentati in termini sostanziali dai criteri normativi definiti per ognuna delle sottozone previste.

L'utilizzazione totale degli indici urbanistici ed edilizi esclude ogni richiesta successiva di costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Gli indici così determinati rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell’area, o del lotto di pertinenza.

I contenuti degli artt. 12.2 (Sottozone e categorie di intervento) e 12.3 (Prescrizioni progettuali e modalità costruttive), stanti le caratteristiche di complessità e le situazioni esistenti molto articolate delle zone A, rappresentano attraverso dei riferimenti-guida, una normativa di criteri più che una normativa di vincoli. All’interno di questo quadro necessariamente flessibile spetterà alla CIE la valutazione di merito, con ampie facoltà di giudizio e di intepretazione.

Per quanto non diversamente disciplinato e specificato dalle presenti Norme di Attuazione riguardo alle “Destinazioni d’suo ammesse”” si rinvia a leggi, decreti e regolamenti regionali (Lr 19/2009 e regolamento di attuazione Dpr  20.01.2012, n.018/Pres). Il rinvio si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

a) Sottozona A1 Restauro

Vi sono compresi l'insieme degli organismi edilizi, gli immobili singoli o le parti significative degli stessi, le aree di pertinenza (parchi, giardini, ecc.), con riconosciuti caratteri primari dei valori storico-ambientali ed artistici della struttura insediativa locale.

Nell'attuazione degli interventi dovrà essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche storiche, artistiche e documentali esistenti, attraverso la promozione di operazioni di restauro che partano da una approfondita conoscenza storica degli immobili volta ad acquisire tutti gli elementi che consentano di riportare, con la massima fedeltà possibile, all'originario quanto per incuria o vetustà si è perduto o degradato assicurando, successivamente, la conservazione del ripristino attraverso costanti interventi manutentori.

Sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi per il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi originari, costitutivi e costruttivi degli edifici (nel caso di parziale o totale sostituzione di alcuni degli elementi, nel caso in cui siano irrimediabilmente deteriorati, tale sostituzione dovrà avvenire nel riuso della tipologia di intervento e dei materiali originari).

Sono ammessi, inoltre, l'inserimento e la realizzazione degli impianti richiesti dalle esigenze normative e d'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Sono, altresì, ammessi in base ad effettive e comprovate esigenze, interventi interni di adeguamento funzionale, per ricavare servizi igienici, impiantistica, o altri locali a stretto servizio delle destinazioni d'uso ammesse, senza apportare sostituzioni ed alterazione al volume principale (inteso per quello originario), agli spazi originari dei vani e dei fori delle murature d'ambito, i quali dovranno rimanere integri e chiaramente identificabili.

L'intervento di restauro dovrà essere esteso a tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura, ivi compresi i comignoli (quelli nuovi, se strettamente necessari, dovranno essere formalmente e tipologicamente giustificati in sede di progetto, ed essere assolutamente semplici), nonchè agli spazi e ai manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione con relativi ingressi pedonali e carrai.

L'intervento di restauro sui paramenti esterni delle facciate dovrà essere rivolto per lo più al consolidamento delle finiture esistenti o al loro parziale rifacimento.

Il totale rifacimento di tali finiture sia relativamente agli intonaci che agli elementi lapidei e lignei dovrà essere motivato e richiederà il parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale.

Le parti lapidee saranno semplicemente lavate e consolidate e per le parti mancanti si procederà all'integrazione e sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

I serramenti e le ante ad oscuro saranno in legno e si riferiranno a tipologie reperibili tra quelle coeve dell'edificio; gli elementi lignei in generale saranno per lo più conservati e consolidati ed ove sia necessario sostituirli essi riprodurranno quelli originari, senza alcuna deformazione od arricchimento formale non motivato da eventuali analisi e proposte progettuali tese al recupero storico e stilistico degli elementi.

E' consentita la demolizione degli accessori e delle strutture realizzati in difformità rispetto alle caratteristiche tipologiche ed edilizie della categoria di intervento.

Per tali strutture di epoca recente, annesse ed esterne ai fabbricati principali originari, in alternativa, é ammessa la sola manutenzione ordinaria.

I progetti relativi ad immobili soggetti a restauro potranno prevedere anche il solo restauro e ripristino delle finiture esterne.

Tutte le operazioni di ripristino delle condizioni architettoniche necessarie all'identità degli edifici vanno sottoposte al preventivo parere della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia.

b) Sottozona A2 Risanamento conservativo

Sono compresi gli organismi edilizi, le parti significative degli stessi o le parti di tessuto urbano, aventi interesse storico-culturale o documentale, che concorrono a determinare i connotati tipologici della struttura insediativa di antico impianto.

Gli interventi dovranno garantire la conservazione, la valorizzazione e la funzionalità degli immobili ricompresi in tale sottozona, attraverso il ripristino degli elementi architettonici e tipologici propri.

Sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi per il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi originari, costitutivi e costruttivi degli edifici, la realizzazione degli impianti richiesti dalle esigenze normative e d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

I volumi delle superfetazioni connesse ai fabbricati principali possono concorrere ai miglioramenti funzionali e agli eventuali ampliamenti dei fabbricati stessi.

Tutti gli interventi dovranno preventivamente determinare l'eliminazione delle superfetazioni esistenti che abbiano deformato la configurazione originale degli edifici.

E' consentito l'adeguamento antisismico delle strutture, conservando i muri d'ambito, la struttura della copertura, i muri portanti (i quali potranno essere anche in parte modificati per motivi di funzionalità tecnica), gli orizzontamenti ed i collegamenti verticali.

Nel caso di parziale o totale sostituzione di alcuni elementi e nell'eventualità siano irrimediabilmente deteriorati, tale sostituzione dovrà avvenire nel riuso della tipologia d'intervento e, quando possibile (in particolare per quanto riguarda le strutture orizzontali), dei materiali originari.

La struttura della copertura e degli orizzontamenti non potranno subire modificazioni relativamente alla loro quota di imposta.

Il progetto deve prevedere il restauro di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura, ivi compresi i comignoli, nonchè degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione con relativi ingressi pedonali e carrai.

L'intervento sui paramenti esterni delle facciate (lapidei, lignei) dovrà essere rivolto per lo più al consolidamento delle finiture esistenti o al loro parziale rifacimento.

I fabbricati accessori isolati possono essere interessati solo da miglioramenti funzionali e strutturali. Se demoliti, possono venire ricostruiti in linea di principio solo a confine, secondo le specifiche norme contenute nell'art. 12.3 lett. l) secondo la tipologia e i materiali del fabbricato principale, e con una volumetria massima di 120 mc, anche nei casi in cui la volumetria esistente sia inferiore.

Nel caso di crollo accidentale dei fabbricati principali, o di parziale demolizione, autorizzata per comprovate ragioni di sicurezza statica o per dimostrata impossibilità di conservazione dei paramenti esistenti, é consentita la ricostruzione nel rispetto dei sedimi, dei volumi preesistenti e della tipologia edilizia della zona, fatta salva la possibilità di allineare il volume a quello dei fabbricati circostanti.

La distanza dai confini di proprietà é di 0.00 ml o 5.00 ml. Le distanze tra edifici non potranno, comunque, essere inferiori a quelle preesistenti, salvo la possibilità di costruire in aderenza.

I progetti relativi ad immobili soggetti a conservazione tipologica potranno prevedere anche il solo restauro e ripristino delle finiture esterne.

c) Sottozona A3 Adeguamento Tipologico (ristrutturazione)

Sono compresi sia gli organismi edilizi o le parti di tessuto urbano che, pur sottoposti a trasformazioni e modifiche, hanno mantenuto i caratteri della struttura insediativa di antico impianto, sia gli immobili di recente edificazione, compatibili per volumetria e collocazione, ma non nella tipologia edilizia e negli elementi costruttivi.

Gli interventi dovranno garantire sia il recupero, la valorizzazione e la funzionalità degli immobili che hanno mantenuto in parte i caratteri originari, sia la trasformazione degli organismi edilizi di recente edificazione, mediante opere che possano restituirli in parte diversi dai precedenti, garantendone la riorganizzazione interna e la sostituzione degli elementi costitutivi difformi dalla tipologia originaria.

Sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi e costruttivi degli edifici, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione parziale, in situ, dei volumi esistenti.

Sono, altresì, ammessi interventi di soprelevazione (intesa come adeguamento funzionale di un piano esistente e non come individuazione ex novo di uno o più livelli abitativi) dei fabbricati o parte di essi, senza superare l'altezza degli edifici adiacenti e con il rispetto delle caratteristiche tipologiche.

Andranno conservate le murature d'ambito con relativi fori, senza alcun vincolo conservativo di tipo architettonico per le murature interne, gli orizzontamenti, la copertura. Per la sostituzione di questi elementi si dovrà seguire le indicazioni contenute nell’articolo 12.3 "prescrizioni progettuali e modalità costruttive". Per quanto riguarda i prospetti, gli stessi, nel caso in cui non rispettino gli schemi, il ritmo e l'unità stilistica dell'edilizia storica, potranno essere completamente ridisegnati secondo le indicazioni contenute nell'articolo 12.3. lett. a) e lett. b).

Nel caso della presenza di muri d'ambito ciechi e continui o con fori episodici non configurabili come finestrature e nel caso in cui l'ampliamento funzionale e distributivo presupponga la necessità di illuminare e ventilare vani e locali accessori all'abitazione, sarà consentito di proporre soluzioni architettoniche di foratura delle murature tali da non costituire finestrature di tipo tradizionale e comunque con dimensioni tali da non alterare la sostanziale continuità e il valore di "pieno" della muratura.

Per quanto riguarda il rifacimento e la nuova costruzione di canne fumarie esterne o di comignoli, essi dovranno risolvere gli aspetti della funzionalità tecnica con fogge assolutamente semplici.

E' consentito, inoltre, ogni intervento anche in ampliamento, per un massimo di mc 120 per ogni unità edilizia esistente, riguardante l'adeguamento funzionale degli edifici principali e/o dei loro accessori, compreso l'aumento delle unità immobiliari preesistenti attraverso il cambio di destinazione d'uso, ove si renda necessario per le esigenze dei nuovi nuclei familiari, al fine di conseguire:

-	miglioramenti igienici;

-	completare la funzionalità abitativa degli alloggi;

-	realizzare locali destinati a centrale termica, servizi igienici, autorimessa, fabbricati accessori al servizio della residenza in genere, scale o uscite di sicurezza.

I volumi dei fabbricati demoliti, o di parte di essi, compresi gli accessori isolati, possono concorrere ai miglioramenti funzionali e agli eventuali ampliamenti degli stessi, senza superare la volumetria massima esistente.

Sui sedimi di fabbricati demoliti é ammesso ricostruire con la volumetria preesistente, sempre che tali volumetrie siano dimostrabili, attraverso una documentazione storica, il rilievo o riferimenti alle tracce conservate.

Tutti gli interventi dovranno preventivamente determinare l'eliminazione delle superfetazioni esistenti.

Le volumetrie derivanti dai fabbricati demoliti, dall'eliminazione delle superfetazioni e dall'ampliamento di 120 mc, una tantum, sono cumulabili.

Gli organismi ricostruiti e gli ampliamenti devono adeguare la tipologia edilizia alle caratteristiche della zona e in ottemperanza delle indicazioni di cui agli articoli riguardanti "prescrizioni progettuali e modalità costruttive" delle presenti Norme.

Di norma, i nuovi organismi dovranno essere ricostruiti sul sedime originario.

Nei casi di demolizione e ricostruzione, la Commissione Edilizia potrà valutare, caso per caso, l'opportunità di mantenere allineamenti preesistenti o imporre arretramenti dei nuovi volumi al fine di migliorare gli spazi pubblici destinati alla viabilità.

I fabbricati accessori, se demoliti, possono venire ricostruiti a confine con la volumetria esistente, o fino al raggiungimento dei 120 mc se di volumetria inferiore, secondo le specifiche norme contenute nell'art. 12.3 lett. l) e secondo la tipologia e i materiali del fabbricato principale.

La distanza minima dai confini di proprietà é di 5.00 ml. Le distanze tra edifici non potranno, comunque, essere inferiori a quelle preesistenti, salvo la possibilità di costruire in aderenza.

Nei casi di demolizione, totale o parziale, delle recinzioni le modalità costruttive ed i materiali dovranno seguire le indicazioni specifiche di cui all'art. 12.3. lett. m) delle presenti Norme.

Inoltre, la Commissione Edilizia valuterà, caso per caso, l'opportunità di consentire la ricostruzione delle recinzioni secondo l'allineamento preesistente, o di imporre arretramenti al fine di migliorare gli spazi pubblici destinati alla viabilità.

d) Sottozona A4 Demolizione e Ricostruzione

Sono compresi gli immobili e le parti di tessuto urbano in avanzato stato di degrado e obsoleti, per i quali diviene prioritaria la riorganizzazione localizzativa e funzionale, attraverso la demolizione e la ricostruzione, totale e parziale, secondo i caratteri della struttura insediativa e della tipologia ambientale di antico impianto.

Gli interventi sono rivolti alla trasformazione, al recupero strutturale e funzionale delle volumetrie esistenti, mediante opere che possano restituire organismi edilizi in parte diversi dai precedenti.

Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione totale e parziale.

I fabbricati ricostruiti non potranno superare la volumetria di quelli demoliti e le caratteristiche da mantenere o da rispettare, in questo caso, sono quelle generali del fabbricato esistente.

La ricostruzione dovrà ottemperare alle indicazioni di cui agli articoli riguardanti "prescrizioni progettuali e modalità costruttive" delle presenti Norme.

Nei casi di demolizione, totale o parziale, ove non sia indicato un inviluppo massimo entro il quale localizzare i nuovi organismi, la Commissione Edilizia potrà valutare, caso per caso, l'opportunità di mantenere allineamenti preesistenti o imporre l'arretramento dei nuovi volumi, al fine di migliorare gli spazi pubblici destinati alla viabilità.

Per gli interventi di ricostruzione, per cui non sia stato indicato un inviluppo e ove si intenda proporre una diversa localizzazione dei nuovi organismi edilizi, la domanda di Concessione Edilizia dovrà essere preceduta da un parere preventivo.

Tutti gli interventi dovranno tendere a ricomporre le volumetrie preesistenti nell'ambito di un unico organismo edilizio.

E' consentito aumentare il numero delle unità immobiliari nonché il cambio di destinazione d'uso, purché sia garantito un numero di autorimesse pari al numero delle unità immobiliari previste.

L'altezza massima consentita dovrà essere quella preesistente e, in ogni caso, non potrà superare quella degli edifici circostanti.

Le distanze dai confini di proprietà, salvo nei casi ove l'inviluppo determina una precisa localizzazione dei nuovi organismi, potrà essere di 5.00 ml e 0.00 ml.

Nel caso di interventi che coinvolgano più proprietà, dovrà essere presentato -per la richiesta della Concessione edilizia- un progetto unitario, realizzabile anche per lotti funzionali successivi, dal quale risulti la ridefinizione delle proprietà (fabbricati o parti di essi, e pertinenze esterne, che potranno anche essere comuni o di uso comune).

Le canne fumarie visibili all'esterno dell'edificio e comunque le torrette dei camini saranno eseguite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato a cui appartengono.

e) Sottozona A6 Aree Libere Edificabili

Sono comprese le aree libere ove vengono privilegiati gli interventi che consentano di restituire un tessuto urbano più compatto ed omogeneo - attraverso il completamento e la ricucitura del sistema dei fronti strada e delle corti - e, nello stesso tempo, garantire la ricostituzione del sistema tipologico preesistente.

Le nuove edificazioni sono ammesse nell'ambito degli inviluppi massimi indicati e gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi dell'edilizia tradizionale, in conformità alle indicazioni di cui agli articoli riguardanti "prescrizioni progettuali e modalità costruttive" delle presenti Norme e dell'allegato A “Abaco degli elementi tipologici e architettonici per le zone A e B0”.

I nuovi fabbricati avranno i seguenti indici:

Mc Cubatura,	 mq superficie inviluppo e Hmax consentiti: (vedi tabella):

| VOLUMETRIE ZONA A6 |
| --- |
| N° | frazione | via | dim inviluppo max | mq inviluppo max | h max | mc max |
| 1 | RAVOSA | Nievo- Di Pietra | 8*15 | 120.00 | 8.50 | 1020.00 |
| 2 | MARSURE DI SOTTO | Via Latteria | 9*25 | 225.00 | 8.50 | 1100.00 |
| 3 | POVOLETTO | Roma Sud | 8*20 | 160.00 | 8.50 | 1360.00 |
| 4 |  | Roma Nord | 9*20 | 180.00 | 8.50 | 1530.00 |
| 5 | SALT | Sabotino | 8*15 | 120.00 | 8.50 | 1020.00 |
| 6 |  | Cadorna | 7*15 | 105.00 | 8.50 | 892.50 |
| 7 | GRIONS | Repubblica | (20+20)*8 | 320.00 | 8.50 | 2720.00 |
| 8 | BELLAZOIA | Centrale | 8*29 | 230,00 | 8,50 | 1500.00 |
| TOTALI | 1.460.00 |  | 11.142,50 |

Le distanze

N.B. Per ricavare i volumi utili (Vu) le volumetrie lorde sopra riportate – “mc max” – vanno moltiplicate per 0,80.

Le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici sono stabilite dagli inviluppi massimi determinati.

In caso di riduzione della superficie coperta la distanza dai confini di proprietà dovrà essere =0.00 ml oppure ≥5.00 ml.

Va garantito un numero di autorimesse, da prevedersi all'interno del fabbricato principale, pari al numero delle unità immobiliari previste. Sono esclusi fabbricati isolati di servizio.

Nel caso di inviluppi che coinvolgano più proprietà, dovrà essere presentato - per la richiesta della Concessione edilizia - un progetto unitario, realizzabile anche per lotti funzionali successivi, dal quale risulti la ridefinizione delle proprietà.

I fabbricati esistenti dovranno essere demoliti, contestualmente alla realizzazione dei nuovi volumi.

f) Sottozona A7 Aree Libere Inedificabili

Comprende le aree libere verdi e alberate costituite dalle braide, da giardini o parchi, dagli orti e da terreni coltivati, e le aree inedificate di specifica pertinenza degli immobili (corti interne, cortili, aie), funzionalmente connesse con gli insediamenti della zona omogenea A, delle quali si prevede il mantenimento e la salvaguardia dell'uso in atto.

Sono ammessi interventi per la realizzazione:

- di fabbricati per il deposito attrezzi da orto/giardino e piccole serre, a carattere stagionale, finalizzate alla produzione agricola, con divieto di eseguirle nelle aree prospicienti spazi per servizi pubblici esistenti e previsti ed in quelle comprese tra edifici e strade pubbliche esistenti e previste;

- di attrezzature private per lo sport ed il tempo libero, quali campi da tennis, piscine, gazebi, barbecue ecc., con le relative strutture di servizio.

Parametri da rispettare:

-	Distanza dai confini di proprietà:	ml	5.00

-	Distanza dai fabbricati principali esistenti:	ml	5.00

-	H, altezza max:	ml	3.00

-	Superficie Coperta max:	mq	20.00

Gli interventi potranno essere effettuati anche a confine, ma solo se in aderenza a fabbricati della proprietà finitima, o qualora la parete di fondo sia costituita da un muro cieco con h ≤ 3.00 ml.

-	di opere di viabilità interna ad uso privato e di opere di urbanizzazione;

-	di recintazioni in rete metallica, legno, pietrame a vista, con espresso divieto di lasciare in vista oltre il piano di campagna basamenti in cls.

L'abbattimento di alberi ad alto fusto deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

g) Sottozona B0 Aree Edificate di Completamento

Sono le parti del territorio localizzate all'interno e ai margini del tessuto storico, ma in totale contrasto con esso non rivestendo alcun carattere storico-artistico né di pregio ambientale, edificate su lotti e frazioni di lotti liberi, con le caratteristiche tipologiche della casa isolata e gli elementi costruttivi non tradizionali.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione, totale e parziale, in situ, dei volumi esistenti.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1	residenziale

2	servizi (artigianale di servizio)

3	direzionale; (compresi sanitario-assistenziale, istruzione, ricerca tecnico-scientifica; escluso direzionale ricreativo);

4	alberghiera (con un limite di 25 posti letto);

5	commerciale al dettaglio;

6	aree di parcheggio scoperto e autorimesse;

7	orti e giardini;

8	aree di transito.

9	servizi e attrezzature collettive.

Per gli ampliamenti prescritta la distanza minima assoluta di 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che abbiano altezza superiore a 3.00 ml.

Conseguentemente il distacco dai confini di proprietà, e dal filo stradale, dovrà essere almeno di 5.00 ml salvo i casi in cui si proceda alla costruzione, o soprelevazione, a confine (nel caso di edifici accostati, in linea, a schiera o che abbiano le pareti laterali prive di vedute). Sono fatte salve le norme del Codice Civile in materia di luci (art. 904).

In particolari casi la Commissione Edilizia potrà consentire, o indicare obbligatoriamente, l’allineamento agli edifici posi sui lotti contigui, o l’allineamento al filo stradale in prosecuzione degli edifici esistenti.

Analogamente, o per motivi di sicurezza, o di visibilità stradale, la Commissione Edilizia potrà imporre allineamenti comportanti distacchi dal filo strada anche superiori.

I progetti di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione totale e parziale, che comportino ampliamenti e/o aumento del numero delle unità immobiliari, dovranno indicare appositi spazi per parcheggi pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione.

Qualora i suddetti progetti comportino la realizzazione di superfici commerciali, o di artigianato di servizio, essi dovranno prevedere anche 40 mq di superfici a parcheggio ogni 100 mq di superfici di vendita.

###### Indici urbanistici ed edilizi

Nelle sottozone B0 l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo ammesso coincide con la volumetria esistente.

Saranno consentiti ampliamenti, nella misura massima di 160 mc per ogni unità edilizia esistente alla data di adozione della Variante n° 9 al PRGC (15.05.1997), in quanto necessari al fine di:

-	conseguire miglioramenti igienici;

-	completare la funzionalità abitativa degli alloggi, anche con aumento delle unità immobiliari;

-	realizzare locali per centrale termica, servizi igienici, autorimessa, fabbricati accessori al servizio della residenza in genere, scale o uscite di sicurezza.

Tali ampliamenti dovranno essere incorporati all'edificio principale.

Gli accessori e le autorimesse, e i fabbricati di servizio in genere, potranno essere edificati anche a confine purchè:

-	il manufatto disti almeno 5.00 ml dal fabbricato principale;

-	l'altezza massima, al colmo, sia di 3.00 in caso di fabbricato singolo (con l'obbligo della doppia falda), e di 4.00, in caso di fabbricati accorpati, su lotti contigui (con l'obbligo di presentare un progetto unitario);

-	le modalità costruttive facciano riferimento alle tipologie e ai materiali del fabbricato esistente;

-	siano vietate le coperture piane.

La superficie coperta del lotto non potrà superare, in ogni caso, l'indice di copertura del 40%. Gli ampliamenti non potranno, comunque, superare il 60% della superficie coperta esistente.

L’altezza massima non potrà superare quella degli edifici adiacenti e in caso di edificio isolato, non potrà essere superiore a 7.50 ml.

Nel caso di demolizione con ricostruzione del fabbricato principale le modalità costruttive faranno riferimento gli artt. 12. e 12.3 delle presenti Norme.

12.3 -	Prescrizioni progettuali e modalità costruttive

Il presente articolo è completato e ulteriormente specificato dalle indicazioni contenute “Abaco degli elementi tipologici e architettonici per le zone A e B0” (allegato “A” alle presenti norme).

a)	Prescrizioni per la redazione dei progetti

I progetti, allegati alla domanda di concessione o autorizzazione ad edificare, devono essere corredati dei sottoelencati elaborati:

Stato di fatto

1)	Estratto catastale e superficie di proprietà;

2)	Estratto della zonizzazione con la zona e la categoria di intervento;

3)	Planimetria rilievo dello stato di fatto, in scala 1:200, estesa al lotto di intervento, indicante l'orientamento, le principali quote plano-altimetriche del terreno e dei manufatti esistenti, la posizione delle alberature, gli accessi carrai e pedonali, la strada pubblica più prossima in corrispondenza del lotto;

4)	Documentazione fotografica estesa anche a un congruo intorno; per gli interventi sul patrimonio edilizio la documentazione va estesa ai particolari costruttivi e decorativi, ai prospetti, con gli elementi per le esatte dimensioni (stadia);

5)	Rilievo dei fabbricati esistenti, in scala 1:100, quotato e comprensivo di tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti, con la destinazione d'uso dei locali, delle singole superfici dei locali e della proprietà.

Progetto

1)	Planimetria generale di progetto, in scala 1:200, orientata, estesa al lotto di intervento, con l'inserimento dell'opera progettata, l'indicazione degli accessi carrai e pedonali, le distanze dai confini di proprietà, le distanze dalle costruzioni limitrofe, le distanze dal ciglio delle strade aperte al pubblico transito, la recinzione, la collocazione della cisterna di gasolio o equipollente, la sistemazione quotata degli spazi scoperti, dei percorsi, degli spazi di parcheggio; per gli spazi scoperti devono essere indicati le destinazioni d'uso, il verde, gli eventuali elementi di arredo, le pavimentazioni;

2)	Piante quotate, in scala 1:100, della costruzione di progetto, relative a tutti i piani e alla copertura, indicanti la destinazione d'uso di tutti i locali e accessori e le relative misure di superficie netta, la dimensione delle aperture, il rapporto tra superficie finestrata e superficie di pavimento dei locali, le scale i volumi tecnici, le aperture, gli scarichi, le canne fumarie, i camini, le condotte di ventilazione, gli apparecchi igienici, lo spessore delle pareti, la dimensione e i materiali delle strutture portanti, i riferimenti alle sezioni; nella pianta della copertura devono essere indicati i materiali, le pendenze, le gronde, i camini, i lucernai, ecc.

Nel caso di edifici contigui vanno rappresentati, nelle piante, anche i vani contigui degli edifici comunicanti della stessa proprietà con la relative destinazione d'uso;

3)	Prospetti quotati dei fronti del progetto, con l'indicazione dimensionale degli edifici contigui, in scala 1:100, indicanti i materiali da impiegare, i colori delle facciate, il materiale e il colore degli infissi delle porte e dei portoni, il colore e il materiale dei pluviali, il profilo altimetrico del terreno;

4)	Sezioni, trasversali e longitudinali del progetto, in scala 1:100, indicanti le altezze nette dei piani, l'altezza complessiva della costruzione, lo spessore dei solai, la profondità degli aggetti, terrazze, gronde, linde e di ogni altra parte sporgente della costruzione, i volumi tecnici;

5)	Relazione, con il dettaglio delle caratteristiche tipologiche del progetto (destinazioni d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, finiture ecc.), quelle degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi altra fonte energetica, impianto telefonico, di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, ecc.), i contenuti e gli schemi relativi agli adeguamenti normativi di legge.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovranno essere indicati gli elementi da demolire (in giallo), e di nuova costruzione (in rosso).

La documentazione relativa alle richieste di parere preventivo dovrà essere corredata dai sottoelencati elaborati:

Stato di fatto

1)	Estratto di mappa con la situazione catastale e la superficie;

2)	Estratto della zonizzazione con la zona e la categoria di intervento;

3)	Planimetria del rilievo e profili longitudinali dello stato di fatto, in scala 1:200, estesa a tutta l'area di intervento, indicante l'orientamento, le principali quote plano-altimetriche del terreno e dei manufatti esistenti, le destinazioni d'uso e le proprietà, le alberature, gli accessi carrai e pedonali, la strada pubblica più prossima, le reti tecnologiche;

4)	Documentazione fotografica estesa anche a un congruo intorno.

Progetto

1)	Planimetria generale e planivolumetria di progetto, in scala 1:200, orientati, estesi a tutta l'area di intervento, contenenti l'indicazione delle opere progettate, l'organizzazione della viabilità interna e le relazioni con la viabilità esterna, gli accessi carrai e pedonali, le distanze dai confini e dalle costruzioni limitrofe, gli allacciamenti alle reti tecnologiche, la sistemazione e la destinazione degli spazi scoperti;

2)	Relazione, con la descrizione delle caratteristiche d'intervento (destinazioni d'uso, tipologie, numero dei piani, dati numerici edilizi ed urbanistici, ecc.), e quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati).

b)	Facciate

Salvo indicazioni specifiche, dettate per ogni singola zona, sono ammessi l'uso di pietra e intonaco tradizionale, con sabbia, cemento e calce.

Negli edifici esistenti intonacati è consigliata, qualora la tessitura della muratura sottostante si riveli realizzata per rimanere visibile, la messa in luce della muratura.

Non sono ammessi rivestimenti plastici e in piastrelle, ma unicamente zoccolature in pietra e in c.a. trattato a faccia vista per i basamenti degli edifici.

Le tinteggiature da impiegarsi dovranno essere tenui e potranno essere scelte nella gamma delle terre naturali.

Le aperture saranno riquadrate da cornici in massello di pietra grigia (rifinita a taglio di sega o bocciardata), o in pietra artificiale, cm 15x15 o cm 20x20, oppure da cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio.

I portoni carrai archivoltati o architravati dovranno anch'essi avere cornici in massello di pietra o in pietra artificiale; potranno, se del caso, essere sottolineati con conci in pietra solo le basi degli stipiti, l'imposta e la chiave di volta.

L’installazione in facciata di antenne tv tradizionali e di altri elementi tecnologici (come ad esempio i condizionatori d’aria) non è consentita nelle zone A1; è consentita nelle zone A2-A3-A4-A6-B0, compresi i singoli edifici ad esse equiparati perché sottoposti a vincolo paesaggistico, solo sulle facciate interne; è consentita anche sulle facciate prospettanti la strada pubblica solo nel caso della presenza di una terrazza, sotto la quota del parapetto della stessa. Le antenne paraboliche andranno posizionate solo sulla falda interna del tetto e sotto la quota del colmo (non sono consentite installazioni sulle terrazze).

c)	Aperture, finestre, fori, infissi e portoni

Negli interventi edilizi che interessano i fabbricati esistenti, in linea generale, le aperture esterne non dovranno essere modificate, salvo che per dimostrate ragioni tecniche e funzionali, e ove necessario nei casi di cambio della destinazione d'uso, ovvero per ricondurre la facciata dell'edificio all'unità stilistica ed al ritmo compositivo originario, ovvero perché le specifiche norme di zona lo consentono.

I serramenti, ciechi e vetrati, dovranno essere:

- in legno (tinteggiatura trasparente in modo da ottenere colori naturali, oppure verde, marrone o bianco);

- anche in legno-alluminio o in alluminio, colori bianco, verde o marrone, nelle zone A3-A4-A6-B0 compresi i singoli edifici ad esse equiparati perché sottoposti a vincolo paesaggistico

- anche in PVC colore bianco o con finitura finto legno nelle zone A3-A4-A6-B0, compresi i singoli edifici ad esse equiparati perché sottoposti a vincolo paesaggistico

Gli oscuramenti interni dovranno essere dello stesso materiale dei serramenti; nel caso in cui si opti per gli oscuri esterni, sia i serramenti interni che gli oscuri dovranno essere in legno naturale o verniciato, oppure di colore verde o marrone. Per i serramenti in PVC e alluminio sono ammessi oscuri dello stesso materiale, con la sola finitura finto legno – previa accettazione della campionatura da presentare all’ufficio tecnico - nelle zone A3-A4-A6-B0, compresi i singoli edifici ad esse equiparati perché sottoposti a vincolo paesaggistico

Per quanto riguarda i colori si fa riferimento alle indicazioni elencate per i serramenti, con l'esclusione dell'uso del colore bianco per gli oscuramenti esterni: in ogni caso vanno utilizzati colori riscontrabili in edifici storici locali integri.

Non sono ammesse persiane avvolgibili. E' invece consentito prevedere serramenti vetrati senza oscuramenti. Saranno inoltre consentite, in assenza di oscuramenti, le inferriate.

I portoncini di ingresso pedonale dovranno avere materiale, colori e finiture analoghi a quelle degli oscuramenti. Le vetrine relative ad attività commerciali dovranno essere "a finestra", di dimensioni per quanto possibili ridotte, non facenti vano unico con la porta.

Potranno essere previste vetrine di maggiori dimensioni solo su pareti arretrate, creando un porticato accessibile dai vani-porta esistenti in facciata. Resta salva la facoltà di utilizzare materiale metallico marrone, verde scuro, rame), limitatamente ai portoni di ingresso di garage privati.

d)	Poggioli, ballatoi, balconi, scale esterne, tettoie, porticati e verande

Nuovi poggioli o ballatoi o balconi dovranno essere realizzati unicamente secondo i caratteri architettonici, la tipologia ed i materiali degli edifici su cui si interviene.

Le scale esterne potranno essere in legno, in muratura intonacata, in c.a. trattato a faccia vista, in pietra.

L'accesso ai piano superiori mediante scale esterne è consentito solo se si tratta di strutture preesistenti.

Le tettoie per deposito o ricovero di attrezzi, e in genere per tutti gli usi accessori alla residenza, potranno essere realizzate (ove concesse dalle Norme di Zona) sia come elemento accorpato all'edificio principale esistente o in progetto, sia come fabbricato libero nel lotto di pertinenza, ma in quest'ultimo caso solo a confine, secondo le specifiche norme contenute nell'art. 12.3 lett. i). Dette tettoie dovranno essere realizzate con materiali e coperture conformi con le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale.

Anche la realizzazione di porticati e di verande dovrà costituire un inserimento conforme con i caratteri architettonici e tipologici dell'edificio principale; tali realizzazioni dovranno avvenire con i materiali e le coperture dell'edificio esistente.

Non è ammessa, salvo specifiche di zona, la realizzazione di interventi sovrapposti:

-	poggiolo (o ballatoio, o balcone) + tettoia;

-	poggiolo (o ballatoio, o balcone) + porticato;

-	poggiolo (o ballatoio, o balcone) + veranda.

Gli interventi di cui al presente articolo sono espressamente vietati sulle facciate degli edifici poste sul filo della viabilità pubblica esistente e di progetto.

E' vietato l'uso di materiali prefabbricati in cemento, alluminio o plastica per la realizzazione di parapetti e di ringhiere.

e)	Murature perimetrali e solai

Negli interventi edilizi sui fabbricati esistenti, riguardanti murature perimetrali e strutture portanti orizzontali, sono ammessi interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione, secondo le specifiche norme riguardanti le sottozone.

Nello specifico caso della "sostituzione" delle strutture esistenti, e ove non ci siano indicazioni diverse nelle specifiche norme riguardanti le sottozone, si potrà ricorrere ai materiali ritenuti più adatti ai fini architettonici e/o statici e la quota di imposta potrà essere modificata qualora sia compatibile con la quota dei davanzali delle finestre esistenti o sia necessaria per rendere abitabile, a termini di legge, l'edificio.

f)	Coperture (manti, grondaie e pluviali, comignoli), finestre nel tetto, pannelli solari, presenza di altri elementi tecnologici

Negli interventi edilizi sui fabbricati esistenti, la cui copertura è a falde e il cui manto è in coppi e simili, la pendenza (salvo l'eventuale adeguamento a quella di edifici contigui) e i materiali della copertura non dovranno essere modificati né sostituiti con altri di diverso materiale.

Sono ammessi interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione, secondo le specifiche norme riguardanti le sottozone.

E' prescritto, salvo specifiche di zona:

•	una pendenza della copertura compresa tra il 30 e il 40% (fatte salve le pendenze preesistenti o uniformate a quelle degli edifici contigui);

•	la copertura di nuovi volumi accorpati dovrà avere la stessa tipologia e struttura di quella dell'edificio principale esistenti;

•	sporto del tetto in travi sagomate a vista e sottomanto in tavelle di laterizio (il solaio di copertura interno alle pareti perimetrali potrà anche essere in c.a. o ferro); qualora vi siano cornicioni sagomati ottenuti con intonaco su ossatura in legno, è prescritto il consolidamento, il ripristino o la loro sostituzione, utilizzando la stessa tecnica costruttiva oppure, in alternativa, usando travi sagomate e tavelle;

•	l'uso del manto di copertura in coppi, in rame e in lamiera preverniciata colore testa di moro (questi ultimi due materiali solo per edifici accessori non accorpati all'edificio principale);

•	l'uso di grondaie e pluviali a sezione semicircolare, in rame e in lamiera preverniciata colore testa di moro; la parte terminale dei pluviali (H=≥2.00 ml) che prospettano su aree pubbliche dovrà essere realizzata in metallo pesante;

•	la riproposizione e il recupero dei tipi di comignoli preesistenti, la costruzione di nuovi comignoli nel caso di inserimento di impianti tecnologici (centrali termiche, canne di aerazione) che li richiedano.

E' in ogni caso vietato per qualsiasi sottozona:

- il manto di copertura in tegole canadesi, in lamiera trattata con colori diversi da quelli consentiti, o a elementi ondulati.

- Per il ricavo di accessi e illuminazioni sulla copertura, essi sono consentiti solo con apertura filo di falda (nel caso delle zone A1 solo sulle facciate interne).

- La collocazione di pannelli solari e fotovoltaici è esclusa nelle zone A1.

Nelle altre zone, compresi i singoli edifici ad esse equiparati perché sottoposti a vincolo paesaggistico la collocazione di pannelli solari e fotovoltaici (ai fini delle norme successive equiparati a pannelli solari senza serbatoio) è ammessa con le seguenti limitazioni:

- Nelle zone A2 è consentito posizionare sopra-falda esclusivamente il pannello solare (e solo sulle facciate interne), mentre il serbatoio di accumulo dovrà essere collocato all’interno dell’edificio;

- Nelle zone A3-A4-A6 è consentito il posizionamento del pannello solare senza serbatoio; è altresì consentito il posizionamento del pannello solare integrato (pannello e serbatoio di accumulo) a patto che lo stesso sia collocato sulla parte retrostante rispetto alla strada pubblica;

- Nelle zone B0 è consentito il posizionamento del pannello solare integrato (pannello e serbatoio di accumulo) anche sulla parte prospettante la strada pubblica qualora l’impianto abbia un impatto visivo compatibile con il vincolo imposto tenuto conto, in particolare, dell’altezza del fabbricato;della distanza dalla strada e dell’effetto di schermatura costituito dalla presenza di fabbricati antistanti;

- Va in ogni caso salvaguardata l’unità tipologica e architettonica delle singole falde (salvaguardia dei “bordi”: linea di colmo, linea di gronda, bordonali).

g)	Corti, cortili e aie

Lastricature e sistemazioni dovranno essere eseguite con materiali naturali che si intonino con le caratteristiche architettoniche, ambientali e tecnologiche degli edifici cui dipendono detti spazi. In generale è da escludere l'uso di bitume e cemento, salvo che negli spazi di pertinenza logistica di attività produttive (compatibili con la prevalente funzione residenziale della zona), nei quali si richiedano particolari funzionalità delle pavimentazioni degli spazi aperti.

E' raccomandato l'uso di ghiaia, terra battuta, porfido a cubetti, pietra, acciottolato, prato.

h)	Serre

E' ammessa la realizzazione di piccole serre, con struttura in legno o metallica e tamponamenti in policarbonato, vetro, nylon, limitate alla produzione orticola domestica negli orti e nei giardini privati.

La realizzazione di serre a carattere stagionale finalizzate alla produzione agricola è ammessa esclusivamente nelle Aree Libere Inedificabili (sottozona A7).

i)	Manufatti minori

I manufatti minori, quali lavatoi, fontane, tettoie, pollai e piccoli ricoveri per animali domestici e da cortile, piccoli depositi per attrezzi e masserizie, non sono indicati nelle tavole di PRGC. Il loro mantenimento è ammesso, ove non ostino ragioni di igiene e sanità, e sempre che detti manufatti minori non risultino in contrasto con gli obiettivi di Piano e con le presenti NdA.

l)	Autorimesse private (garages), fabbricati accessori e di servizio

La realizzazione (ove concessa dalle Norme di Zona) di autorimesse private o di altri fabbricati accessori e di servizio, é ammessa sia come elemento accorpato all'edificio principale esistente o in progetto, sia come fabbricato libero nel lotto di pertinenza, ma in quest'ultimo caso solo a confine:

-	altezza massima, al colmo:

-	3.50 ml se singola, e con l'obbligo della doppia falda;

-	4.00 ml se accorpate, su lotti contigui, e con l'obbligo di presentare un progetto unitario;

I fabbricati accessori isolati potranno essere ristrutturati e/o ampliati anche in situ, ma solo nei casi in cui la CIE valuterà che il loro spostamento a confine peggiori la situazione esistente.

Le autorimesse e gli altri fabbricati accessori e di servizio dovranno essere realizzati con materiali e coperture conformi con le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale.

Si intendono vietate le rampe di discesa (o salita) per creare accessi carrai di qualunque tipo a piani di calpestio diversi dal piano di campagna.

m)	Muri di cinta e di sostegno, recintazioni

L'obiettivo è quello del completo recupero, nella loro integrità originaria, dei muri di recinzione esistenti, importanti componenti del paesaggio rurale locale.

Salvo disposizioni specifiche, anche i nuovi muri dovranno essere preferibilmente di pietra a vista e, in ogni caso, compatibili con i materiali utilizzati per le facciate e gli elementi a vista dell'edificio principale.

Quando non sia possibile utilizzare la muratura in pietrame e/o ciottolame a vista, si potrà ricorrere ai seguenti sistemi costruttivi:

-	muratura in mattoni o cls rivestita d'intonaco grossolano e coronata da massello in pietra naturale o artificiale;

-	muratura in getto di cls con pietrame sulla faccia esterna e intonaco grossolano sulla faccia interna;

-	getto di calcestruzzo a consistenza asciutta con varie pezzature di inerti;

-	coronamenti consentiti: rastrematura in malta e copertura in coppi; massello in pietra naturale o artificiale.

Le recintazioni sono, altresì, consentite in semplice rete metallica e paletti, e in pannelli in acciaio zincato tipo orsogrill. Sono vietate le recintazioni con elementi prefabbricati.

L'altezza massima consentita, sul filo di confine, é di 2.50 ml, salvo allineamenti, anche a quote maggiori, con le preesistenze; gli ingressi carrai e pedonali, unitariamente localizzati, potranno essere previsti fino ad un'altezza di 3.00 ml.

Al fine di non frazionare l'unità delle corti collettive, non sono ammesse nuove recinzioni all'interno di dette corti.

Negli interventi di nuova costruzione, di modificazione e di sostituzione di cancelli o portoni degli accessi carrai, questi devono essere realizzati a non meno di 5.00 ml dal ciglio stradale.

Ove si provveda all’automazione dei cancelli o portoni, con comando elettrico a distanza, é ammessa la realizzazione dell’accesso in allineamento con la recinzione esistente o in progetto.

n)	Insegne

Le insegne devono essere collocate in modo da non alterare né coprire gli elementi architettonici degli edifici.

Non sono ammesse insegne al di sopra di gronde e di tetti.

Le insegne poste su strade pubbliche o di uso pubblico devono essere messe ad una quota compatibile con le norme del Codice della Strada.

Costituisce completamento e riferimento delle Norme contenute nell’articolo 12 l’ “Abaco degli elementi tipologici e architettonici per le zone A e B0” (Allegato “A”).

ART.	13	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “B” RESIDENZIALI

Sono le parti del territorio edificate diverse dalle zone “A”, totalmente o parzialmente edificate, con caratteristiche sufficientemente definite, da integrare con opportuni completamenti edilizi ed infrastrutturali.

Si considerano parzialmente edificate, ai sensi del P.U.R., le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona (la superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature).

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1	Residenziale;

2	Servizi (artigianale di servizio);

3	Direzionale (compresi sanitario assistenziale, istruzione, ricerca tecnico-scientifica; escluso direzionale ricreativo);

4	Alberghiera (con un limite di 25 posti letto);

5	Commerciale al dettaglio (<400 mq di superficie di vendita);

6	Attività artigianali di servizio con l'esclusione di quelle comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. e comunque compatibili con la residenza;

7	Aree di parcheggio scoperto e autorimesse;

8	Orti e giardini;

9	Aree di transito;

10	Servizi e attrezzature collettive.

L'attuazione avviene in via diretta.

INTERVENTI AMMESSI:

-	nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica;

-	nuova edificazione;

-	ampliamento, ristrutturazione di edifici esistenti;

-	ristrutturazione urbanistica;

-	demolizione con ricostruzione di fabbricati, limitatamente a fabbricati in linea, o parti di essi, mantenendo gli allineamenti esistenti, fatti salvi, comunque, eventuali problemi di viabilità.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- If:	0,80 mc/mq

Nei lotti B, diversamente classificati antecedentemente all’entrata in vigore della presente variante, sui quali insistano fabbricati contrassegnati come “attività da trasferire”, l’indice è pari a 1,20 mc/mq.

- H:		max	ml 7.00;

- Distanza dalle strade:	minimo	ml 5.00 e =H se maggiore di ml 5.00;

- Distacco dai confini:	minimo	ml 5.00

La superficie minima utile di un alloggio non dovrà essere inferiore a 50 mq. Alloggi di superfici inferori a 50 mq saranno consentiti in ragione di 1 ogni 6 unità immobiliari.

La ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti (per uno sviluppo lineare non superiore ad 1/3 del fronte esistente) posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purché non si riduca ulteriormente il distacco.

E’ ammesso edificare a confine (solo fabbricati accessori isolati, su lotti già edificati alla data di adozione della Variante n.17 (06/08/2002). I volumi di servizio vanno posizionati sul retro dell’edificio principale rispetto alla via o allo spazio pubblico:

-	in aderenza a fabbricati della proprietà finitima:

-	qualora la parete di fondo sia costituita da un muro cieco di altezza non superiore a ml 3.00; e non più lungo di ml 8.00

-	qualora la parete di fondo sia costituita da un muro cieco di altezza non superiore a ml 4.00, se i fabbricati sono accorpati su lotti contigui, e con l’obbligo di presentare un progetto unitario.

Negli insediamenti contrassegnati in cartografia in scala 1:2000 con il simbolo "attività produttive da trasferire" sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; altre categorie di intervento saranno ammesse solo per opere di adeguamento degli impianti tecnologici, per aumentare il coefficiente di sicurezza ed il grado di igiene, per ridurre ed eliminare i rischi di inquinamento, per migliorare la fruibilità dei singoli locali e dei servizi igienici ed adattare l'attività a parametri tecnico-dimensionali prescritti dalla legislazione vigente. Tali interventi dovranno rispettare gli indici e le prescrizioni di zona. Nel caso di trasferimento dell’attività di allevamento industriale il proprietario, d’accordo con l’Amministrazione, propone la nuova localizzazione (in zona E6) che sarà oggetto di specifica variante al PRGC.

- Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ml 10.00. Tale prescrizione non si applica:

-	nel caso in cui l'edificio non preveda finestre sul lato di affaccio verso l'edificio esistente antistante;

-	tra edificio e pertinenza della proprietà finitima nel caso in cui quest'ultima non superi l'altezza di ml 3.00.

-	tra edificio ed edificio di proprietà adiacenti per sovrapposizioni inferiori a ml 3.00 o comunque per una percentuale inferiore al 25% dello sviluppo di uno dei due fabbricati.

-	Superficie coperta massima:	40% del lotto.

-	Parcheggi stanziali		1mq/10 mc

-	Verde alberato			20% della superficie del lotto

E' sempre ammessa la realizzazione di edifici a destinazioni d'uso miste.

Nei nuovi interventi non sono ammessi, di norma, volumi di servizio (deposito, autorimessa, cantina, centrale termica etc.), isolati dal corpo principale.

All'interno del medesimo lotto, sono ammessi accorpamenti volumetrici per ottenere organismi edilizi diversi.

Nelle zone B in cui, precedentemente all'adozione della presente variante al PRGC siano stati stipulati regolari atti di convenzione finalizzati all'esecuzione di opere di urbanizzazione, gli interventi edilizi saranno consentiti in difformità della presente variante, nel rispetto degli indici e prescrizioni previsti dalla suddetta convenzione. Le recinzioni potranno essere realizzate in deroga a tale convenzione, con altezza massima di ml 1.50.

Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, alla data di entrata in vigore della var. n° 4 al Prgc (14.07.1991) con If > 1.00 mc/mq (lotti saturi) è consentita, in deroga alle norme precedenti, l’integrazione del volume esistente pari a 40 mc per appartamenti su blocco edilizio e per case a schiera, 80 mc per case bifamiliari, 160 mc per case unifamiliari, purché il volume sia - di norma - accorpato all’edificio principale o sia realizzato a confine come fabbricato di servizio (deposito, autorimessa, cantina, centrale termica etc.), secondo le norme di zona. E’ altresì consentita l’integrazione volumetrica di 40 mc per ciascuna delle attività esistenti con destinazione non residenziale (escluse le attività da trasferire).

Nelle nuove costruzioni, come pure nei lotti edificati, è consentita la realizzazione nel sottosuolo anche all'esterno del sedime del fabbricato di locali per il ricovero di automezzi, cantine e simili. La superficie totale esterna di tali locali non dovrà in ogni caso superare il 50% del lotto.

Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno in nessun caso superare la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 5.00 ml. prima dell'uscita sull'area pubblica, pertanto tutti i passi carrai dovranno essere dotati di piazzole di sosta di dimensione minima ml 5.00 x ml 2.50. Queste possono essere computate come corrispettivo di 1 posto macchina ai sensi della L. 122/89.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione e/o ampliamento, comportanti un incremento delle unità immobiliari con destinazione residenziale,

- dovrà essere ricavato, fermo restando lo standard per gli esercizi commerciali, uno standard di parcheggi di relazione privati di uso pubblico nella misura minima di un posto auto ogni unità immobiliare realizzata, o ricavata in più. (E’ facoltà del Comune consentire la monetizzazione, totale o parziale, del relativo onere).

Nei fabbricati di nuova costruzione, con più di 5 alloggi, dovrà essere ricavata, all’interno del lotto di pertinenza ma esternamente alla recinzione, un’apposita piazzola ecologica per il posizionamento dei cassonetti (1 cassonetto ogni 6 alloggi, dim. di riferimento = 1.50x1.50 ml), salvo che gli stessi non siano previsti dal sistema di raccolta RSU.

Qualora la superficie interessata dall'intero intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, anche se integrata da eventuali lotti liberi adiacenti superi i 5.000 mq, la stessa dovrà essere oggetto di un progetto unitario, sempre nel rispetto degli indici di zona.

Interventi compensativi e premi di cubatura

Nelle zone B viene riconosciuto un premio di cubatura del 25% a fronte di interventi compensativi di miglioramento paesaggistico e ambientale da realizzarsi esclusivamente all’interno del territorio comunale. L’obiettivo di tale norma è incentivare gli interventi di rinaturalizzazione ed aumento della qualità paesaggistica del territorio non edificato.

Tale premialità ha le seguenti limitazioni:

a)	consentita nei lotti B liberi per interventi di nuova edificazione;

b)	consentita nei lotti B liberi non confinanti con zone A;

c)	è esclusa nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004.

Le tipologie degli interventi, la relazione tra superficie degli interventi compensativi e premio di cubatura e le soglie minime ammesse sono quelli indicati nelle allegate tabelle B-IC-1 e B-IC-2 e sono ammessi solo nelle zone che specificatamente li prevedono, individuate nell’allegato grafico B-IC-3 “interventi compensativi e premi di cubatura in zona B: zonizzazione del territorio rurale”.

| INTERVENTI COMPENSATIVI E PREMI DI CUBATURA IN ZONA B Nota: La versione integrale dell’art.13, comprensiva degli allegati prescrittivi delle modalità di realizzazione degli interventi compensativi comportanti premi di cubatura è disponibile sul sito www.comune.povoletto.ud.it > PRGC |
| --- |
| Individuazione e quantificazione della tipologia di interventi compensativi | Tavola B.IC-1 |
| Interventi considerati compensativi nelle diverse zone del territorio rurale (vedi all. B-IC-3) | Tavola B.IC-2 |

| B-IC-3 “interventi compensativi e premi di cubatura in zona B: Zonizzazione del territorio rurale” | NORD | CENTRO | SUD |
| --- | --- | --- | --- |

L’utilizzo di tale beneficio (all’atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire per il nuovo intervento) è subordinato al certificato di regolare esecuzione dei lavori di miglioramento paesaggistico ed ambientale - a firma di un dottore forestale o di un dottore agronomo - emesso dopo almeno 6 mesi dal completamento delle opere specifiche, in modo da garantire l’effettiva riuscita degli interventi stessi.

La premialità volumetrica incentivante di cui al presente paragrafo si applica per gli interventi di nuova edificazione da eseguirsi nei lotti di zona B liberi individuati nelle tavole “P2-Ricognizione zone A-B-C” approvate con delibera del CC n. 31 del 27 ottobre 2011, a condizione che non confinino con la zona A.

Dato il carattere sperimentale che assume la premialità volumetrica incentivante di cui al presente paragrafo, si pone il limite di 5.000 mc. quale somma complessiva di tutti gli incrementi volumetrici autorizzabili in conseguenza di detta premialità. Tale limite costituisce la soglia volumetrica complessiva massima che per dimensione può essere considerata compatibile con l’assetto urbanistico ed edilizio in essere. Al raggiungimento del limite anzidetto dovrà essere verificata sia l’efficacia dello scopo dell’applicazione del premio volumetrico incentivante, sia la qualità e l’esito urbanistico del risultato rispetto al sistema insediativo e al tessuto edilizio-architettonico, eventualmente introducendo indirizzi, criteri e modalità di intervento integrativi e migliorativi rispetto al contesto urbanistico-edilizio.

##### Norme particolari per gli esercizi commerciali

Nel caso in cui vengano previsti esercizi commerciali, con superficie di vendita < 400 mq, in edifici di nuova realizzazione, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree di parcheggio, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

parcheggi stanziali e di relazione:	60% della sup. di vendita, collocati all’interno del lotto;

di pertinenza ovvero entro un raggio non superiore a 100 ml

di percorso, secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPGR 0126/Pres/95.

Per le norme riguardanti le aree di parcheggio delle destinazioni d’uso servizi (artigianale di servizio), alberghiero, direzionale si rimanda all’art.42 ter.

Zone B convenzionate  (Schede B/C in allegato)

Nelle tavole di zonizzazione vengono indicate, con apposita simbologia, le Z.T.O. “Bc” soggette, ai fini della loro attuazione, alla stipula di apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione quali interventi sulla viabilità, realizzazione di aree di verde pubblico e di parcheggi pubblici, ed ogni altra opera infrastrutturale e tecnologica che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuna per una compiuta funzionalità delle aree interessate.

Vedi le schede-norma di zona nell’allegato B delle presenti N di A. che è parte integrante dell’apparato normativo tecnico di attuazione. Per le destinazioni d’uso i contenuti delle N.di.A. prevalgono su quelli delle schede-norma.

ART.	14	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C" RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Sono le parti del territorio prive di edificazione attualmente utilizzate per uso agricolo e/o incolte o parzialmente edificate (nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona territoriale omogenea “B”), destinate a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di abitazioni e di strutture di servizio (standards). Tali zone comprendono le parti del territorio di espansione dei centri edificati.

14.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE

In tali zone l'attività edilizia si attua attraverso Piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica o privata (PRPC).

14.2	DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1	Aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2	Residenziale

3	Servizi (artigianale di servizio)

4	Direzionale (compresi sanitario assistenziale, istruzione, ricerca tecnico-scientifica; escluso direzionale ricreativo);

5	Alberghiera (con un limite di 25 posti letto)

6	Commerciale al dettaglio (max 25% della volumetria realizzabile, < 1500 mq di superficie di vendita);

7	Attività artigianali di servizio con l'esclusione di quelle comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. e comunque compatibili con la residenza;

8	Aree di parcheggio scoperto e autorimesse;

9	Orti e giardini;

10	Aree di transito;

11	Servizi e attrezzature collettive

Se non diversamente specificato dalle Schede dei Prpc, la destinazione residenziale non può essere inferiore al 75% della volumetria utile totale.

14.3	CRITERI DI PROGETTAZIONE ED INDICI URBANISTICO-EDILIZI

I criteri di progettazione, le prescrizioni e gli indici urbanistico-edilizi sono i seguenti:

It:	8.000 6.500 mc/ha.

NOTA: l'indice di edificabilità territoriale è stato ridotto, dalla variante 28, da 8000 a 6500 mc/ha inteso come volume utile.

Per il calcolo degli standard urbanistici si fa convenzionalmente riferimento alla quantità di 100 mc per ogni abitante insediabile con riferimento al volume riportato nella scheda.

I riferimento al volume utile è utilizzabile per la ridistriobuzione della volumetria prevista all'interno del lotto (non potendosi superare quella massima prevista in linea generale per le zone c).

Essendo stato riportato in variante l'assunto che con la riparametrazione degli indici (volume lorso>volume utile) l'insediabilita' teorica sarebbe rimasta invariata, per il calcolo degli standards si fa riferimento al volume massimo edificabile (volume lordo) indicato nelle schede.

Tale valutazione è avvalorata dal fatto che non si e' provveduto a modificare il rapporto volume per abitante (100) che si sarebbe dovuto ridurre qualora  il riferimento fosse stato il volume netto.

Q:	30%

H:	l'altezza massima degli edifici, se contigui od in diretto rapporto visuale con Z.T.O.A e B dovrà risultare compatibile con la massima altezza esistente o prevista dal PRGC per tali zone.

In ogni caso all'interno delle Z.T.O. C non potrà mai essere superata l'altezza di ml 7.00 ml.

Distanza	minima dai confini	= ml.5.00

Distanza	minima fra edifici	= ml.10.00

Distacco	dalla strada di PRPC	= ml.5.00 per strade di larghezza inferiore a ml.7.00, ml.7.50 per strade di larghezza superiore.

Distanza	da strade esterne al PRPC: dalla viabilità locale comprensoriale ml.10.00, dalla viabilità locale urbana di collegamento o di quartiere ml.5.00.

La superficie minima utile di un alloggio non dovrà essere inferiore a 50 mq. Alloggi di superfici inferori a 50 mq saranno consentiti in ragione di 1 ogni 6 unità immobiliari.

Verde alberato:	min	20% della superficie dei lotti

Aree per standard urbanistici:

-	parcheggi stanziali:	1mq/10 mc

-	nucleo elementare di verde:	9.50 mq/abitante (3.00 mq/ab vanno previsti all’interno del PRPC, il restante 6.50 mq/ab può essere monetizzato)

-	parcheggi di relazione:	3.00 mq/abitante

-	parcheggi stanziali e di relazione

per attività commerciali:	60% della superficie di vendita, collocati nel lotto di pertinenza ovvero entro un raggio non superiore a 100 ml di percorso, secondo quanto previsto dall’ art. 16 del DPGR 0126/95, nel caso di attività con superficie di vendita inferiori a 400 mq;

150% della sup. di vendita, collocati all’interno del lotto di pertinenza ovvero entro un raggio non superiore a 100 ml di percorso, secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPGR 0126/Pres/95, per attività comprese tra i 400 e i 1500 mq di superficie di vendita;

Per le norme riguardanti le aree di parcheggio delle destinazioni d’uso direzionale, servizi (artigianale di servizio), alberghiero, direzionale si rimanda all’art. 42 ter.

Per il calcolo degli standard urbanistici si fa convenzionalmente riferimento alla quantità di 100 mc per ogni abitante insediabile.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante al PRGC, nelle more di attuazione dal PRPC, sono ammessi i soli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia.

L'uso di materiali ammissibili viene limitato alla definizione dei paramenti esterni. Essi potranno essere l'intonaco civile di malta fine, l'intonaco in marmorino, il calcestruzzo a vista, il mattone faccia a vista e la pietra.

La viabilità residenziale interna ai P.R.P.C. avrà una larghezza minima di ml.6.00 di carreggiata. Dovrà essere previsto uno spazio adeguato per il marciapiede (≥ 1.50 ml, almeno su un lato).

Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina queste non dovranno in nessun caso superare la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 5.00 ml prima dell'uscita nell'area pubblica: pertanto tutti i passi carrai dovranno essere dotati di piazzola di sosta di dimensione minima di ml.5.00x2.50. Essa può essere computata come corrispettivo di 1 posto macchina ai sensi della L.122/89.

I percorsi pedonali saranno di dimensioni minime di ml.2.00. Essi potranno costituire anche pista ciclabile ed in tal senso la loro sezione sarà adeguata ad un minimo di ml.2.50.

Nelle aree di verde alberato saranno piantumati arbusti ed alberature ad alto fusto (ricorrendo prevalentemente ad essenze autoctone, che saranno comunque segnalate nel progetto edilizio di richiesta di concessione) e/o ad orto. Sono ammessi gli impianti sportivi e le attrezzature ricreative.

Nei fabbricati di nuova costruzione, con più di 6 alloggi, dovrà essere ricavata, all’interno del lotto di pertinenza ma esternamente alla recinzione, un’apposita piazzola ecologica per il posizionamento dei cassonetti (1 cassonetto ogni 6 alloggi, dim. di riferimento= 1.50x1.50 ml).

Nell’allegato “B” alle presenti Norme (“Schede dei PRPC e delle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio” - per le destinazioni d’uso i contenuti delle N.di.A. prevalgono su quelli delle schede-norma.) sono riportate le indicazioni progettuali per i nuovi PRPC, nelle quali sono fissati, tra l’altro, gli elmenti fissi e variabili della progettazione attuativa, l’opera o le opere di urbanizzazione primaria previste e da realizzare, nonché la superficie corrispondente (le indicazioni quantitative sono da considerare “di massima”). In ogni caso la localizzazione e le caratteristiche delle opere di urbanizzazione previste sarà stabilita dal PRPC, d’intesa con l’Amministrazione Comunale.

Le “Schede dei PRPC e delle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio” prevedono in taluni casi, a carico dei privati lottizzanti, l’obbligo di realizzare una quota in più delle opere di urbanizzazione primaria, a parziale o totale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Le schede-norma (allegato B delle presenti N di A.) sono parte integrante dell’apparato normativo tecnico di attuazione.

14.4	ZONE RESIDENZIALI "C" ESISTENTI E CONVENZIONATE

Tali zone individuano le lottizzazioni convenzionate antecedentemente all'entrata in vigore della presente variante generale al PRGC per le quali non risultino ancora scaduti i termini utili per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ovvero queste ultime abbiano già trovato esecuzione.

In tali zone si interviene mediante piano regolatore particolareggiato (PRPC) di iniziativa pubblica o privata.

Rimangono in vigore le destinazioni d'uso ammesse, gli indici urbanistici ed edilizi del piano particolareggiato vigente.

In particolare:

Indici urbanistici ed edilizi per la ex "Lottizzazione Mangilli" (ZTO “C” n° 3):

If:	max 1.00 mc/mq (vedere nota in fondo al presente articolo 14.4-per gli ampliamenti di fabbricati esistenti si fa riferimento all’indice If=0,80 mc/mq calcolo volume come da art 10)

Q :	max 20% del lotto

H :	max ml.6.50

Distacco:	dai confini: minimo ml.5.00.

Distacco:	dalle strade: minimo ml.8.00

Distanza	minima fra pareti finestrate degli edifici antistanti: pari all'altezza del fabbricato più alto. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.12.00.

Aree standard:	-	Nucleo elementare di verde al servizio delle abitazioni: 3.00 mq/abitante;

-	Parcheggi: 5.00 mq/100 mc del volume teoricamente edificabile, oltre ai posti macchina di cui all'art.41 sexies e successive modifiche;

Fabbricati di servizio: incorporati al fabbricato d'abitazione.

Piantumazione: sui lotti dovranno essere collocate a dimora piante d'alto fusto in ragione di una ogni 200 mc edificati o frazione e con un minimo di tre piante.

Indici urbanistici ed edilizi per la ex "Lottizzazione di Salt" (ZTO “C” n° 7):

If:	max 1.00 mc/mq (vedere nota in fondo al presente articolo 14.4-per gli ampliamenti di fabbricati esistenti si fa riferimento all’indice If=0,80 mc/mq calcolo volume come da art 10)

Q :	max 25% del lotto

H :	l'altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di P.P. o P.d.L.con previsioni planivolumetriche e comunque non superiore a ml.7.00

Distacco:	dai confini: minimo ml.5.00.

Distacco:	edifici: per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di ml.10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Arretramento:	stradale: minimo ml.5.00.

Parcheggi:	per i nuovi fabbricati d'abitazione minimo 10 mq/100 mc, per gli edifici a carattere commerciale si dovranno prevedere parcheggi in misura non inferiore al 40% delle superfici destinate a tali attività oltre ai posti macchina di cui all'art.41 sexies e successive modifiche.

Piantumazione:	sui lotti di nuove costruzioni, ampliamenti o ricostruzioni dovranno essere collocate a dimora piante d'alto fusto in ragione di una ogni 200 mc edificati o frazione e con un minimo di tre piante.

Aree standard:	-	nucleo elementare di verde al servizio delle abitazioni: 3.00 mq/abitante;

-	parcheggi: 5.00 mq/100 mc del volume teoricamente edificabile, oltre ai posti macchina di cui all'art.41 sexies e successive modifiche.

Nei lotti liberi dei comparti di zona “C” con piani attuativi vigenti, e convenzione stipulata, l’indice di fabbricabilità fondiario, o la cubatura assegnata per lotto, sono ridotti del 20% agli effetti della verifica della volumetria utile (Vu) in base a quanto previsto dalla LR 19/2009; deve comunque essere garantita la doppia verifica del volume utile e del volume vuoto per pieno, quest'ultimo calcolato in base alle norme previgenti.

Sc	Superficie coperta - Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura con intradosso ad una quota maggiore a di ml 1.20, dalla quota 0.00 del terreno.

Non concorrono alla formazione della superficie coperta le scale aperte, i poggioli aperti almeno su due lati, le pensiline, gli sporti di linda, con esclusione degli aggetti superiori a 2.00 ml, i rivestimenti esterni delle murature perimetrali destinati al contenimento energetico, nei fabbricati esistenti, ed i volumi tecnici non concorrenti al calcolo del volume (esclusi i vani ascensore).

H	Altezza massima degli edifici - L’altezza massima degli edifici è la differenza tra la quota 0.00 e l’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale.

Qualora il solaio di copertura sia inclinato e il punto più alto del piano mansardato superi, all’intradosso, i ml 2.50 dalla quota di calpestio dell’ultimo solaio orizzontale, l’altezza si misura nel punto medio.

Qualora la pendenza della copertura risulti inferiore al 30% l’altezza si misura nel punto medio, indipendentemente dalla verifica dell’altezza massima di cui al precedente comma.

La quota del piano terra degli edifici residenziali, non potrà essere, di norma, più alta di 0,60 ml rispetto alla quota media del piano di campagna preesistente all’intervento.

V	Volume - E' costituito dalla cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle murature, la quota 0.00 e l'intradosso dell’ultimo piano abitabile con le definizioni del comma “H altezza massima degli edifici” del presente articolo.

Non concorrono alla formazione del volume i porticati aperti su almeno 2 lati.

Non si computano nel calcolo del volume gli spessori dei muri perimetrali eccedenti i 30 cm e i solai interpiano eccedenti i 30 cm.

Non si computano nel calcolo del volume i volumi tecnici che sporgono dal volume dell’edificio quali scale esterne aperte, prosecuzioni di vani scala per accesso alla copertura, vani extracorsa degli ascensori, sporti di gronda, balconi e simili.

Sono volumi tecnici anche:

-	i volumi delimitanti i locali caldaia esterni se delimitano una superficie inferiore a 1.50 mq.

-	gli armadi per il contenimento di contatori, distribuzioni di canalizzazioni etc.;

-	volumi aggettanti per non più di 50 cm dalla facciata, realizzati come serramenti di finestre (bow-window) e quindi non calpestabili, purché rispettino le disposizioni sugli aggetti;

ART.	15	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE " D " INDUSTRIALI-ARTIGIANALI

Tali zone costituiscono il tessuto produttivo nel cui ambito si localizzano le attività industriali, artigianali di interesse comunale.

Il complesso delle Z.T.O. D è così articolato:

1)	Z.T.O. D2:	corrispondenti alle zone destinate dal presente PRGC all'industria ed all'artigianato, sia con PRPC da predisporre che con piano attuativo vigente.

2)	Z.T.O. D3:	corrisponde alle zone produttive interessate da insediamenti singoli esistenti.

ART.	16	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “D2” INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

Sono le parti del territorio corrispondenti alle nuove zone produttive di interesse comunale.

16.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE

In tali zone l'attuazione è subordinata alla predisposizione di un PRPC di iniziativa pubblica o privata.

Nella formazione e gestione dei PRPC di iniziativa pubblica si dovrà tener conto in via prioritaria degli eventuali trasferimenti delle attività artigianali o industriali esistenti in zone non classificate produttive dal PRGC.

16.2	DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1	Direzionale (compresi ricreativo – ma solo nella z.i. di Grions- sanitario assistenziale, ricerca tecnico-scientifica; escluso istruzione);

2	Commerciale al dettaglio (commercializzazione dei soli beni di attività insediate);

3	Commerciale all’ingrosso;

4	Trasporto di persone e merci;

5	Attività artigianali produttive e di servizio;

6	Attività industriali;

7	Esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per ogni unità produttiva (max 10% del volume utile totale);

8	Raccolta e trattamento di rifiuti in genere;

9	Attività connesse con l’edilizia quali i capannoni ed i magazzini ad uso deposito;

10	Magazzini e depositi ancorché disgiunti da attività produttive esistenti o previste in loco.

L’insediamento di attività insalubri di 1a classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. è ammesso a distanza maggiore di 150 ml da aree destinate alla residenza o da opere di urbanizzazione secondaria e l’insediamento di attività insalubri di 2a classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. è ammesso a distanza maggiore di 50 ml da aree destinate alla residenza o a opere di urbanizzazione secondaria.

Sono escluse centrali di betonaggio, impianti per la produzione di asfalti e similari, impianti per la raccolta e il trattamento di rifiuti organici putrescibili.

Qualsiasi attività deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi vigenti riguardanti:

- inquinamento acustico (limiti massimi di esposizione al rumore e valori limite delle sorgenti sonore);

- inquinamento atmosferico;

- tutela delle acque dall’inquinamento;

- scarichi industriali

- rifiuti pericolosi, tossici e tossico-nocivi e loro smaltimento;

- le industrie insalubri

- opere soggette a studio di impatto ambientale (S.I.A.).

E' assolutamente vietata la destinazione residenziale, salvo che per l'abitazione del personale di custodia oppure del proprietario per una superficie utile massima di 120 mq per unità aziendale, compresi nel rapporto di copertura massimo consentito.

CRITERI DI PROGETTAZIONE ED INDICI URBANISTICO-EDILIZI

L'edificazione è subordinata al rispetto dei seguenti parametri relativi ai singoli lotti:

Q	= 0.50 mq/mq (la superficie di piano interrato potrà superare per non più del 30% 
 quella fuori terra)

Uf	= 1.00 mq/mq

H	= 10.00 ml

Il limite dell’altezza massima non si applica per silos, serbatoi pensili, ciminiere, antenne e in genere per tutti gli impianti tecnologici e i volumi tecnici.

Tali elementi usufruiscono della deroga per l’altezza in quanto appendici tecnologiche di una attività produttiva, non in quanto elementi a se stanti.

Norma puntuale riguardante il comparto Grions 3 e limitatamente al n° di lotti che assieme non superino il 25% della superficie fondiaria: l’altezza massima si calcola al netto di carro ponte e della struttura di copertura quando la presenza el’altezza del carro ponte siano giustificate da esigenze produttive non altrimenti soddisfabili.

Distanza	dai confini: tra lotti produttivi uguale all'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a 5.00 ml.; di zona minimo 10.00 ml. E’ consentita l’edificazione a confine tra lotti artigianali - industriali D2 e D3 se della medesima proprietà o con presentazione di un progetto unitario.

Distanza	dalle strade: da viabilità di interesse regionale minimo 30.00 ml; da viabilità locale comprensoriale, minimo 20.00 ml.; e da viabilità locale urbana e di servizio minimo 10.00 ml.

Distanza	tra edifici: minimo 10.00 ml o in aderenza; per i nuovi edifici, nei casi in cui siano destinati alla residenza, è prescritta la distanza minima assoluta di 10.00 ml. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Aree per parcheggi

(attività artigianali e industriali):

parcheggi stanziali min			1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

parcheggi di relazione min		10% della superficie utile degli edifici

(magazzini e depositi):

parcheggi stanziali e

parcheggi di relazione min		40% della superficie utile degli edifici

Ai fini del calcolo convenzionale degli addetti si individuerà 1 addetto ogni 80 mq di superficie coperta dell’attività.

(attività commerciale all’ingrosso)

Parcheggi stanziali e di relazione

min					25% della SU

(attività commerciale al minuto)

Parcheggi stanziali e di relazione

min					100% della superficie di vendita.

Verde alberato min			10% della superficie di ogni singolo lotto

Attività direzionali

parcheggi stanziali : min 	1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

parcheggi di relazione: min 	80% SU

Artigianato di servizio e trasporto di persone e merci

parcheggi stanziali: min 	1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

parcheggi di relazione: min	80% SU

Il P.R.P.C. denominato “Grions 3” dovrà prevedere un collegamento con l’adiacente P.R.P.C. “Grions 2”, a costituire un sistema viario autonomo e funzionale. Le caratteristiche dell’innesto viario tra i due P.R.P.C., così come la possibilità di un ulteriore collegamento viario a est, verso una nuova espansione artigianale-industriale, così come indicate in cartografia, sono prescrittive. L’andamento della rimanente viabilità interna al P.R.P.C. “Grions 3” ha carattere indicativo.

Le aree scoperte, interne ai lotti, non destinate al verde alberato andranno pavimentate nelle zone destinate al transito dei mezzi pesanti e alla movimentazione delle merci; le aree destinate ai parcheggi andranno invece pavimentate con materiali che permettano la permeabilità dell’acqua.

In ogni caso tutte le aree a verde dovranno avere un indice di alberatura di 1 pianta di alto fusto ogni 40 mq di area; si utilizzeranno esclusivamente essenze di tipo locale.

Lungo i confini con altre zone omogenee essere create fasce arboree schermanti (con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore) costituite da specie autoctone arboree - o arboree e arbustive - poste anche su più file, in ragione di almeno un esemplare ogni 2.00 ml che raggiunga a maturità un’altezza tale da effettuare la schermatura dai principali punti di visuale.

Eccezioni alla localizzazione ed alla composizione e struttura delle fasce arboree potranno essere accordate per particolari esigenze funzionali connesse alle necessità produttive, operative ed organizzative dell'azienda, tenendo comunque presente l'effetto schermante richiesto.

I fronti strada interni alle lottizzazioni e i parcheggi dovranno essere integrati da verde ornamentale.

Lungo i parcheggi non posti lungo i confini e nel verde ornamentale è possibile derogare dall’indice di alberatura di una pianta di alto fusto ogni 40 mq di area, a patto che l’indice sia comunque verificato sull’intera superficie di verde del lotto.

Le aree alberate perimetrali e tutte le aree a verde arboreo concorreranno al calcolo del 10% di verde alberato per singolo lotto.

L’accesso ai lotti dovrà avvenire da viabilità prevista nel piano attuativo, indipendentemente dalla viabilità comunale o provinciale esistente.

Recinzioni:

- Fronte strada:		Le recinzioni in muro pieno non dovranno superare 1.50 ml;

Potranno essere realizzate recinzioni miste (0.50 ml di muro+1.50 ml di rete o pannelli tipo “orsogrill”);

- Laterali e posteriori:	Le recinzioni in muro pieno non dovranno superare 2.00 ml;

Potranno essere realizzate recinzioni miste.

16.4	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D2" INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI ESPANSIONE CONVENZIONATE.

Nelle tavole di zonizzazione vengono indicate, con apposita simbologia, le Z.T.O. “D2c” soggette, ai fini della loro attuazione, alla stipula di apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione quali interventi sulla viabilità, realizzazione di aree di verde pubblico e di parcheggi pubblici, ed ogni altra opera infrastrutturale e tecnologica che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuna per una compiuta funzionalità delle aree interessate.

In tali aree lo strumento di attuazione è l’intervento diretto e non il PRPC in quanto gli elementi dimensionali (superficie corrispondente ad un singolo lotto edificabile) ed infrastrutturali (presenza della viabilità comunale, presenza almeno parziale delle reti tecnologiche) non presuppongono la necessità di un PRPC.

16.5	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D2" INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI ESPANSIONE CON PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIGENTE

Tale zona individua le lottizzazioni convenzionate antecedentemente all'entrata in vigore della presente variante al PRGC.

In tale zona si interviene mediante PRPC di iniziativa pubblica o privata.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle della zona D2, gli indici urbanistici ed edilizi sono quelli del piano particolareggiato approvato e vigente.

ART.	17	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D3” INDUSTRIALI-ARTIGIANALI ESISTENTI

Sono le parti del territorio interessate da insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti di cui si intende confermare la destinazione produttiva.

17.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE

L'attuazione avviene per intervento diretto.

17.2	DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1	Direzionale (compresi sanitario assistenziale, ricerca tecnico-scientifica; escluso ricreativo ed istruzione);

2	Commerciale al dettaglio (commercializzazione dei soli beni di attività insediate);

3	Commerciale all’ingrosso;

4	Trasporto di persone e merci;

5	Attività artigianali produttive e di servizio;

6-	Attività industriali;

7	Esercizi per la somministrazione al pubblcio di alimenti e bevande per ogni unità produttiva (max 10% del volume utile totale);

8	Raccolta e trattamento di rifiuti in genere;

9	Attività connesse con l’edilizia quali i capannoni ed i magazzini ad uso deposito;

10	Magazzini e depositi ancorché disgiunti da attività produttive esistenti o previste in loco.

L’insediamento di attività insalubri di 1a classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. è ammesso a distanza maggiore di 150 ml da aree destinate alla residenza o da opere di urbanizzazione secondaria, e l’insediamento di attività insalubri di 2a classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. è ammesso a distanza maggiore di 50 ml da aree destinate alla residenza o da opere di urbanizzazione secondaria.

Qualsiasi attività deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi vigenti riguardanti:

- inquinamento acustico (limiti massimi di esposizione al rumore e valori limite delle sorgenti sonore);

- inquinamento atmosferico;

- tutela delle acque dall’inquinamento;

- scarichi industriali

- rifiuti pericolosi, tossici e tossico-nocivi e loro smaltimento;

- le industrie insalubri

- opere soggette a studio di impatto ambientale (S.I.A.).

E' assolutamente vietata la destinazione residenziale salvo che per l'abitazione del personale di custodia, ovvero del proprietario, per una superficie complessiva massima di 120 mq per unità aziendale, compresi nel rapporto di copertura massimo consentito e realizzabili mediante qualsiasi categoria di intervento.

Interventi ammessi:

Sono ammessi interventi atti ad assicurare e meglio garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale dei sistemi produttivi, eliminando il più possibile ogni situazione di conflittualità con il contesto circostante.

Tali interventi dovranno rispettare gli indici e le prescrizioni di zona.

Gli insediamenti industriali-artigianali riconosciuti in zona D3 ma giudicati attività parzialmente incompatibili o da trasferire per ragioni urbanistiche e ambientali, e che sono localizzati nella tavola avente a tema l’Assetto del Comparto produttivo, possono essere trasformati in zona B solo se hanno le caratteristiche statuite all’ art. 33 delle NdA del vigente PUR, e dal comma 1, numero 27, lett. a), b) e c) dell’ art. 5 del Dpgr n° 0126/95.

Sono consentiti pertanto interventi di:

-	manutenzione;

-	risanamento conservativo;

-	ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione;

-	ampliamento.

17.3	CRITERI DI PROGETTAZIONE ED INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Indici urbanistici ed edilizi:

Uf:	0.80 mq/mq

Q :	0.50

H :	8.00 ml

Il limite dell’altezza massima non si applica per silos, serbatoi pensili, ciminiere, antenne e in genere per tutti gli impianti tecnologici e i volumi tecnici;

Distacco	tra edifici: minimo 10.00 ml.; 15.00 ml. da edifici appartenenti a zone omogenee diverse dalle D.

Distacco	dai confini: minimo 5.00 ml.; dai confini di zona minimo 10.00 ml. ad esclusione delle Z.T.O. D, E, ARIA. E’ consentita l’edificazione a confine tra lotti artigianali-industriali D3 e D2 se della medesima proprietà o con la presentazione di un progetto unitario.

Distanza	dalle strade: da viabilità di interesse regionale 30.00 ml.; da viabilità locale comprensoriale 20.00 ml. e da viabilità locale urbana e di servizio 10.00 ml.

L'ampliamento di edifici esistenti posti a distanza inferiore di quella prescritta è consentito purché non venga ridotta la distanza dalla strada degli edifici stessi, che devono però trovarsi a distanze dalla medesima non minori del 30% di quelle sopra riportate.

Aree per parcheggi (in caso di ristrutturazione e ampliamento)

Attività artigianali e industriali:

-	parcheggi stanziali min:	1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

-	parcheggi di relazione min:	10% della superficie utile degli edifici

Magazzini e depositi:

-	parcheggi stanziali e parcheggi di relazione min:	40% della superficie utile degli edifici

Ai fini del calcolo convenzionale degli addetti si individuerà 1 addetto ogni 80 mq di superficie coperta dell’attività.

Attività commerciale all’ingrosso

Parcheggi stanziali e di relazione:	min 25% della SU

Attività commerciale al minuto:

Parcheggi stanziali e di relazione:	min 100% della superficie di vendita.

Attività direzionali

parcheggi stanziali : min 	1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

parcheggi di relazione: min 	80% SU

Artigianato di servizio e trasporto di persone e merci

parcheggi stanziali: min 	1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

parcheggi di relazione: min	80% SU

Almeno il 15% delle aree scoperte interne ai lotti dovrà essere sistemato a verde alberato con un indice di alberatura di 1 pianta di alto fusto ogni 40 mq di area; si utilizzeranno esclusivamente essenze di tipo locale.

Lungo i confini con altre zone omogenee dovranno essere create fasce arboree schermanti costituite da specie autoctone arboree o arboree e arbustive, poste anche su più file, in ragione di almeno un esemplare ogni 2.00 ml che raggiunga a maturità una altezza tale da effettuare la schermatura dai principali punti di visuale.

Eccezioni alla localizzazione ed alla composizione e struttura delle fasce arboree potranno essere accordate per particolari esigenze funzionali connesse alle necessità produttive, operative ed organizzative dell'azienda, tenendo comunque presente l'effetto schermante richiesto.

Sul fronte strada e lungo i parcheggi la schermatura vegetale potrà essere sostituita da verde ornamentale, utilizzando specie anche non autoctone ma in sintonia con l'ambiente, qualora l'attività che si prevede nel lotto non comporti il propagarsi di polveri.

Le aree alberate perimetrali e tutte le aree a verde arboreo concorreranno al calcolo del 15% di verde alberato per singolo lotto.

##### Recinzioni

Fronte strada:		Le recinzioni in muro pieno non dovranno superare 1.50 ml;

Potranno essere realizzate recinzioni miste (0.50 ml di muro+1.50 ml di rete o pannelli tipo “orsogrill”);

Laterali e posteriori:	Le recinzioni in muro pieno non dovranno superare 2.00 ml;

Potranno essere realizzate recinzioni miste.

“Norme Particolari”

Per il sito produttivo dell’Ermetic Serramenti, ubicato a Salt, la distanza dei fabbricati e degli impianti dalla zona residenziale deve essere pari ad almeno 10.00 ml.

L’ampliamento delle volumetrie e delle superfici coperte deve essere destinato per “ricavare spazi da adibire a deposito/magazzino”.

ART.	18	LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLE IMPRESE PRODUTTRICI

I progetti dei singoli insediamenti ai fini del rilascio della concessione edilizia dovranno includere una dichiarazione contenente la descrizione dei cicli produttivi, delle materie prime e delle fonti energetiche impiegate, dei materiali finiti, degli scarti di lavorazione (e delle relative modalità di trattamento e/o smaltimento).

Nell'atto medesimo dovrà essere specificato:

1.	l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;

2.	le qualità e le quantità delle materie prime in ingresso e prodotti in arrivo;

3.	i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei cicli di trasformazione previsti;

4.	i prodotti finiti o semilavorati in uscita;

5.	la quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;

6.	la quantità e qualità degli effluenti solidi, liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;

7.	la specificazione di come si intenda procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendano installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;

8.	le quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;

9.	le modalità di prelevamento idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia. L'atto unilaterale di impegno di cui alla presente norma, costituisce parte integrante della documentazione da inviare al Comune ai fini delle determinazioni dello stesso per il rilascio della concessione edilizia. Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti, dovranno essere tempestivamente segnalati.

ART.	19	ZONA TERRITORIALE OMOGENEA MISTA COMMERCIALE, ARTIGIANALE, PER SERVIZI PRIVATI E PER STRUTTURE RICETTIVE D2/H2

Interessa aree destinate ad insediamenti commerciali, artigianali, per servizi privati e per strutture ricettive poste lungo via Cadorna a Salt.

19.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE

L'attuazione avviene con PRPC di iniziativa pubblica o privata. Il perimetro del PRPC comprende la ristrutturazione della s.p. n° 104 “di Salt” (corrispondente al suo tracciato originario individuato da via Cadorna, esteso ad un ambito sufficientemente grande per poter risolvere le problematiche viabilistiche, funzionali e di sicurezza che il nuovo insediamento potrà creare. Il PRPC dovrà anche acquisire il parere obbligatorio della Provincia di Udine sul progetto.

Il PRPC dovrà prevedere:

- un’articolazione della viabilità interna compatibile con la viabilità provinciale da ristrutturare;

- la localizzazione distinta tra le aree destinate al commercio, servizi privati e strutture ricettive rispetto alle aree artigianali

- l’articolazione delle destinazioni d’uso nei vari lotti;

- indicazioni specifiche per il corretto inserimento ambientale dei manufatti con opportune barriere vegetali di mascheramento visivo verso le zone agricole;

- la tipologia e i materiali delle recinzioni.

19.2	DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

(il peso di ciascuna destinazione d’uso che il PRPC ha la facoltà di modificare può variare all’interno di una flessibilità di ± 10%):

-	attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio con i limiti imposti dalla legislazione regionale in materia (in particolare <1.500 mq di superficie di vendita) - 40%

-	artigianato di servizio (20%)

-	servizi privati, direzionale ricreativo e sanitario-assistenziale (tempo libero, gioco, ricreazione e sport, fitness, centro di riabilitazione, centri diagnostici strumentali, servizi alla persona) - 30%

-	strutture ricettive (alberghiero) (10%)

E’ consentita l’edificazione dell'abitazione del personale di custodia, ovvero del proprietario, per una superficie complessiva massima di 120 mq per unità aziendale, compresi nel rapporto di copertura massimo consentito e realizzabili mediante qualsiasi categoria di intervento.

19.3		CRITERI ED INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Indici urbanistici ed edilizi relativi ai singoli lotti:

Q :	0.50 mq/mq

H :	10.00 ml (esclusi manufatti tecnologici e i volumi tecnici quali antenne, silos, serbatoi pensili e simili)

Distacco	tra edifici: minimo 10.00 ml. E comunque non inferiore all’altezza dell’edificio più alto.

Distacco	dai confini: minimo 7.50 ml.; dai confini di zona minimo 10.00 ml.

Distanza	dalle strade: da viabilità di interesse regionale 30.00 ml.; dalla viabilità locale comprensoriale 20.00 ml e dalle strade interne di distribuzione e di servizio 10.00 ml.

Aree per parcheggi

artigianato di servizio

-	parcheggi stanziali:	min 1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

-	parcheggi di relazione:	min 10% della superficie utile degli edifici

commercio all’ingrosso, magazzini e depositi:

-	parcheggi stanziali e parcheggi di relazione:	min.25% della superficie utile degli edifici

Ai fini del calcolo convenzionale degli addetti si individuerà 1 addetto ogni 80 mq di superficie coperta dell’attività.

commercio al minuto

-	Parcheggi stanziali e di relazione:	min.100% della superficie di vendita (se < 400 mq)

min.150% della superficie di vendita (se>400<1500 mq)

servizi privati

-	parcheggi stanziali:	min.1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

-	parcheggi di relazione:	min.100% della superficie utile specifica degli edifici

attività direzionali

parcheggi stanziali : min 	1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

parcheggi di relazione: min 	80% SU

strutture ricettive

-	parcheggi stanziali:	min.1 mq/10 mc

-	parcheggi di relazione:	min.1 posto auto ogni camera

Almeno il 10% delle aree scoperte interne ai lotti dovrà essere sistemato a verde alberato con un indice di alberatura di 1 pianta di alto fusto ogni 40 mq di area; si utilizzeranno esclusivamente essenze autoctone.

Nell’allegato “B” alle presenti Norme (“Schede dei PRPC e delle zone sottoposte a convenzionamento obbligatorio” - per le destinazioni d’uso i contenuti delle N.di.A. prevalgono su quelli delle schede-norma.) sono riportate le indicazioni progettuali per la presente zona omogenea, nelle quali sono fissati, tra l’altro, gli elmenti fissi e variabili della progettazione attuativa. In ogni caso la localizzazione e le caratteristiche delle opere di urbanizzazione previste sarà stabilita dal PRPC, d’intesa con l’Amministrazione Comunale. Le varianti di carattere viabilistico introdotte dal PRPC d’intesa con l’Amministrazione Provinciale non costituiranno variante di PRGC. La scheda-norma (allegato B delle presenti N.d.A.) è parte integrante dell’apparato normativo tecnico di attuazione.

ART.	20	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "H3" - ATTIVITA' COMMERCIALI E TERZIARIE ESISTENTI

Interessa ambiti dove si riconosce l'esistenza di attività commerciali e terziarie isolate.

Il Piano riconosce lo stato di fatto, norma le possibili espansioni e fissa gli standard urbanistici.

Procedure di attuazione: intervento diretto.

Destinazione d'uso: sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1.	commercio al dettaglio (con superficie di vendita fino a 1500 mq) e commercio all’ingrosso;

2.	direzionale;

3.	residenza per i proprietari e il personale;

4.	attività artigianali complementari al commercio e artigianato di servizio.

Indici urbanistici ed edilizi:

If:	max 2.00 mc/mq

Q :	max 0.40

H :	max 8.00 ml.

Distacco	dai confini: minimo 5.00 ml.

Distacco	dagli edifici: min 10.00 ml.

Distacco	dalle strade: da viabilità locale urbana di collegamento e comprensoriale 8.00 ml.;

Aree per parcheggi (in caso di ristrutturazione e ampliamento):

Attività artigianali:

-	parcheggi stanziali min:	1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

-	parcheggi di relazione min:	10% della superficie utile degli edifici

Attività commerciale all’ingrosso, magazzini e depositi

-	parcheggi stanziali min: 	1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

-	parcheggi di relazione min	25% della superficie utile degli edifici

attività commerciali al dettaglio:

parcheggi stanziali: 	1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

-	parcheggi di relazione	min 100% della superficie di vendita degli edifici

per SV< 400 mq

min 150% della superficie di vendita degli edifici

Con SV 400< SV <1.500 mq

attività direzionali:

-	parcheggi stanziali	min 1 posto auto/2 addetti

-	parcheggi di relazione	min 80% della superficie utile degli edifici

Residenza in zona H3:

Nel rispetto degli indici urbanistici edilizi di zona, è ammessa la realizzazione di spazi ad uso residenziale in misura non superiore al 20% della superficie esistente o di progetto destinata ad uso terziario e/o commerciale, a costituire un'unica unità abitativa, annessa all'attività produttiva, per una superficie complessiva massima di 120 mq.

##### Recinzioni

Fronte strada:		Le recinzioni in muro pieno non dovranno superare	1.50 ml.

Potranno essere realizzate recinzioni miste h totale	2.00 ml.

Laterali e posteriori:	Le recinzioni in muro pieno non dovranno superare	2.00 ml.

Potranno essere realizzate recinzioni miste h totale	2.00 ml.

ART.	21	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “E” - PRODUTTIVE AGRICOLE

Tali zone sono destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola intendendo con ciò le zone dove si svolgono le seguenti attività:

1.	agricoltura (compresi residenziale agricolo, artigianale agricolo e commerciale agricolo);

2.	allevamenti industriali in zona agricola e zootecnia a carattere aziendale minore;

3.	forestazione;

4.	lavorazioni o trasformazioni connesse all'agricoltura o alla zootecnia;

5.	difesa del suolo e dell'ambiente;

6.	utilizzazione ricreativa delle risorse naturali ed ambientali.

7.	attività agrituristiche

E’ vietata la coltivazione delle cave e la realizzazione di discariche, con l’esclusione delle ex cave per le quali il riempimento con discariche di 2. Categoria tipo A è già stato avviato e va completato.

La zona non è vocata all’installazione di impianti per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico, fotovoltaico) con le eccezioni indicate all’art. 28, punto 11 e all’art. 41 bis. Tale norma di carattere generale è giustificata dagli importanti valori paesaggistici ed ecologico-ambientali del territorio che l’amministrazione comunale intende valorizzare, e dall’obiettivo (strategico) di evitare ulteriore consumo di suolo agricolo non edificato.

(La modifica d’uso, anche senza opere, di immobili a destinazione agrituristica, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune che ne verificherà la conformità alle previsioni delle zone urbanistiche di competenza).

ART.	22	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E2" - AMBITI BOSCHIVI

Sono comprese le porzioni di territorio poste a nord delle frazioni di Savorgnano e Ravosa (ambito collinare), interessate dalla preminente presenza di patrimonio boschivo, o suscettibili di azioni di rimboschimento nel breve termine. Scarse risultano le penetrazioni viarie, condizionate in molti casi dalle accentuate pendenze dei versanti.

Strumenti di attuazione e destinazioni d'uso:

In tali zone il P.R.G.C. si attua con il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica o privata per i seguenti interventi:

- attrezzature edilizie minime per la diffusione di attività escursionistiche con indice di edificabilità fondiario non superiore a 0.01 mc/mq ed altezza massima 7.00 ml. (i titolari delle concessioni edilizie possono essere unicamente enti pubblici o associazioni private riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura);

In assenza di Piano attuativo sono ammessi unicamente interventi di:

- realizzazione di edifici connessi con le attività selvicolturali costituiti da ricoveri provvisori destinati agli addetti ai lavori nel bosco, da utilizzarsi esclusivamente per il periodo necessario alla permanenza nel bosco delle maestranze addette alle utilizzazioni boschive od ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (tali opere provvisorie dovranno essere rimosse con il ripristino dell'area di sedime);

- sentieristica: comprendente sia la manutenzione della sentieristica attuale sia l'apertura di nuovi sentieri e la costruzione di aree di sosta attrezzate con strutture minime (tavoli e panchine);

- viabilità forestale, comprendente la manutenzione della viabilità esistente e la costruzione di nuova viabilità forestale la cui realizzazione verrà effettuata in base ai criteri tecnico-costruttivi delle strade forestali che saranno quelli previsti nell'allegato 2° alla DGR 23 marzo 1990 n. 1245.

- recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche e ricostituzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;

- opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale.

- adeguamenti una tantum del 20% sul volume esistente alla data di adozione della var 4 (17.04.1991) al PRGC fino a massimo 120 mc, per esigenze tecniche e funzionali, nel rispetto dei seguenti indici:

-	Distacco minimo dai confini: ml 5.00

La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purchè non si riduca ulteriormente il distacco.

-	E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

-	Distanza dalle strade: minimo ml 10.00 o se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

-	H: max 7.00 ml.

-	Superficie coperta massima: 20% del lotto.

In ogni caso, tutti gli interventi sulle infrastrutture che si eseguiranno nel bosco dovranno avere la massima cura nell’inserimento paesaggistico; pertanto, nella costruzione di muri di sostegno, di manufatti edili delle strade, delle opere di sistemazione idraulico-forestale e delle infrastrutture in generale, dovranno trovare ampio impiego le murature in pietrame o in calcestruzzo, con il rivestimento in pietrame del luogo delle parti a vista.

Negli interventi che prevedono la messa a dimora di specie arboree o arbustive si impiegheranno esclusivamente specie autoctone.

ART.	23	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E4/A" - AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI DI COLLINA

Sono le parti del territorio ove, pur con notevole presenza di aree attualmente destinate a colture specialistiche e pregiate, esiste una caratterizzazione dovuta a qualificanti valori ambientali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

E' consentita sia l'utilizzazione agricola dei terreni, esercitata nei modi tradizionali, sia l'utilizzazione specifica in funzione della razionale coltivazione della vite (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo: solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali). E’ consentito l’incremento sostenibile delle superfici vitate nelle zone considerate vocate a questa trasformazione (vedi tav. E4/A-TV-A Zone boscate trasformabili a vigneto: zonizzazione del territorio rurale” in scala 1/5.000 dove sono individuate le zone boscate trasformabili a vigneto”) e secondo le indicazioni normative e i necessari approfondimenti interdisciplinari specificati nelle “procedure di attuazione”.

Sono ammessi anche interventi di recupero dei vigneti in abbandono, così come previsto dalla L.R. 34/97.

Sono ammesse le operazioni connesse alla razionale coltivazione dei fondi ed alla loro sistemazione idrogeologica nel rispetto della morfologia dell'ambiente.

E' ammessa la formazione di gradoni ed il ridisegno di quelli esistenti finalizzati alla coltivazione della vite, nel rispetto delle seguenti norme:

a.	il disegno dei gradoni deve conservare il profilo complessivo delle colline e le curve di livello esistenti secondo il loro andamento naturale, in quanto trattasi di forme del paesaggio prodotte per consolidate evoluzioni naturali o antropiche del territorio;

b.	il dislivello tra due gradoni successivi non potrà essere superiore a ml. 2.50;

c.	in genere non è ammessa la costruzione di muri di sostegno dei gradoni che dovranno avere la scarpa naturale con pendenza dipendente dalle caratteristiche meccaniche del terreno, fatti salvi i casi di protezione della viabilità pubblica e/o interna all'azienda e, di opere di captazione delle acque superficiali e di falda a garanzia della stabilità dei pendii, ma solamente nei limiti indispensabili a garantirne la funzionalità.

d.	è ammessa la costruzione di opere di drenaggio ed in generale di opere di sistemazione idrogeologica ad integrazione di quelle naturali, per migliorare la stabilità dei suoli ed il corretto deflusso delle acque meteoriche da eseguirsi preferibilmente - e ove tecnicamente possibile - con tecniche tradizionali. I canali di scolo dovranno avere sponde con forma e pendenza tali da consentirne l'attraversamento da parte della fauna selvatica;

e.	si dovrà prevedere la ricostruzione del manto erboso sulle scarpate tra le banchine;

f.	lungo i corsi d'acqua esistenti dovrà essere conservata una fascia di rispetto di larghezza complessiva pari a 8.00 ml. lungo la quale non sarà consentito eliminare la vegetazione esistente né praticare alcuna coltivazione, se non per consentire interventi di ricalibratura, allargamento, rettifica, protezione. In quest'ultimo caso si provvederà alla sistemazione a verde di una fascia di ml 6.00 e al mantenimento degli esemplari arborei ivi esistenti

g.	I nuclei di pregio ambientale dovranno essere conservati.

Gli esemplari arborei non dovranno essere abbattuti se non nell'ambito di operazioni di sistemazione idraulico-agraria per la realizzazione di vigneti, sempre che non ricorra la condizione richiamata al precedente punto f).

Nel caso di nuovi impianti si avrà cura di conservare e riqualificare i nuclei di pregio ambientale e di costituire in posizione strategica e compatibile nuove fasce arborate.

h.	sono consentiti gli interventi infrastrutturali connessi alla sistemazione agraria, compresa la manutenzione e la costruzione di viabilità rurale.

Sono inoltre ammessi:

-	edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti con una cubatura max di 600 mc e informati a grande semplicità, nel rispetto di:

If:		0.01 mc/mq (solo per proprietà, riferite al solo centro aziendale, ≥ 2ha);

Distanza	dai confini pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;

H:		max 7.00 ml.

Questi fabbricati dovranno rispettare i caratteri dell’edilizia tradizionale della zona.

-	attività agrituristiche secondo quanto previsto dalla LR 22.07.1996 n° 25 e dal DPGR 4.11.1996 n° 0397/Pres. Sarà consentita la realizzazione di piccole strutture sportive e ricreative; saranno ammessi adeguamenti una tantum del 30%, sul volume esistente alla data di adozione della variante n° 17 al P.R.G.C., fino ad un massimo di 150 mc per esigenze funzionali, tecniche e ricettive nel rispetto degli indici indicati per gli altri interventi una tantum.

Sugli edifici esistenti alla data di adozione della var 4 (17.04.1991) al PRGC sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo nonché di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione;

-	adeguamenti "una tantum" del 20% sul volume esistente alla data di adozione della var 4 (17.04.1991) al PRGC fino ad un massimo di 120 mc per esigenze funzionali e tecniche, nel rispetto dei seguenti indici:

-	Distacco minimo dai confini: ml 5.00.

- La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta sono consentiti purché non si riduca ulteriormente il distacco.

- La volumetria "una tantum" NON può essere utilizzata per la realizzazione di nuove costruzioni.

- Gli ampliamenti saranno ammessi anche a confine, purché solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

-	Distanza dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

-	H: max 7.00 ml.

-	Superficie coperta massima: 20% del lotto.

Sulle residenze agricole esistenti è ammesso intervenire per modificare il numero delle unità immobiliari e per ricavare una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché alle condizioni di cui alla L.R. 4 gennaio 1994, n°1, art.1. Per l'eventuale ampliamento si potrà derogare dal solo parametro di superficie coperta massima.

Procedure di attuazione:

In tali zone il P.R.G.C. si attua in modo diretto. Gli interventi di sistemazione idraulico-agraria per la realizzazione di nuovi vigneti, e tutti gli interventi da effettuarsi nelle aree sottoposte al vincolo di cui al D. Lgs. 490/99 sono soggetti a PRPC di iniziativa pubblica o privata, esteso a tutta la proprietà aziendale interessata in zona E4/a. L'obbligo del PRPC è finalizzato all'esigenza di affrontare globalmente in modo integrato e contemporaneamente tutte le componenti ambientali, paesaggistiche ed agronomiche delle aree interessate.

Non si procede alla formazione del piano attuativo quando l’area di intervento risulti sostanzialmente isolata rispetto al resto dell'azienda agricola e gli interventi sull'ambiente, e di rimodellamento, siano di modesta entità (soglie di riferimento: superficie dell'area interessata dagli interventi inferiore a ha 2.00; movimenti di terra inferiori a mc 30.000)

Di norma, e qualora la Commissione edilizia ne ravvisi la necessità, devono quindi essere effettuate, anche in assenza di Piano Attuativo, le analisi di tipo vegetazionale, che valutino la qualità e la consistenza delle aree boscate e dei prati esistenti, le analisi dell'idrologia, idrogeologiche e geostatiche per verificare la stabilità dei versanti e le necessità di captazione idrica; le analisi della pedologia e del microclima che stabiliscano la vocazione dell'area alla coltura viticola; le verifiche degli aspetti paesaggistici ed ambientali presenti e degli elementi fisici caratterizzanti i luoghi; le indagini storiche che testimonino la coltivazione a vigneti delle aree. Il progetto urbanistico o edilizio che ne consegue dovrà quindi individuare le aree strettamente vocate sotto il profilo agronomico, nelle quali consentire gli interventi di sistemazione idraulico-agraria, integrati con altre valenze individuate e divenute strutturali, secondo i criteri operativi fissati dalla norma.

ART.	24	ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E4/A*" - AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI ATTREZZATI DI COLLINA

E’ la parte del territorio collinare, posto nei pressi della viabilità provinciale Savorgnano-Ravosa-Attimis, caratterizzata dalla prevalente coltivazione della vite, dove possono essere localizzati interventi funzionali alle esigenze di una moderna azienda viti-vinicola.

Gli obiettivi di tale intervento sono:

-	miglioramento dell’accessibilità (ora penalizzata dalla necessità di raggiungere i centri aziendali quasi sempre a metà collina, e quindi con viabilità inadeguate);

-	eliminazione dell’impatto paesaggistico grazie ad una struttura interrata, da realizzarsi all’interno del pendio della collina, in grado di ospitare gli impianti della cantina;

-	possibilità di prevedere un parcheggio, sia per il traffico pesante al servizio dell’azienda, sia per gli utenti interessati alla commercializzazione dei prodotti aziendali.

24.1 -	STRUMENTI DI ATTUAZIONE

PRPC di iniziativa pubblica o privata.

24.2 -	DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

-	Aree per opere di urbanizzazione primaria;

-	Edifici parzialmente o totalmente interrati per le attività aziendali connesse con le coltivazioni della vite (cantina, deposito, magazzino etc.); agricolo e residenziale agricolo;

-	Volumi tecnici (anche parzialmente fuori terra, se opportunamente trattati e mascherati);

-	Sede amministrativa dell’azienda;

-	Abitazione del proprietario o del custode

-	Spazi per la commercializzazione al minuto dei prodotti aziendali (max 200 mq di superficie utile); artigianale agricolo e commerciale agricolo, solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali.

-	Spazi di rappresentanza

24.3-	INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Q	0.10  mq/mq

H max	6.00  ml

Ds	10.00 ml

Dc	5.00 ml (a confine se il limite del PRPC non corrisponde al limite di proprietà, e se le strutture interrate sono correlate con i volumi fuori terra)

Q, H max, Ds, Dc valgono solo per le seguenti funzioni: sede amministrativa, abitazione del proprietario o del custode, spazi per la commercializzazione dei prodotti aziendali e spazi di rappresentanza)

Per le strutture interrate è ammesso edificare a confine.

Parcheggi:

magazzini e depositi:

-	parcheggi stanziali e parcheggi di relazione:	min.40% della superficie utile degli edifici

attività commerciali al dettaglio:

-	parcheggi stanziali e parcheggi di relazione:	min.100% della superficie utile degli edifici

Almeno il 10% del comparto dovrà essere destinato a verde con alberi e arbusti.

ART.	25	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E4/B"-AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI DELLA PARTE NORD DEL TORRENTE MALINA

Sono le parti del territorio corrispondenti alle zone a nord di Ravosa, a est di Magredis e attorno a Bellazoia, aventi per comune denominatore il percorso del torrente Malina - ove esiste una caratterizzazione dovuta a qualificanti valori ambientali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica. In tali zone gli interventi devono essere subordinati alla finalità prioritaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento delle loro caratteristiche ambientali. E' consentita l'utilizzazione agricola dei terreni esercitata nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri dei suoli; per quanto riguarda gli interventi di utilizzo del sopra suolo particolare attenzione dovrà essere rivolta al mantenimento delle infrastrutture biologiche esistenti (boschi, siepi, filari di alberi).

Interventi ammessi (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo: solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali):

1.	edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.12 della L.153/75;

2.	edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);

3.	edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole;

4.	trasformazione di locali già utilizzati a fini diversi in locali per agriturismo;

4bis.	Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici;

4ter.	Modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale;

5.	Adeguamenti "una tantum" sui volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria;

6.	interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria.

7.	Serre.

8.	edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici) adiacenti a fabbricati aziendali esistenti (max 600 mc).

9.	Attività agrituristiche.

Procedure di attuazione:

Gli interventi di cui al punto 3. sono soggetti a PRPC di iniziativa pubblica o privata, le rimanenti opere sono soggette ad intervento diretto.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 1:	edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.12 della L.153/75;

edificazione di case di abitazione (una sola per ogni azienda agricola) è consentita solo ai titolari del citato requisito di agricoltore a titolo principale con una cubatura massima di 480 mc, nel rispetto di:

If:	0.03 mc/mq;

Distanza	dai confini pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;

H:	max 7.00 ml.

Si dovrà tendere a concentrare gli interventi verso le zone già edificate.

Al fine di comprovare l'effettiva correlazione tra fabbricato residenziale e conduzione del fondo, dovrà essere prodotta dal richiedente adeguata dichiarazione atta a dimostrare i motivi secondo cui la realizzazione dell'edificio risulti necessaria (es. custodia permanente in loco, riduzione dei tempi di percorrenza per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, difficoltà derivanti da eccessivi spostamenti dei macchinari ed attrezzature, ecc.).

Interventi di cui al punto 2: edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici)

le stalle di tipo aziendale dovranno assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti idrici e garantire i seguenti criteri:

-	il bestiame deve essere nutrito con prodotti che provengano per almeno il 35% dall'azienda stessa;

-	le deiezioni animali vengono utilizzate in azienda (stoccaggio in vasche a tenuta e successivo spargimento periodico) come concime al fine di evitare qualsiasi problema di inquinamento dei terreni e delle falde.

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti indici e criteri:

-	per stalle di bovini:

massimo 20 capi;

superficie netta di ricovero: 10.00 mq/capo;

volume minimo: 30 mc/capo;

distanza minima dagli edifici: 30.00 ml.

-	per stalle o box di equini:

massimo 3 capi;

superficie netta di ricovero: 10.00 mq/capo;

volume minimo: 40 mc/capo;

per stabulazione libera: minimo 40 mc/capo;

distanza minima dagli edifici: 20.00 ml.

-	per gli ovini ed i caprini:

solo per autoconsumo con massimo 4 capi in strutture semichiuse e/o tettoie con superficie coperta di 6.00 mq e/o 18.00 mc;

distanza minima dagli edifici: 10.00 ml.

-	per suini:

solo per autoconsumo, con massimo 2 capi/nucleo familiare; superficie minima: 4.00 mq/capo;

recinto aperto, superficie minima: 3.00 mq/capo;

distanza minima dagli edifici: 30 ml.

-	per conigli:

massimo 50 fattrici;

superficie minima utile: 2.50 mq/fattrice;

volume minimo: 5.00 mc/fattrice;

distanza minima dalle abitazioni: 20.00 ml.

-	per polli, faraone, anatre:

solo per autoconsumo, sino ad un massimo di 20 capi;

superficie minima coperta: 1 mq/capo;

volume massimo 60.00 mc;

superficie minima per razzolamento 10.00 mq/capo;

distanza minima dalle abitazioni: 10.00 ml.

Alle stalle aziendali sono assimilabili anche le stalle gestite in forma cooperativa, se risulta dallo statuto sociale che le deiezioni vengono conferite ai soci per lo spandimento sul fondo di proprietà.

Gli interventi in oggetto NON potranno essere concessi:

-	sulle pendici dissestate e presso i principali movimento franosi;

-	data la dimensione media degli edifici destinati all'allevamento e la loro maggiore estensione planimetrica rispetto agli edifici residenziali, essi non potranno essere ammessi su terreni con pendenza superiore al 20%;

-	si dovranno evitare interventi su terreni a forte permeabilità.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea su due filari, preferibilmente con piante ad alto fusto di essenze locali, per stalle di bovini, allevamenti di conigli, polli faraone ed anatre.

L'edificazione di stalle, magazzini ed annessi rustici è consentita sulla base dei seguenti parametri:

Q:	max 0.25 del lotto

H:	max 7.00 ml.

Distanza	dai confini di proprietà: minimo 10.00 ml.; per magazzini e annessi rustici, pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dai confini con altre zone: minimo 10.00 ml.; minimo 20.00 ml. in caso di allevamenti zootecnici per la distanza dalle sole zone residenziali, produttive (A,B,C,D) e di uso pubblico.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale; minimo 20.00 ml. in caso di allevamenti zootecnici con le precisazioni sopra riportate.

L'edificazione massima ammessa (fabbisogno di spazi di ricovero utilizzati esclusivamente per il ricovero di animali rapportato alla dimensione dell'azienda in proprietà o comunque disponibile in base a qualche altro titolo idoneo all'edificazione) è determinata in:

150 mq per aziende fino a 5 Ha

300 mq oltre i 5 Ha

Interventi di cui al punto 3:	edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole

La realizzazione degli edifici è consentita sulla base dei seguenti parametri:

Q:	max 0.25 del lotto

H:	max 7.50 ml.

Distanza	dai confini: pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

La superficie coperta massima (fabbisogno di spazi rapportato alla dimensione aziendale in proprietà o comunque disponibile in base a qualche altro titolo idoneo all'edificazione) è determinata in:

-	300 mq per aziende fino a		5 Ha

-	500 mq per aziende oltre		5 Ha

Interventi di cui al punto 4: trasformazione di locali già utilizzati a fini diversi in locali per agriturismo

La trasformazione di locali già utilizzati a fini diversi in locali per agriturismo è ammessa nel caso in cui l'edificio o la parte di esso oggetto dell'intervento rientri tra quelli previsti dalla L.R. 25/96, fatte salve domande pervenute prima dell’entrata in vigore della L.R. 25/96 ma conformi al suo regolamento.

Interventi di cui al punto 4 bis: Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici

Sugli annessi rustici esistenti alla data di adozione della variante n° 4 (14.07.1991) potranno essere operati gli interventi necessari a trasformare la destinazione d'uso in residenza agricola purché tali interventi risultino rispettosi delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi.

Interventi di cui al punto 4 ter: Modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale

Sulle residenze agricole esistenti è ammesso intervenire per modificare il numero delle unità immobiliari e per ricavare una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché alle condizioni di cui alla L.R. 4 gennaio 1994, n° 1, utilizzando se del caso l'incremento volumetrico di cui al successivo punto 5, nel rispetto degli indici e prescrizioni di cui allo stesso punto 5; sarà ammessa deroga al solo parametro della superficie coperta massima.

Interventi di cui al punto 5:	Adeguamenti "una tantum" sui volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria

E' ammesso l'adeguamento "una tantum" sui volumi richiamati al precedente punto 5. purché esistenti alla data di adozione della variante n° 4 (14.07.1991) fino ad un massimo di 120 mc per esigenze di adeguamento funzionale e tecnico, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni (su tali volumi è ammesso operare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione):

Distacco minimo dai confini: ml 5.00.

La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purché non si riduca ulteriormente il distacco.

E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

Distanza dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

H: max 7.00 ml.

Superficie coperta massima: 30% lotto.

Interventi di cui al punto 6:	 interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria

Gli interventi infrastrutturali a servizio della attività primaria sono ammessi a condizione che non comportino alterazione al delicato equilibrio idrogeologico.

Interventi di cui al punto 7:	Serre

Si intendono le serre cosiddette "a terra", relative cioè a superfici di terreno coltivabile e delimitate da strutture mobili costituite da centinatura facilmente smontabile, e quindi facilmente trasportabili non rientranti negli interventi di cui all’art. 4, co. 1, lett.e), n. 2, della LR n.19/.

Tali serre dovranno essere previste entro un raggio di 200 ml dai fabbricati esistenti.

Interventi di cui al punto 8	edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici) adiacenti a fabbricati aziendali esistenti (max 600 mc)

Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti, con una cubatura max di 480 mc e informati a grande semplicità, nel rispetto di:

If:		0.01 mc/mq (solo per proprietà, riferite al solo centro aziendale, ≥ 2ha);

Distanza	dai confini pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;

H:		max 7.00 ml.

Questi fabbricati dovranno rispettare i caratteri dell’edilizia tradizionale della zona.

Interventi di cui al punto 9:	Attività agrituristiche

Sono ammessi interventi connessi con l’ampliamento o la creazione ex novo di attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalla LR 22.07.1996 n° 25 e dal DPGR 4.11.1996 n° 0397/Pres. Sarà consentita la realizzazione di piccole strutture sportive e ricreative; saranno ammessi adeguamenti una tantum del 30% degli edifici, sul volume esistente alla data di adozione della presente variante al PRGC fino ad un massimo di 150 mc per esigenze funzionali, tecniche e ricettive, nel rispetto degli indici indicati per gli altri interventi una tantum (vedi punto 5).

ART.	26	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E4/C" - AMBITI AGRICOLO-PAESAGGISTICI DI PIANURA

Sono le parti del territorio comprese all’interno del perimetro dell’ex Parco del Torre, antecedentemente all’adozione della variante n° 12 al PRGC e corrispondenti alle zone a ovest di Primulacco, Belvedere, Salt e Grions ed in parte delimitate dall’argine del torrente Torre, ove, data la vicinanza dell’alveo del torrente e pur in presenza per la maggior parte di seminativi, va garantita un’adeguata azione di tutela paesaggistica. In tali zone gli interventi devono essere subordinati alla finalità prioritaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento delle loro caratteristiche ambientali. E' consentita l'utilizzazione agricola dei terreni esercitata nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri dei suoli; per quanto riguarda gli interventi di utilizzo del sopra suolo particolare attenzione dovrà essere rivolta al mantenimento delle infrastrutture biologiche esistenti (boschi, siepi, filari di alberi, prati magri, prati stabili etc.).

Interventi ammessi (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo: solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali).

1.	(soppresso)

2.	trasformazione di locali già utilizzati a fini diversi in locali per agriturismo;

2bis	Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici;

2ter	Modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale;

3.	Adeguamenti "una tantum" sui volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria;

4.	interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria;

5.	Serre;

6.	Trasferimento del diritto di superficie nella Z.T.O. E6;

7.	Attività agrituristiche.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto 1:	(soppresso)

Interventi di cui al punto 2:	trasformazione di locali già utilizzati a fini diversi in locali per agriturismo

La trasformazione di locali già utilizzati a fini diversi in locali per agriturismo è ammessa nel caso in cui l'edificio o la parte di esso oggetto dell'intervento rientri tra quelli previsti dall'art.4 della L.R. 25/96.

Interventi di cui al punto 2 bis:	Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici

Sugli annessi rustici esistenti alla data di adozione della variante n° 4 (14.07.1991) potranno essere operati gli interventi necessari a trasformare la destinazione d'uso in residenza agricola purché tali interventi risultino rispettosi delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi.

Interventi di cui al punto 2 ter:	Modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale

Sulle residenze agricole esistenti è ammesso intervenire per modificare il numero delle unità immobiliari e per ricavare una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché alle condizioni di cui alla L.R. 4 gennaio 1994, n°1, utilizzando se del caso l'incremento volumetrico di cui al successivo punto 3, nel rispetto degli indici e prescrizioni di cui allo stesso punto 3; sarà ammessa deroga al solo parametro della superficie coperta massima.

Interventi di cui al punto 3:	Adeguamenti "una tantum" sui volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria

E' ammesso l'adeguamento "una tantum" sui volumi richiamati al precedente punto 2, purché esistenti alla data di adozione della variante n° 4 (14.07.1991) fino ad un massimo di 160 mc per esigenze di adeguamento funzionale e tecnico, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni (su tali volumi è ammesso operare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione):

Distacco minimo dai confini: pari all’altezza con un minimo di 5.00 ml. A confine per h≤ 3.00 ml.

La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purché non si riduca ulteriormente il distacco.

E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

Distanza dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

- H: max			7.00 ml.

- Superficie coperta massima:	30% lotto.

Interventi di cui al punto 4:	interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria

Gli interventi infrastrutturali a servizio della attività primaria sono ammessi a condizione che non comportino alterazione al delicato equilibrio idrogeologico.

Interventi di cui al punto 5:	Serre

Si intendono le serre cosiddette "a terra", relative cioè a superfici di terreno coltivabile e delimitate da strutture mobili costituite da centinatura facilmente smontabile, e quindi facilmente trasportabili non rientranti negli interventi di cui all’art. 4, co. 1, lett.e), n. 2, della LR n.19/2009

Tali serre dovranno essere previste entro un raggio di 200 ml dai fabbricati esistenti.

Interventi di cui al punto 6:	Trasferimento del diritto di superficie nella Z.T.O. E6

Le aree ricadenti in questa Z.T.O. possono concorrere alla formazione di volumetria da edificarsi nella Z.T.O. E6, nella misura di 0.03 mc/mq.

Interventi di cui al punto 7:	Attività agrituristiche

Sono ammessi interventi connessi con l’ampliamento e il recupero di fabbricati esistenti, secondo quanto previsto dalla LR 22.07.1996 n° 25 e dal DPGR 4.11.1996 n° 0397/Pres. Sarà consentita la realizzazione di piccole strutture sportive e ricreative; saranno ammessi adeguamenti una tantum del 30% degli edifici, sul volume esistente alla data di adozione presente variante al PRGC, fino ad un massimo di 240 mc per esigenze funzionali, tecniche e ricettive, nel rispetto degli indici indicati per gli altri interventi una tantum (vedi punto 3).

ART.	27	ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E4/C*”

AMBITO AGRICOLO-PAESAGGISTICO NORD ASFALTI E DANELUTTO

La zona omogenea E4, sottozona E4/C*, corrisponde agli ambiti delle proprietà Nord Asfalti srl siti a sud di Primulacco ed adiacenti al corso del Torrente Torre e a quelli della Danelutto siti a Salt, a sud del Ponte sul Torre (centro aziendale in Comune di Udine).

27.1-SOTTOZONA E4/C*-1 - NORD ASFALTI

In tale sottozona il PRGC si attua con piano attuativo.

Gli obiettivi, i contenuti e i criteri degli interventi di ricomposizione paesaggistica e di adeguamento funzionale dell’area del Piano attuativo sono i seguenti:

- miglioramento dell’inserimento paesaggistico nell’ambito territoriale di localizzazione, in rapporto alla riqualificazione funzionale dell’attività nell’area, attraverso:

a	infrastrutture, accessibilità e parcheggi: la specificazione delle modalità di infrastrutturazione e di collegamento alla viabilità esistente ed alle reti infrastrutturali dei servizi nel rispetto sostanziale delle indicazioni viabilistiche indicate dai grafici del PRGC, cui potranno essere proposte modifiche migliorative o razionalizzative; (riduzione della carreggiata e sistemazione della viabilità di accesso e transito; esecuzione dei drenaggi laterali); realizzazione dell’accesso a nord avuto riguardo del fatto che l’ingresso non dovrà interrompere l’affetto visivo di barriera continua delle alberature; la formazione delle aree per parcheggi di relazione nella misura prevista dalle normative vigenti in materia (comunque non inferiore al 5% dell’area produttiva) privilegiando le aree a nord; recinzione dell’area produttiva;

b	interventi di carattere paesaggistico-ambientale:

-	piantumazione di barriere verdi sui lati ovest (verso il Torre) ed est (verso il sito della cava) dell’area produttiva; fasce alberate e arbustate aventi una profondità minima di 20.00 ml sui confini nord e sud. (caratteristiche sia delle barriere che delle fasce verdi, e kloro superficie minima al punto g);

-	sistemazione a prato stabile delle aree golenali con regolarizzazione del suolo e la ricostituzione, ove necessario, del profilo pedologico (con le specie graminacee e leuminose di riferimento, riscontrate in zona);

-	ripristino e bonifica delle aree dismesse (aree precedentemente autorizzate per “estrazione di materiali inerti” - cava - e per smaltimento rifiuti - discarica di 2. cat. tipo A);

c	contenuti del Piano Attuativo saranno comprensivi di una relazione con l’illustrazione delle materie trattate, del ciclo produttivo, dei volumi di traffico in entrata/uscita, del loro effetto sull'ambiente e del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

d	sono consentiti i seguenti interventi edilizi, subordinati all’attuazione dei contenuti sopra elencati, di adeguamento funzionale dei fabbricati di servizio a supporto dell’attività produttiva (le superfici coperte indicate sono comprensive degli edifici esistenti e dell’ampliamento degli stessi, comunque secondo i mq massimi totali indicati):

1 - uffici/spogliatoi/servizi/mensa/infermeria:	mq.250

2 - abitazione custode:		mq.100

3 - magazzini/depositi/officina:		mq.250

4 - autorimesse (ricovero automezzi):		mq.400

- H max					ml. 6.00	(punti 1-2)

- H max					ml. 0.00	(punti 3-4)

- D confini			ml.10.00

- D strade			ml.20.00

- D edifici			ml.10.00

La localizzazione dei sopra elencati fabbricati di servizio dovrà avere come obiettivo il minor consumo di suolo possibile; l’intervento di cui al punto 2 non potrà essere isolato ma funzionalmente e volumetricamente connesso con gli interventi di cui al punti 1; lo stesso dicasi per gli interventi di cui ai punti 3 e 4. Andrà prestata particolare attenzione nell’inserimento dei fabbricati nello specifico contesto ambientale attraverso l’uso di tetti verdi, lo studio delle colorazioni delle facciate, l’utilizzo di fonti rinnovabili con l’obiettivo dell’autosufficienza energetica.

e	destinazioni d’uso consentite (relative alle attività preesistenti):

-	impianti di lavorazione e trattamento degli inerti;

-	attività di servizio (uffici, spazi per gli addetti, officina, depositi e magazzini) a supporto dell’attività produttiva;

-	attività di trasporto di persone e di merci, le attività di deposito e stoccaggio;

-	commercializzazione dei prodotti aziendali e di prodotti affini o connessi.

f	attrezzature tecnologiche e impianti: è consentita la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro sostituzione, nel caso di dimostrato riduzione delle emissioni inquinanti, di fumi, polveri, rumori.

g	barriere verdi e fasce alberate: barriere verdi (larghezza ≥ 4.00 ml) costituite da 4 filari di piante arboree – h media di impianto 2.00 ml - e 3 filari di piante arbustive – h media d’impianto 1.00 ml - (con essenze autoctone quali populus nigra, salix alba, ostrya carpinofolia, farxinus ornus, ulmus minor, ligustrus vulgare, cornus sanguinea, salix aeleagnos, euonymus europaea, frangula alnus, crataegus ss.pp., viburnum lantana); fasce alberate e arbustate (con essenze autoctone come sopra esemplificate) aventi una profondità minima di 20.00 ml. La densità minima sia delle barriere che delle fasce verdi dovrà essere di una pianta arborea ogni 4.00 mq e di una pianta arbustiva ogni 2.50 mq. La superficie delle aree e delle barriere verdi non dovrà comunque essere inferiore al 10% dell’area produttiva.

Nelle more dell’approvazione del Piano Attuativo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti esistenti.

27.1-SOTTOZONA E4/C*- 2 - DANELUTTO

Per l’area Danelutto è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART.	28	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E6" - AMBITI AGRICOLI

Sono le parti del territorio ove sono rinvenibili condizioni orografiche e pedologiche tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo nel medio e lungo periodo.

Le operazioni consentite tenderanno a conservare o accentuare la fisionomia parcellare della zona, con particolare riguardo agli elementi di "verde rurale" (siepaggi, boschetti, filari di alberi).

Sono comunque vietati nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale – con l’esclusione di quelli previsti in zona E6.3 – e nuove stalle aziendali.

In base alla loro vocazione e alla loro conformazione le zone agricole E6 vengono suddivise in tre sottozone:

Art. 28.1	ZONE E6.1 - ZONE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA

Sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di colture intensive, in genere prive di ostacoli fisici e di edificazioni, ove andrà incentivato il mantenimento dell’uso agricolo del suolo e lo sviluppo di una agricoltura meccanizzata anche con l’edificazione di strutture medio-grandi (centri aziendali) al servizio dell’attività agricola.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti 1-2-3-3bis-4-5-7-8-9-10-11 (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo)

Art. 28.2	ZONE E6.2 - ZONE AD AGRICOLTURA TRADIZIONALE

Sono le parti del territorio caratterizzate, in genere, da un assetto fondiario tradizionale, quindi più legate agli elementi edilizi e agli assetti di proprietà locali, e interessate dalla presenza residuale di prati stabili, boschetti, siepi arboreo-.arbustive.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti 1-3bis-4-5-7-8-9-10 (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo, solo per la trasformazione, conservazione e commercializzazione in loco dei prodotti aziendali)

Art. 28.3	ZONE E6.3 - ZONE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE

Sono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di allevamenti zootecnici a carattere industriale, con Piano Attuativo approvato e vigente. Quando gli insediamenti non sono stati individuati da specifico Piano Attuativo la sottozona individua la superficie pertinenziale delle attività produttive e di servizio. In entrambi i casi sopra citati è possibile ampliare la superficie pertinenziale e coperta dell’insediamento per un max del 10% con variante di PRGC. previa presentazione di un piano attuativo, a condizione che i nuovi interventi garantiscano una significativa riduzione degli impatti sull’ambiente e la riorganizzazione aziendale, ove ciò sia necessario.

In tale sottozona saranno ammessi gli interventi di cui ai successivi punti 5-6-11 (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale agricolo; allevamenti industriali in zona agricola; strutture energetiche)

Interventi ammessi (destinazioni d’uso: agricolo e residenziale-agricolo; artigianale agricolo e commerciale agricolo; allevamenti industriali in zona agricola; strutture energetiche)

1.	Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale.

2.	Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici).

3.	Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole.

3 bis	Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici e modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale.

4.	Adeguamenti "una tantum" dei volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria.

5.	Interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria.

6.	Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale, nonché magazzini, depositi e residenza funzionali allo svolgimento dell’attività specifica.

7.	Interventi di riordino fondiario e di irrigazione.

8.	Serre.

9.	edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti (max 600 mc in zona E6.1 e max 300 mc in zona E6.2 mc)

10.	Attività agrituristiche

11.	Strutture energetiche per lo sfruttamento delle biomasse

Procedure di attuazione:

Gli interventi di cui ai punti 3., 6., 7. e 11. sono soggetti a PRPC di iniziativa pubblica o privata; le rimanenti opere sono soggette ad intervento diretto.

Indici urbanistici ed edilizi:

Interventi di cui al punto 1:	Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale

L'edificazione di case d'abitazione (una sola per ogni azienda agricola) è consentita solo ai titolari del citato requisito di agricoltore a titolo principale nel rispetto di:

If:	0.03 mc/mq

H :	max 7.00 ml.

Distanza	dai confini: pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml. A confine per H≤ 3.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

Si dovrà tendere a concentrare gli interventi verso le zone già edificate.

Al fine di comprovare l'effettiva correlazione tra fabbricato residenziale e conduzione del fondo, dovrà essere prodotta dal richiedente adeguata dichiarazione atta a dimostrare i motivi secondo cui la realizzazione dell'edificio risulti necessaria (es. custodia permanente in loco, riduzione dei tempi di percorrenza per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, difficoltà derivanti da eccessivi spostamenti dei macchinari e delle attrezzature, ecc.).

Interventi di cui al punto 2: 	Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle esistenti, magazzini ed annessi rustici).

Le stalle di tipo aziendale, già esistenti, dovranno assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi nazionali e regionali vigenti sugli inquinamenti idrici e garantire i seguenti criteri:

-	il bestiame deve essere nutrito con prodotti che provengano per almeno il 35% dall'azienda stessa;

-	le deiezioni animali vengono utilizzate in azienda (stoccaggio in vasche a tenuta e successivo spargimento periodico) come concime al fine di evitare qualsiasi problema di inquinamento dei terreni e delle falde.

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti indici e criteri:

-	per stalle di bovini:

massimo 50 capi;

superficie netta di ricovero: 10.00 mq/capo;

volume minimo: 30 mc/capo;

distanza minima dall’edificio del conduttore o del custode: 30 ml.

-	per stalle o box di equini:

massimo 3 capi;

superficie netta di ricovero: 10.00 mq/capo;

volume minimo: 40 mc/capo;

per stabulazione libera: minimo 40 mc/capo;

distanza minima dagli edifici: 20 ml.

-	per gli ovini ed i caprini:

solo per autoconsumo con massimo 4 capi in strutture semichiuse e/o tettoie con superficie coperta di 6.00 mq e/o 18.00 mc;

distanza minima dagli edifici: 10.00 ml.

-	per suini:

solo per autoconsumo, con massimo 2 capi/nucleo familiare; superficie minima: 4.00 mq/capo;

recinto aperto, superficie minima: 3.00 mq/capo;

distanza minima dagli edifici: 30 ml.

-	per conigli:

massimo 50 fattrici;

superficie minima utile: 2.50 mq/fattrice;

volume minimo: 5.00 mc/fattrice;

distanza minima dalle abitazioni: 20.00 ml.

-	per polli, faraone, anatre:

solo per autoconsumo, sino ad un massimo di 20 capi;

superficie minima coperta: 1 mq/capo;

volume massimo 60.00 mc;

superficie minima per razzolamento 10.00 mq/capo;

distanza minima dalle abitazioni: 10.00 ml.

Alle stalle aziendali sono assimilabili anche le stalle gestite in forma cooperativa, se risulta dallo statuto sociale che le deiezioni vengono conferite ai soci per lo spandimento sul fondo di proprietà.

Gli interventi in oggetto non potranno essere concessi:

-	sulle pendici dissestate e presso i principali movimento franosi;

-	data la dimensione media degli edifici destinati all'allevamento e la loro maggiore estensione planimetrica rispetto agli edifici residenziali, essi non potranno essere ammessi su terreni con pendenza superiore al 20%;

-	si dovranno evitare interventi su terreni a forte permeabilità.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea su due filari, preferibilmente con piante ad alto fusto di essenze locali, per stalle di bovini, allevamenti di conigli, polli faraone ed anatre.

L’adeguamento di allevamenti esistenti, finalizzato al miglioramento igienico-funzionale, è consentito nel rispetto di uno dei seguenti casi:

- incremento della superficie destinata all’allevamento (paddock, stabulazione libera e similari, esclusi magazzini ed annessi rustici) senza incremento numerico dei capi autorizzati;

- incremento dei capi allevati, secondo le soglie indicate dagli “indici e criteri” individuati nei commi precedenti, mantenendo la superficie – intesa come insieme delle superfici coperte e scoperte - destinata all’allevamento.

Sono ammesse distanze inferiori da fabbricati residenziali, comunque non inferiori a 50 ml, qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento, in particolare se associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione di odori molesti, possano garantire sufficienti garanzie di tutela dell’abitato.

L'edificazione di stalle, magazzini ed annessi rustici è consentita sulla base dei seguenti parametri:

Q:	max 0.25 del lotto (ampliamento in deroga del 20% esistente, fino a max 100 mq, nel caso di lotti saturi);

H:	max 7.00 ml.

Distanza	dai confini di proprietà: minimo 10.00 ml.; per magazzini e annessi rustici, pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dai confini con altre zone: minimo 10.00 ml.; minimo 20.00 ml. in caso di allevamenti zootecnici per la distanza dalle sole zone residenziali, produttive (A,B,C,D) e di uso pubblico.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale; minimo 20.00 ml. in caso di allevamenti zootecnici con le precisazioni soprariportate.

L'edificazione massima ammessa (fabbisogno di spazi di ricovero utilizzati esclusivamente per il ricovero di animali rapportato alla dimensione dell'azienda in proprietà o comunque disponibile in base a qualche altro titolo idoneo all'edificazione) è determinata in:

-	150 mq per aziende fino a	5 Ha.

-	300 mq oltre i	5 Ha.

L’autorizzazione o la concessione edilizia delle opere di cui al punto 2) potrà essere richiesta anche dagli imprenditori agricoli a titolo secondario, (solo per magazzini e rustici con una superficie massima ammessa di 100 mq). Sono considerati imprenditori agricoli a titolo secondario coloro i quali praticano l’attività agricola in maniera integrativa ad altra attività lavorativa (part-time agricolo) e che siano proprietari di almeno 30.000 mq (anche non contigui) coltivati a seminativo, oppure di almeno 15.000 mq (anche non contigui) occupati da colture specializzate (vigneti, frutteti, etc.).

Per qualunque tipo di allevamento, la modifica della specie allevata, la modifica di tipologia di gestione dell'allevamento e la variazione del numero di capi anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

Interventi di cui al punto 3:	Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole

La realizzazione degli edifici previsti al punto 3. è consentita sulla base dei seguenti parametri:

Q:		0.30 del lotto

H:	max 7.50 ml.

Distanza	dai confini: pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml. A confine per H≤ 3.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

La realizzazione dei silos all’interno dei capannoni o isolati (silos verticali), coperti e scoperti, è consentita in tutte le zone “E6” con l’esclusione di quelle sottoposte al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004.

Nel caso che l'insilaggio avvenga in capannoni l'edificazione è consentita sulla base dei seguenti parametri:

Q:		0.30 del lotto

H:		max 10.00 ml.

Distanza	dai confini: minimo 20.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 20.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

L'edificazione di silos verticali è consentita sulla base dei seguenti parametri:

Q:		0.10 del lotto

H:		max 15.00 ml.

Distanza	dai confini: minimo 20.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 20.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

L'edificazione di silos scoperti è consentita sulla base dei seguenti parametri:

# Q:	0.10 del lotto

H:		max 5.00 ml.

Distanza	dai confini: di proprietà: pari all’altezza fuori terra, con un minimo 2.00 ml.

Distanza	dai confini: con le Z.T.O. A-B-C: minimo 15.00 ml.

Distanza	dalle abitazioni esistenti sui fondi non pertinenti all’azienda: minimo 20.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 5.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

Interventi di cui al punto 3 bis:	Trasformazione in residenza agricola degli annessi rustici e modifica numero unità immobiliari delle residenze agricole con possibilità di ricavare un'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale

Sugli annessi rustici esistenti alla data di adozione della presente variante potranno essere operati gli interventi necessari a trasformare la destinazione d'uso in residenza agricola purchè tali interventi risultino rispettosi delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi.

Sulle residenze agricole esistenti è ammesso intervenire per modificare il numero delle unità immobiliari e per ricavare una unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché alle condizioni di cui alla L.R. 4 gennaio 1994, n° 1, utilizzando se del caso l'incremento volumetrico di cui al successivo punto 4; sarà ammessa deroga al solo parametro della superficie coperta massima.

Interventi di cui al punto 4:	Adeguamenti "una tantum" dei volumi esistenti che abbiano saturato l'edificabilità consentita o siano considerati in zona impropria

E' ammesso l'adeguamento "una tantum" dei volumi richiamati al precedente punto 3bis. purché esistenti alla data di adozione della presente variante fino ad un massimo di 120 mc per esigenze di adeguamento funzionale e tecnico, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni (su tali volumi è ammesso operare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione)

Distacco minimo dai confini: ml. 5.00.

La ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella prescritta, sono consentiti purchè non si riduca ulteriormente il distacco.

E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza a fabbricati della proprietà finitima.

Distanza dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

H: max 7.00 ml.

Q: max 30% del lotto.

Interventi di cui al punto 5:	Interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria

Gli interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria sono ammessi a condizione che non comportino alterazione al delicato equilibrio idrogeologico: opere di infrastrutturazione agraria (viabilità, bonifica, irrigazione), difesa del suolo (contro frane erosioni, degrado fisico-chimico); difesa da esondazioni, riassetto territoriale (recupero e sviluppo degli spazi rurali finalizzati al riequilibrio ecologico e alla valorizzazione dell’ambiente e delle sue risorse quali opere e interventi volti alla conservazione, miglioramento e costituzione di aree, fasce e filari di vegetazione arborea e arboreo-arbustiva e di aree a prato; opere e interventi volti alla conservazione, miglioramento e costruzione di strutture per l’osservazione faunistica; percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta; opere per la mitigazione degli impatti paesaggistici e ambientali di manufatti esistenti).

Interventi di cui al punto 6:	Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale

Si considerano allevamenti intensivi e pertanto equiparati ad ogni effetto agli impianti molesti ed inquinanti, gli allevamenti di bestiame nei quali ricorra una o più delle seguenti circostanze:

a.	l'intervento comprende un numero di capi superiore a quello ammesso per le strutture aziendali (punto 2);

b.	l'alimentazione degli animali non avvenga con prevalente utilizzo dei prodotti agricoli aziendali;

c.	l'allevamento non avvenga mediante utilizzazione della normale mano d'opera agricola familiare o aziendale.

d.	tutti gli allevamenti individuati dalla sottozona E6.3

Gli interventi dovranno essere localizzati su aree che permettano la rapida eliminazione delle deiezioni animali, nonché la facilità nell'apporto di materiali e forniture necessarie allo svolgimento dell'attività.

I PRPC dovranno prevedere un'adeguata infrastrutturazione tecnologica o comunque l’adozione di trattamenti di tipo biologico idonei alla stabilizzazione dei liquami ed all’abbattimento della carica batterica

Dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea o arboreo-arbustiva anche su più filari, preferibilmente con piante ad alto fusto e arbusti di specie locali, per gli allevamenti esistenti e in progetto.

Relativamente agli allevamenti esistenti alla data di adozione del presente Piano, aventi una distanza inferiore a quella minima prescritta dalle strade e dalle zone residenziali di piano, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione edilizia e di risanamento conservativo, tendenti prioritariamente a migliorare le condizioni igienico-sanitarie.

La realizzazione di edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale è consentita sulla base dei seguenti parametri:

a.	allevamenti di bovini, polli e zootecnia minore:

superficie minima del lotto:

10.000 mq (5.000 mq per polli e zootecnia minore);

Q:	0.30

H:	massimo 7.50 ml.

Distanza	dai confini : 20.00 ml.

Distanza	dalle strade: 30.00 ml.

Distanza	dai fabbricati residenziali isolati 120 ml (300 ml per allevamenti con Uba > 50);

distanze inferiori possono essere ammesse per l'abitazione del custode (non inferiore a 30.00 ml.)

Distanza	dalle Z.T.O. e D2/H2 200 ml

Distanza	dalle altre Z.T.O. (ad esclusione della Z.T.O. E e delle ARIA, per le quali non si prescrivono limiti): non minore di 300 ml.

b.	allevamenti di suini:

Superficie minima del lotto: 10.0000 mq

Q:	0.30

H:	max 7.50 ml.

Distanza	dai confini: 20.00 ml.

Distanza	dalle strade: 30.00 ml.

Distanza	dai fabbricati residenziali isolati: 300 ml.; distanze inferiori possono essere ammesse per l'abitazione del custode (non inferiore a 30.00 ml.)

Distanza	dalle Z.T.O. e D2/H2 250 ml

Distanza	dalle zone territoriali omogenee (ad esclusione della Z.T.O. E e delle A.R.I.A, per le quali non si prescrivono limiti), non minore di 600 ml.

Interventi di cui al punto 7:	Interventi di riordino fondiario e di irrigazione

Il Piano di riordino fondiario dovrà prevedere misure per la protezione, miglioramento ed eventuale costruzione di aree boschive e prative e di rive arboree dei corsi d'acqua.

Lo stesso Piano dovrà contenere il progetto di conservazione e di ricostruzione vegetale, corredato dalla relazione sui tempi e le modalità di ripristino ambientale; dovrà obbligare i proprietari dei terreni prospicienti le strade a mantenere i fossi e le canalette di sgrondo, di curarne la manutenzione e di ripristinarli ove interrati. Il Piano di riordino determinerà l'esigenza di nuove strutture edilizie, privilegiando il recupero del patrimonio esistente per unità poderali, correlandolo agli indirizzi colturali ipotizzati e definendo i parametri di utilizzazione e le relative tipologie.

Ogni azienda dovrà assicurare la manutenzione ed il miglioramento degli elementi naturali presenti e dovrà mantenere i filari di alberi esistenti lungo il perimetro dei propri terreni.

Gli interventi di riordino fondiario dovranno garantire il mantenimento della fisionomia parcellare dell'area e tendere all'accorpamento dei terreni delle singole aziende tramite permuta degli stessi. Particolare attenzione verrà prestata ai corsi d'acqua naturali, alle rogge, alle strade poderali, agli elementi di "verde rurale" ed in genere a qualsiasi vincolo naturale.

Interventi di cui al punto 8:	Serre

La realizzazione di serre intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio delle colture agricole e che sia costituito da strutture imbullonate e/o stabilmente ancorate al suolo anche mediante plinti, zoccoli di calcestruzzo o fissate ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterale abitualmente infisse, avverrà nel rispetto delle seguenti distanze e prescrizioni:

-	dalle abitazioni esistenti sul fondo, ml 5.00;

-	da tutte le altre abitazioni, ml 10.00;

-	dai confini, ml. 5.00;

-	dalle strade, ml. 10.00 o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;

-	superficie coperta: max 60% lotto.

Non sono soggette ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio le serre cosiddette "a terra" relative cioè a superfici di terreno coltivabile e delimitate da strutture mobili costituite da centinatura facilmente smontabile, non fissate a terra con le modalità di cui al comma precedente e quindi facilmente trasportabili. non rientranti negli interventi di cui all’art. 4, co. 1, lett.e), n. 2, della LR n.19/2009.

Interventi di cui al punto 9:	edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti

Edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, annessi rustici), adiacenti a fabbricati aziendali esistenti, con una cubatura max di 480 mc in zona E6.1 e di 240 mc in zona E6.2 e informati a grande semplicità, nel rispetto di:

If:		0.01 mc/mq (solo per proprietà, riferite al solo centro aziendale, ≥ 2ha);

Distanza	dai confini pari all’altezza, con un minimo di 5.00 ml.

Distanza	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale;

H:		max 7.00 ml.

Questi fabbricati dovranno rispettare i caratteri dell’edilizia tradizionale della zona.

Interventi di cui al punto 10:	Attività agrituristiche

Sono ammessi interventi connessi con l’ampliamento o la creazione ex novo di attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalla LR 22.07.1996 n° 25 e dal DPGR 4.11.1996 n° 0397/Pres. Sarà consentita la realizzazione di piccole strutture sportive e ricreative; saranno ammessi adeguamenti una tantum del 30% degli edifici, sul volume esistente alla data di adozione della presente variante, fino ad un massimo di 300 mc per esigenze funzionali, tecniche e ricettive, nel rispetto degli indici indicati per gli altri interventi una tantum (vedi punto 4).

Norme generali.

Le concimaie non potranno essere situate a distanza inferiore a 30.00 ml. rispetto alle sedi stradali e a 50.00 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti; qualora le concimaie e gli edifici residenziali facciano parte della stessa azienda, tale distanza può essere ridotta a 30.00ml.

Norme particolari:

A sud della zona “S” il PRGC individua un limite di rispetto inedificabile (in modo da evitare interferenze con l’atterraggio di ultraleggeri e similari): in quest’area non potranno essere piantumate colture di alto fusto o altre colture che comportino un’altezza maggiore di 2.50 ml.

Interventi di cui al punto 11:	Strutture energetiche per lo sfruttamento delle biomasse fermo restando che trovano applicazione le disposizioni statuite dall’art. 40, comma 1 bis), della L.R. n. 5/2007 introdotto dall’art. 4, comma 60, della L.R. n. 11/2011.

Gli interventi dovranno essere localizzati nelle sottozone E6.1 ed E6.3, all’interno di aziende esistenti, a cura di imprenditori agricoli a titolo principale, previa approvazione di un PRPC esteso al’intera area aziendale, comprendente anche gli insediamenti agricoli o gli allevamenti industriali in atto.

La provenienza delle biomasse deve essere di origine aziendale.

Criteri progettuali:

-	localizzazione in ambiti che sfruttino le infrastrutture esistenti e che non siano in contrasto con le elementi fisici e paesaggistici legati alle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, con particolare riguardo della salvaguardia dei coni visuali in direzione della zona nord collinare;

-	ottenimento del minor consumo possibile di suolo, anche in relazione alle previsione di superfici artificiali permeabili e impermeabili;

-	dovranno essere studiate soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (anche dal punto divista cromatico, con uso di gamme opache assorbenti per mitigare l’impatto visivo delle volumetrie);

-	effettiva valorizazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

-	dovranno inoltre essere previsti adeguati interventi di mascheratura arborea o arboreo-arbustiva anche su più filari, preferibilmente con piante ad alto fusto e arbusti di specie locali.

La realizzazione di edifici, magazzini, strutture tecnologiche facenti parte delle centrali a biomasse dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

superficie minima del lotto:	10.000 mq

Q:		0.30

Distanza:	dai confini :	20.00 ml.

Distanza:	dalle strade:	30.00 ml.

H max:		10,00 (sotto il solaio di copertura)

ART.	28bis	ZONE “V” DI RISPETTO PAESAGGISTICO

Sono le zone agricole corrispondenti alle fasce di separazione paesaggistica delle frazioni e dei nuclei abitati che hanno l’obiettivo di valorizzare l’identità delle diverse frazioni e dei diversi nuclei abitati del territorio comunale, di salvaguardare la percezione dei coni visuali paesaggisticamente più rilevanti – così come rilevato e sottolineato dal Piano comunale di settore, “Pstr-Piano di sviluppo del territorio rurale del Comune di Povoletto” - e di evitare nel contempo lo sviluppo lineare lungo i principali assi viari e, quindi, il conurbamento e la “saldatura” tra frazioni, borghi e nuclei abitati.

Tali fasce di separazione vengono individuate a cavallo delle principali vie di comunicazione e, in alcuni casi, comprendono anche le adiacenze delle fasce ripariali delle rogge, e sono delimitate da altri elementi fisici come capezzagne, zone boscate, canali, scoline.

Interventi ammessi

1	interventi infrastrutturali a servizio dell'attività agricola;

2	opere di urbanizzazione primaria (strade, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi);

3	interventi sugli edifici residenziali esistenti:

  - manutenzione ordinaria e straordinaria;

  - risanamento conservativo;

  - ristrutturazione;

  - saranno consentiti ampliamenti del 20% della volumetria esistente con un max di 200 mc solo nella parte retrostante degli edifici rispetto alle strade;

Gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dovranno utilizzare materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri dell’edilizia rurale storica.

4	interventi su edifici agricoli esistenti:

  - manutenzione ordinaria e straordinaria;

  - ristrutturazione ed ampliamento (max 10% della superficie coperta) finalizzati a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e l’inserimento ambientale degli edifici. Saranno consentiti ampliamenti solo nella parte retrostante degli edifici rispetto alle strade.

5	le zone V sono inedificabili ma la superficie fondiaria è computabile (con indice di 0,03 mc/mq) ai fini dell’edificazione in altra zona agricola del territorio comunale. All’atto dell’utilizzo di tale possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria si prescrive l’obbligo di “registrazione con atto trascritto nel registro degli atti immobiliari”.

ART.	29	AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (ARIA) DEL TORRENTE TORRE

Sono le zone in cui si riscontra una particolare consistenza di situazioni e valori ambientali che vanno salvaguardati o ripristinati, ai fini del più generale equilibrio ecologico, rendendoli nel contempo fruibili per fini sociali e culturali.

Esso si identifica nei territori che, dopo l’entrata in vigore della L.R. 42/96, sono stati definiti “Area di rilevante interesse ambientale” (ARIA) n° 16 del torrente Torre, che corrisponde alla perimetrazione approvata con D.P.G.R. n° 0143/Pres. del 17.05.2002, alle quali la presente variante ha apportato modifiche non sostanziali.

In tale zona si dovranno promuovere i più approfonditi interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili: tali interventi saranno finalizzati a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, i contenuti geomorfologici e botanici, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d’insieme e per la loro funzione di identità per la popolazione locale.

Tutti gli interventi saranno regolamentati attraverso i progetti attuativi comunali, ai sensi dell’art. 6 della legge L.R. 42/96.

Destinazione d'uso (agricola, oltre alla presenza di alvei, golene e superfici boscate) ed interventi ammessi

- Coltivi.

Per i coltivi compresi nel perimetro dell’ARIA, qualora non destinati dal piano attuativo ad usi maggiormente compatibili con l’ambiente, è concesso il mantenimento della loro destinazione d’uso, ma con esclusione di nuovi volumi edificabili;

- Edifici ed altri manufatti esistenti.

È consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d’uso, salvo la previsione di destinazioni d’uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell’ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all’esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ad esempio: carrarecce, ponti, guadi ed opere idrauliche, caratteristiche per tipologia e tecniche costruttive, vanno ripristinate e riproposte in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

- Cave e discariche.

Non è ammessa l’apertura di nuove cave e discariche; delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all’esaurimento.

Sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell’alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua.

- Opere ed attrezzature ammesse.

a)	Opere per il mantenimento e il miglioramento dell’equilibrio ambientale, quali:

-	opere di tutela dell’ecosistema del Torrente Torre, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento dei terrazzamenti, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;

-	opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramenti, e al rafforzamento della vegetazione golenale e di alveo;

-	opere di adeguamento della rete di scolo dei terreni limitrofi al fiume;

-	opere di creazione di sistemi di trattamento delle acque reflue tramite l’impiego di specie vegetali;

-	opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti;

-	altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche e altre reti tecnologiche.

b)	Opere per la fruizione dell’ambiente, quali:

-	percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;

-	rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico;

-	ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell’area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;

-	ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.

c)	Attrezzature rivolte alla fruizione dell’ARIA:

-	solo nel caso in cui possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti, senza o con limitati aumenti di volume.

Tutte le opere saranno realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull’ambiente e sul paesaggio mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete saranno, quando possibile, raggruppate per ridurre il loro impatto paesaggistico.

Criteri specifici per il piano attuativo al fine della tutela degli elementi naturali compresi nell’aria:

Oltre ad ogni altro ulteriore elemento naturale rinvenibile in sede di redazione del piano attuativo, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a)	l’alveo del torrente Torre comprese le relative sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b)	le aree di golena, quali componenti funzionali del sistema fluviale sotto il profilo morfologico e paesaggistico;

c)	le formazioni prative e boscate prossime al fiume o intercalate nei suoi tratti meandriformi per la forte caratterizzazione ambientale e per la loro funzione di espansione delle piene;

d)	le superfici boscate extraripariali e quelle dei rilievi collinari per il loro valore di elementi naturali in generale;

e)	gli elementi di valore storico ed archeologico presenti, compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un’ottica di conferma testimoniale, salvo esclusioni motivate delle peculiarità locali.

Norme transitorie.

In attesa di approvare i progetti attuativi comunali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/96, sono vietati:

- qualsiasi intervento di carattere infrastrutturale;

- trasformazioni in coltura agraria di superfici a bosco o di fasce boscate arboree o arboreo-arbustive o l’estirpo di singoli alberi isolati all’interno di prati e aree agricole;

- la trasformazione di coltura dei prati stabili;

- movimenti terra che per la loro entità eccedano le normali e consuete operazioni di risanamento e di ripristino finalizzate alla sistemazione ed al recupero di limitate superfici in stato di degrado.

E' ammesso:

- l'uso agricolo dei fondi mantenendo l’attuale destinazione consentendo le tradizionali rotazioni;

-	la coltivazione di cave e l'utilizzazione di discariche, in esercizio alla data di adozione del presente Piano, nell'ambito delle disposizioni relative alle autorizzazioni;

-	la manutenzione degli edifici e delle infrastrutture esistenti.

ART.30		ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SPECIALE “S” – SOTTOZONA INTEGRATA SP- E/PC

Sono le parti del territorio in grado di rispondere ad esigenze molto specifiche.

Tale sottozona integrata, individuata a sud del nuovo magazzino comunale, comprende sia un’area per servizi privati (SP: aviosuperficie/campo di volo ed eventuale eliporto), sia un’area attigua (e in caso di necessità funzionalmente comprensiva della prima) per le aree di emergenza e le attività di supporto a cura della Protezione Civile (E/PC), dove poter prevedere tendopoli, servizi campali e moduli abitativi (destinazioni d’uso: direzionale ricreativo-servizi e attrezzature collettive).

L’attuazione può avvenire per iniziativa pubblica o privata convenzionata.

Tutti gli interventi saranno regolamentati da un progetto unitario di specificazione urbanistica, che potrà essere realizzato anche per lotti successivi, e che dovrà prevedere:

- la delimitazione delle aree per aviosuperficie/campo di volo e quelle per l’emergenza;

- la viabilità interna;

- gli allacciamenti alle reti tecnologiche (acqua, elettricità, telefono etc.);

- i servizi di supporto dell’aviosuperficie;

- la previsione dell’eliporto;

- l’organizzazione planimetrica di massima per la tendopoli (o in alternativa i moduli abitativi) e i servizi campali.

- quant’altro sarà giudicato dall’Amministrazione funzionale per le esigenze delle aree di emergenza. e per l’attività della Protezione Civile.

La convenzione che verrà stipulata tra i privati proprietari e/o gestori dell’aviosuperficie/campo di volo e l’Amministrazione Comunale farà specifico riferimento al progetto unitario e disciplinerà inoltre:

- le fasi e i tempi di costruzione;

- le modalità di manutenzione ordinaria dell’area;

- l’organizzazione e l’integrazione delle due aree in caso di emergenze;

- le modalità di smantellamento delle opere in caso di cessazione dell’attività.

STRUMENTI DI ATTUAZIONE:

In tali zone il P.R.G.C. si attua con intervento diretto.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (SP, servizi privati)

Servizi logistici di supporto all’attività dell’aviosuperficie, compresi eventuali fabbricati (preferibilmente prefabbricati, di facile montaggio/smontaggio) di deposito/manutenzione dei velivoli, per uffici e posti di ristoro ed anche per un eventuale eliporto.

Q:		0.05	mq/mq.

H max:		6.00	ml (all’imposta della copertura)

Dc:		10.00	ml.

Ds:		30.00	ml.

ART.	31	ZONE A VERDE PRIVATO

Il P.R.G.C. individua zone a verde privato, corrispondenti alle:

- aree agricole di consolidamento e di protezione intorno ai centri abitati e di mediazione tra le aree edificabili e le aree agricole circostanti (destinazione d’uso: agricola); tali aree sono inedificabili ma la superficie fondiaria è computabile (con indice di 0,03 mc/mq) ai fini dell’edificazione in altra zona agricola del territorio comunale. All’atto dell’utilizzo di tale possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria si prescrive l’obbligo di “registrazione con atto trascritto nel registro degli atti immobiliari”.

- aree verdi pertinenziali di lotti residenziali (destinazione d’uso: residenziale pertinenziale)

Nelle aree di cui al punto 2. sono consentiti:

-	i parchi privati, i giardini, le braide, gli orti e piccoli impianti sportivi ricreativi ad uso privato, accessori e depositi in funzione dell'attività agricola e della fruizione del verde, per un volume massimo di 40 mc; tali volumi, concedibili una volta soltanto possono essere di nuova costruzione, qualora non preesistano costruzioni, o possono derivare dalla ristrutturazione e dall'ampliamento di volumi già esistenti.

Negli interventi ammessi ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

Distacco minimo dai confini: ml.5.00

L'ampliamento e/o la ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di fabbricati esistenti, nell'ambito della cubatura massima totale di 40 mc, posti a distanza dai confini inferiore a quella prescritta, risultano ammessi a condizione che gli stessi interventi non comportino ulteriori riduzioni al distacco.

E' ammesso realizzare a confine solo in aderenza ai fabbricati della proprietà finitima; qualora la zona a verde privato sia contigua a una diversa zona territoriale omogenea (fatta eccezione per le Z.T.O. A) e su quest'ultima insistano fabbricati accessori posti a confine, esistenti alla data di adozione della presente variante, sarà possibile derogare all'altezza massima prescritta purchè non vengano superate le altezze e le lunghezze del fabbricato preesistente confinante.

I fabbricati accessori e i depositi in funzione dell'attività agricola e della fruizione del verde dovranno essere edificati all’interno della distanza max di 20 ml dai limti delle zone residenziali A-B-C.

Distacco:	dalle strade: minimo 10.00 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale

Superficie coperta:	max 5% lotto	(inteso come la sola area individuata come verde privato).

H:	max 3.00 ml.	Sono considerate tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura con intradosso superiore alla quota 0.00 del terreno.

Gli edifici dovranno essere realizzati con strutture murarie faccia a vista (in mattoni o pietrame) oppure intonacati con malta fine; le sporgenze dei tetti saranno in legno e la copertura con manto in coppi.

Impianti sportivi-ricreativi ad uso privato: campi scoperti da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, piscine scoperte e in genere attrezzature sportive all’aperto. Non sono ammessi spogliatoi e altre opere con consistenza volumetrica al servizio degli impianti sportivi.

Per gli edifici residenziali compresi all’interno delle zone di verde privato valgono le deroghe di cui all’art. 42 delle presenti NdA. Gli interventi previsti al presente articolo e all’art. 42 sono cumulabili.

ART.	32	ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “ARCH” DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Comprende gli ambiti, sia agricoli che boscati, di interesse archeologico rinvenuti nel territorio comunale: tale zona riguarda i resti del castello della Motta, a nord di Savorgnano, e i suoi più immediati dintorni.

Al fine di salvaguardare la memoria e l’interesse storico-scientifico dei siti è da ritenersi generalmente vietata ogni attività che produca alterazioni della morfologia esistente

In tale zona sono consentiti unicamente gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza archeologica e BAAAAS, finalizzati alla manutenzione dei siti o degli edifici esistenti, alla ricerca storico-scientifica ed allo studio dei reperti archeologici e agli interventi strettamente necessari a garantire l’accessibilità del sito dalla viabilità comunale.

Sono comunque consentiti, previo atto autorizzativo comunale laddove previsto, gli interventi selvicolturali rivolti alla coltivazione del bosco, la coltivazione dei fondi, la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e sentieristica, e l’eventuale nuova sentieristica.

ART.	33	ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE – “SA”

Interessa aree ed edifici destinati a servizi ed attrezzature pubbliche distinti in esistenti e di progetto.

Procedura:

Tale zona si attua per intervento diretto.

Qualora il Piano preveda due o più attrezzature contigue, tuttavia, sarà necessario predisporre un progetto generale preliminare, esteso all’intero comparto costituito dall’insieme delle aree di pertinenza e delle attrezzature, redatto a cura del Comune o di soggetti privati, che ne definisca l'organizzazione funzionale complessiva.

Destinazioni d'uso:

Nella cartografia le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come sotto precisato:

CH	Culto.

VA	Vita associativa-diritti democratici, manifestazioni all’aperto

SR	Sala riunioni

PP	Piazza pedonale

Pp	Percorso pedonale

UA	Uffici amministrativi locali-Municipio

AU	Auditorium

CN	Cinema.

SC	servizio culturale

AN	Asilo nido.

SMA	Scuola materna.

SE	Scuola elementare.

SM	Scuola media.

SS	Servizio sanitario residenziale

UCS	Uffici sanitari e centro servizi

SSP	Servizio sanitario poliambulatoriale

SSA	Servizi socio-assistenziali

CM	Cimitero.

IT	Impianti tecnologici.

MC	Magazzino comunale

Ec	Ecopiazzola

D	Discarica d’inerti

Nev	Nucleo elementare di verde

Vq	Verde di quartiere

Vu	Verde di arredo urbano

Vpu	Parco urbano

AS	Attrezzature sportive.

P	Parcheggio.

PI	Parcheggio di interscambio.

ST	Stazione autolinee.

Nell'ambito degli standard secondari di interesse comune sono individuati gli impianti tecnologici relativi ai vari servizi di rete.

In tali aree sono consentite tutte le opere di trasformazione territoriale relative alla tecnologia della rete ed alla sua manutenzione, protezione e sorveglianza.

Nelle zone di verde pubblico (Nev-Vq-Vu-Vpu) e AS (sport) è vietata l'edificazione se non strettamente finalizzata al servizio installato (spogliatoi per i campi sportivi, wc, etc.).

Indici urbanistici ed edilizi di riferimento:

Distacco dai confini:		5.00 ml.

Distacco dalle strade:		5.00 ml.

La realizzazione di nuovi edifici, o l’ampliamento di quelli esistenti, dovrà generalmente uniformarsi agli indici e ai parametri delle zone limitrofe, con l’eccezione per i casi in cui esigenze monumentali o tecniche (attrezzature sportive, scuole, ecc.) indichino l’opportunità di superare i limiti indicati.

Nelle aree destinate alla realizzazione di servizi tecnici di carattere energetico o igienico (metano, energia elettrica, depuratori) l’edificazione dovrà limitarsi ai manufatti strettamente necessari per la gestione tecnica dell’attrezzatura locale. Nei limiti compatibili con i parametri di sicurezza previsti dovranno essere adottati provvedimenti atti a ridurre l’impatto paesaggistico di tali attrezzature.

Nelle aree di pertinenza delle attrezzature destinate al culto, alla vita associativa e culturale, all’istruzione, all’assistenza ed ai servizi sanitari, dovranno essere realizzate superfici a parcheggi (stanziali e di relazione) in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici di riferimento. Tale percentuale potrà essere ridotta fino alla metà nel caso di attrezzature esistenti, o previste, ricadenti nell’ambito delle zone residenziali, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

Nelle aree di pertinenza delle attrezzature destinate allo sport ed agli spettacoli all’aperto dovranno essere realizzate superfici a parcheggi (di relazione) in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare i parcheggi attinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista un’utilizzazione contemporanea.

Il dimensionamento, e la normativa non specificata nel presente articolo, sono conformi agli standard urbanistici definiti dal D.P.G.R. 20.04.1995 n° 0126/Pres.

ART.	34	CATEGORIE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Le categorie dell’attività edilizia sono definite ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/2009 ad eccezione di dove diversamente prescritto.

TITOLO TERZO

RETI ED IMPIANTI INFRASTRUTTURALI-CORSI D’ACQUA

ART.	35	RETI ED IMPIANTI INFRASTRUTTURALI

Il Piano indica il tracciato delle reti infrastrutturali esistenti e di progetto articolate in:

1.	Zone destinate alla viabilità;

2.	Reti tecnologiche.

ART	36	LIMITE DI RISPETTO DELLA VIABILITA'

Le aree comprese entro i limiti di rispetto della viabilità sono utilizzate per la conservazione, ampliamento o protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario.

Tali aree comprendono:

1.	le strade;

2.	i limiti di rispetto stradale;

3.	le fasce di rispetto stradali.

All'interno di tali limiti di rispetto l'individuazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

Le strade indicate dal Piano sono classificate in:

a.	viabilità di interesse regionale da ristrutturare;

b.	viabilità comprensoriale esistente e di progetto;

c.	viabilità locale (strade urbane di collegamento e urbane di quartiere);

d.	percorsi pedonali e ciclabili.

36.1	VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE

Riguarda la Tangenziale Est di Udine.

Nelle zone agricole comprese all'interno del limite di rispetto stradale, non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 300 ml. da quelli esistenti.

Caratteristiche della sezione tipo e regolamentazione della circolazione:

Si dovrà provvedere a dotare tale arteria, oltre alle corsie per gli autoveicoli normali, di due corsie per i veicoli lenti.

I limiti di rispetto a protezione del nastro stradale nelle zone agricole deve avere ampiezza di 30.00 ml.

36.2	VIABILITA' COMPRENSORIALE

Riguarda le viabilità locali extraurbane.

Ha la funzione di raccogliere il traffico e portarlo verso la rete di livello superiore e viceversa.

Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione:

Qualora si procedesse alla ristrutturazione, si dovrà provvedere, ove possibile, a dotare tale arteria, oltre alle corsie per gli autoveicoli normali, di due corsie per i veicoli lenti e di adeguate piste ciclabili.

Sono ammesse le canalizzazioni e le semaforizzazioni.

Il limite di rispetto a protezione del nastro stradale nelle zone agricole e forestali deve avere l'ampiezza di 20.00 ml., fatta eccezione per la Strada Provinciale che collega Ravosa a Savorgnano, dove il limite di rispetto viene fissato in 50.00 ml. lungo il versante rivolto verso le colline.

Deroghe al limite di rispetto a protezione del nastro stradale sono consentite solo in zona agricolo-paesaggistica e su viabilità a carattere prettamente agricolo esistenti, così come previsto dall'art. 13 del Codice della Strada, allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

36.3	VIABILITA' LOCALE

Comprende le strade urbane di collegamento e urbane di quartiere.

Per i nuovi interventi e per quelli di ristrutturazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

strade di collegamento: servono il traffico urbano; le caratteristiche della sezione tipo e la regolazione della circolazione sono le seguenti:

-	due corsie, due piste ciclabili e due marciapiedi (ove possibile);

-	sezione minima delle corsie: 3.50 ml.;

-	sezione minima di ogni singolo marciapiedi: 1.50 ml.;

-	è ammessa la semaforizzazione;

-	il limite di rispetto a protezione del nastro stradale nelle zone agricole deve avere l'ampiezza di 20.00 ml.;

strade di quartiere: sono strade di servizio puntuale (interne a P.R.P.C.); le caratteristiche della sezione tipo e la regolazione della circolazione sono le seguenti:

-	due corsie e il marciapiede almeno su un lato;

-	sezione minima delle corsie: 3.00 ml.;

-	sezione minima di ogni singolo marciapiede: 1.50 ml.;

-	è ammessa la semaforizzazione agli incroci;

-	sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali immissioni.

strade di quartiere a fondo cieco: sono strade laterali, di servizio puntuale, che si diramano da viabilità comunali e strade di lottizzazione e riguardano un numero massimo di 10 lotti. L’appartenenza al patrimonio comunale implica devono necessariamente una piazzola di inversione ("cul de sac").

Le caratteristiche della sezione tipo e la regolazione della circolazione sono le seguenti:

-	due corsie

-	sezione minima delle corsie per la nuova viabilità: 3.00 ml.;

-	sezione minima delle corsie per la viabilità esistente: 2.50 ml.;

-	raggio di curvatura minimo (piazzola di inversione):

-	nuova viabilità: 7.00 ml.;

-	viabilità esistente: 6.00 ml.

ART.	37	ATTREZZATURE DI SERVIZIO STRADALI

Le attrezzature di servizio stradale per la distribuzione di carburanti possono essere collocate, secondo quanto previsto dalla LR 6.03.2002 n° 8 e dal Codice della Strada, lungo le strade pubbliche esistenti nelle zone aventi destinazione D, H, E4 o E6 - purchè non si trovino in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99 - sia all’interno che all’esterno delle fasce di rispetto.

In tali aree é consentito realizzare, con procedura diretta, le seguenti strutture:

- distributori di carburanti e di ogni altra sostanza connessa al rifornimento di automezzi; impianti di lavaggi, esclusi edifici per autoriparazione; edifici per servizi dell’impianto, per addetti e clienti;

- spazi per la vendita di accessori per automezzi, generi di conforto o altri articoli connessi fino ad una superficie di vendita al pubblico non superiore a 40.00 mq.

Gli edifici e gli impianti tecnologici fuori terra dovranno rispettare i seguenti parametri:

DS - distanza dalle strade provinciali e comunali:	ml	10.00

DC - distanza dai confini:	ml	5.00

Q - rapporto max di copertura:	mq/mq	0.5

###### H - altezza massima:	ml	6.00

Le distanze di cui al comma precedente andranno osservate anche per le parti a sbalzo delle pensiline.

Le pensiline di distribuzione del carburante ed i tunnel di lavaggio non vengono computati al fine della determinazione della superficie coperta.

All’interno e all’esterno delle fasce di rispetto stradale e nelle zone con destinazione D, H, E4, E6 sono altresì consentiti, con gli stessi indici sopra descritti, depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze degli enti istituzionalmente competenti.

ART.	38	PERCORSI PEDONALI INTERNI ALLE ZONE RESIDENZIALI

All'interno delle zone residenziali, a cavallo dei confini di proprietà, sono previsti, dove espressamente indicati, i percorsi pedonali della larghezza ≥1.50 ml. con la finalità di connettere le diverse parti di territorio urbano e fornire una migliore continuità dei percorsi.

E' consentita la loro utilizzazione con sezione ≥ 2.50 ml, come piste ciclabili.

ART.	39	CORSI D'ACQUA

Per consentire una corretta manutenzione dei corsi d'acqua deve essere riservato uno spazio in terra battuta di 4.00 ml. per sponda per il transito dei mezzi meccanici per quanto riguarda i canali principali in cui l'operazione di drenaggio è effettuata meccanicamente, e di 2.00 ml. per sponda per quanto riguarda i canali secondari in cui l'operazione di drenaggio è effettuata manualmente, fatte salve eventuali diverse prescrizioni conseguenti a vincoli imposti per la salvaguardia ambientale.

Per le costruzioni e recinzioni in prossimità di corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve eventuali diverse prescrizioni conseguenti a vincoli imposti per la salvaguardia ambientale:

a.	corsi d'acqua non arginati: 10.00 ml. e 4.00 ml. dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni, ove non diversamente normato al successivo art. 40.4;

b	corsi d'acqua arginati: stesse distanze ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine ove non diversamente normato al successivo art. 40.4.

39.1-	GLI AMBITI DEI TORRENTI CORNAPPO, MALINA E RACCHIUSANA, DEI RII MAGGIORE, FALCONE E POIANA.

NORME GENERALI.

All'interno dell'alveo e delle relative aree golenali dei torrenti Cornappo, Malina e Racchiusana, dei Rii Maggiore, Falcone e Poiana sono ammessi i seguenti interventi:

- Il taglio degli alberi secondo le ordinarie pratiche selvicolturali.

- gli interventi di rinaturalizzazione.

- la realizzazione di opere di protezione spondale longitudinale, quali scogliere e arginature.

- la realizzazione di opere trasversali di sistemazione idraulica , quali briglie, soglie, repellenti.

- la demolizione, con eventuale rifacimento, di manufatti che interferiscono negativamente sul deflusso delle portate.

- la conservazione della configurazione attuale dell’alveo attraverso il movimento e l'asporto di inerti, secondo le forme e qualità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell’ambiente con particolare riguardo all'asportazione dei materiali di discarica.

- gli interventi connessi con le attività di fruizione escursionistica o ricreativa che non alterino significativamente l’ambiente ecologico dei corsi d’acqua

- in generale gli interventi volti a ripristinare lo stato dei luoghi modificati da eventi naturali severi (frane, alluvioni, erosioni, etc).

- la movimentazione e l'asporto di inerti dall'alveo, ove sia necessario per il buon regime del corso d'acqua e per raggiungere condizioni di sicurezza, dopo gli eventi alluvionali.

- la rimozione degli ostacoli di ogni natura al deflusso delle acque nei tratti immediatamente a monte dei ponti.

- la eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva unicamente qualora di ostacolo al deflusso delle acque.

- la manutenzione, il ripristino e l'adeguamento delle opere di difesa e regimazione esistenti.

- la realizzazione di guadi con pietrame annegato in soletta di cls.

- la costruzione di ponti e passerelle per l'attraversamento dei corsi d’acqua.

- la realizzazione e manutenzione di strade agro-forestali e delle piste di accesso ai cantieri.

- la costruzione di reti tecnologiche.

- le opere completamente interrate che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi sotterranei e superficiali.

- gli scarichi di acque meteoriche o provenienti dai depuratori.

Interventi NON ammessi:

- la riduzione delle aree di naturale esondazione in caso di piena.

- il restringimento della larghezza degli alvei naturali.

- i tombamenti di corsi d'acqua

- la sottrazione di materiali inerti in alveo, quando non legata alla pulizia e risagomatura dell'alveo a fini idraulici di buon regime delle acque o per migliorare le condizioni di sicurezza.

- i manufatti in calcestruzzo se non in aderenza a preesistenze e minimizzando l'impatto visivo

- i rivestimenti di alvei e sponde in calcestruzzo a vista.

- l'eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea, qualora ciò non sia dettato da specifiche esigenze di ordine idraulico.

- l'ampliamento di colture agrarie delle aree limitrofe ai corsi d'acqua a scapito della fascia a vegetazione arboreo-arbustiva ripariale.

Tutti gli interventi che comportino movimenti di terra sulle sponde dovranno prevedere la sistemazione a verde.

Negli inerenti di sistemazione idraulica si privilegeranno le tecniche di ingegneria naturalistica.

Qualora, al fine principale di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni, si ravvisi la necessità di realizzare interventi e opere non ammessi, tale necessità dovrà essere documentata e motivata dal progetto.

Dovrà comunque essere proposta l’attuazione secondo più soluzioni alternative.

39.2	Norme particolari.

39.2.1	Norme particolari per gli interventi sulla Roggia Cividina.

Lungo le sponde della Roggia Cividina sono ammessi i seguenti interventi:

- il mantenimento ed il potenziamento della vegetazione arboreo-arbustiva delle sponde e delle aree ad esse limitrofe;

- il taglio degli alberi secondo le ordinarie pratiche selvicolturali;

- gli interventi di rinaturalizzazione;

- la realizzazione di opere di protezione spondale longitudinale e di opere trasversali volte a regolare il deflusso delle acque;

- gli interventi connessi con le attività di fruizione escursionistica o ricreativa che non alterino l’ambiente ecologico del corso d’acqua;

- in generale gli interventi volti a ripristinare lo stato dei luoghi modificati da eventi naturali severi (frane, alluvioni, erosioni, etc);

- la pulizia dell'alveo, ove sia necessario per il buon regime del corso d'acqua e per raggiungere condizioni di sicurezza e funzionalità;

- la rimozione degli ostacoli di ogni natura al deflusso delle acque nei tratti immediatamente a monte dei ponti;

- la eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva unicamente qualora di ostacolo al deflusso delle acque;

- la costruzione di ponti e passerelle per l'attraversamento dei corsi d’acqua;

- interventi di recupero di elementi architettonici e ingegneristici legati alle funzioni storiche della roggia.

Interventi NON ammessi:

- interventi sulle sponde comportanti il restringimento della sezione idraulica;

- il tombamento ed opere che tendano a rendere anonimo il corso d’acqua o a precluderne la fruizione anche solamente visiva o a limitarne l’accesso pedonale;

- i rivestimenti di alvei e sponde in calcestruzzo a vista;

- l'eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea, qualora ciò non sia dettato da specifiche esigenze di ordine idraulico;

- l'ampliamento di colture agrarie delle aree limitrofe ai corsi d'acqua a scapito della fascia a vegetazione arboreo-arbustiva ripariale;

Qualora, al fine principale di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni, si ravvisi la necessità di realizzare interventi e opere non ammessi, tale necessità dovrà essere documentata e motivata dal progetto. Dovrà comunque essere valutata la fattibilità di soluzioni alternative.

Tutte le indicazioni normative e i relativi interventi andranno comunque uniformati alle prescrizioni contente nel D.G.R. n° 2756/91 “inclusione della Roggia Cividina negli elenchi di cui ai punti 3 e 4 dell’ art. 1 dell’ex legge 20.06.1939 n° 1497.

39.2.2-Prescrizioni concernenti i materiali costruttivi.

Di norma i parapetti dei ponti esistenti o in progetto sulla Roggia Cividina e sui torrenti e sui rii saranno realizzati in ferro e caratterizzati dai disegni tradizionali che questi manufatti conservano.

ART.	39 bis	ROCCOLI E BRESSANE

Vengono individuati nella cartografia di Piano, come elementi di pregio del paesaggio culturale, i roccoli e le bressane esistenti sul territorio comunale. Al fine di salvaguardare e valorizzare l’intorno agricolo-naturalistico e la visibilità di questi elementi, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, vengono individuate le fasce di rispetto, normate dall’ art. 40, punto 5 delle presenti NdA.

ART.	40	FASCE E DISTANZE DI RISPETTO SANITARIO, INFRASTRUTTURALE, PAESAGGISTICO E NATURALISTICO

1.	Fasce di rispetto cimiteriale

Nelle aree soggette a tali vincoli si applicano le limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie, così come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriali è vietata qualsiasi costruzione, fatti salvi gli interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali.

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 ml, fatte salve distanze inferiori, indicate sulla cartografia della zonizzazione del P.R.G.C. e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

2.	Fasce di rispetto degli impianti di depurazione

La fascia di rispetto ha un raggio di ml 100; al suo interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi (Delibera Ministero LLPP del 04/02/77 - Criteri metodologici e norme tecniche generali di cui alla Legge 319/76 - Legge Merli).

3.	Distanze di rispetto dalle reti tecnologiche:

a.	per l'oleodotto 2.00 ml. a sinistra e 8.00 ml. a destra dal bordo esterno della condotta, nella direzione Trieste-Timau;

b.	per l'acquedotto "Friuli Centrale" 3.00 ml. per parte dal bordo esterno della condotta;

c.	per le linee elettriche di alta tensione dovranno essere rispettati i limiti di inedificabilità delle normative nazionali e regionali, in particolare Il nulla-osta e/o l’autorizzazione per la loro costruzione, rilasciati dagli Organi competenti, conterranno le opportune prescrizioni e le modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle stesse con le destinazioni di zona e con la salute pubblica. In base al Dpcm 08.07.2003 e al DM 29.05.2009 dovrà essere determinata la “Distanza di prima approssimazione” (Dpa) della linea che il proprietario gestore delle linee At e AAT deve comunicare alle autorità competenti. Solo nei casi in cui le opere da realizzare e/o i luoghi in progettazone destinati a permanenze della popolazione superiori a 4 ore si trovino all’interno della Dpa o nella fascia di prossimità, deve essere eseguito il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea necessarie alla valutazione a cura dell’Arpa.

L’Arpa Fvg, fatta salva la verifica indicata in precedenza, ha elaborato una tabella con riportati alcuni valori di riferimento per la Dpa media, la Dpa massima e la fascia di prossimità applicabili a casi semplici, privi di deviazioni di linea, incroci con altre linee o parallelismi tra linee elettriche.

| Tipologia di linea | Dpa media | Dpa Massima | Fascia di prossimità |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| linee da 132 Kv singola linea | 16 | 25 | 26 |  |
| linee da 132 Kv doppia linea | 24 | 32 | 41 |  |
| linee da 220 Kv | 25 | 30 | 32 |  |
| linee da 380 Kv | 47 | 51 | 59 |  |

d.	Su tutto il territorio comunale, è consentita la costruzione di manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi (interrati o aerei) per la distribuzione dei servizi pubblici di rete (cabine per la distribuzione dell’energia elettrica, per le linee telefoniche, per il gas metano; manufatti per fognatura, acquedotto etc.) Questi manufatti rispetteranno le norme di distanza fissate dal Codice Civile e saranno soggetti a D.I.A. o concessione edilizia che potrà contenere prescrizioni (ev. mascherature, modalità esecutive, materiali etc.) in grado di assicurare la compatibilità delle stesse con le diverse destinazioni di zona.

Tali impianti non costituiscono superficie coperta nè volume.

4.	Corridoi ecologici dei corsi d’acqua e delle rogge - In presenza della fascia di rispetto dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua e delle rogge (individuata con l’obiettivo di dare continuità alle percorrenze animali del territorio comunale in particolare in senso nord-sud lungo le vie d’acqua), così definita:

min	ml-20.00 dalle rogge (ove non diversamente indicato in cartografia);

min	ml-20.00 dal torrente Malina (ove non diversamente indicato in cartografia);

-	sarà fatto divieto di riduzione, nelle zone E6, E4, V e nelle zone di verde privato, della superficie boscata o a prato stabile;

-	vincoli, limiti e divieti edificatori fanno riferimento al dgr 390 del 06.02.1992 per la Roggia Cividina e al d.lgs. 42/2004 per le altre acque pubbliche;

-	per i fabbricati esistenti alla data di adozione della Variante n.17 (06/08/2002), e ricadenti in tale fascia di rispetto inedificabile, saranno consentiti ampliamenti in deroga solo sulla parte degli edifici retrostante rispetto al corso d’acqua. Per tali ampliamenti il limite massimo è il 10% della superficie coperta per le strutture a supporto dell’attività agricola; per gli edifici residenziali saranno consentiti ampliamenti del 20% della volumetria esistente, con un max di 200 mc;

-	le fasce di rispetto dei corridoi ecologici sono inedificabili ma la superficie fondiaria è computabile (con indice di 0,03 mc/mq) ai fini dell’edificazione in altra zona agricola del territorio comunale. All’atto dell’utilizzo di tale possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria si prescrive l’obbligo di “registrazione con atto trascritto nel registro degli atti immobiliari”.

5.	Fasce di rispetto dei roccoli e delle bressane - In tali fasce, individuate con l’obiettivo di salvaguardare l’intorno agricolo-naturalistico e la visibilità dei roccoli e delle bressane, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, così definite:

-	100 ml - ove non diversamente indicato in cartografia – misurato dal centro dell’elemento;

-	sarà fatto divieto di riduzione della superficie boscata o a prato stabile;

-	vincoli, limiti e divieti edificatori fanno riferimento al dgr 390 del 06.02.1992 per la Roggia Cividina e al d.lgs. 42/2004 per le altre acque pubbliche;

-	per i fabbricati esistenti alla data di adozione della Variante n.17 (06/08/2002), e ricadenti in tale fascia di rispetto inedificabile saranno consentiti ampliamenti in deroga solo sulla parte degli edifici retrostante rispetto ai roccoli. Per tali ampliamenti il limite massimo è il 10% della superficie coperta per le strutture a supporto dell’attività agricola; per gli edifici residenziali saranno consentiti ampliamenti del 20% della volumetria esistente, con un max di 200 mc;

-	le fasce di rispetto dei roccoli e delle bressane sono inedificabili ma la superficie fondiaria è computabile (con indice di 0,03 mc/mq) ai fini dell’edificazione in altra zona agricola del territorio comunale. All’atto dell’utilizzo di tale possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria si prescrive l’obbligo di “registrazione con atto trascritto nel registro degli atti immobiliari”.

ART.	41	LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

L’installazione di sistemi fissi di telecomunicazioni e rediotelevisivi (antenne per la telefonia mobile, ripetitori radio e tv etc., e relative apparecchiature) è ammessa esclusivamente:

-	in Z.T.O. E6;

-	in Z.T.O. E4;

-	in Z.T.O. D.

-	in zona per servizi ed attrezzature collettive, limitatamente a quelle adibite ad “impianti tecnologici”- IT”

Saranno comunque escluse le aree di tali zone omogenee se ricadenti all’interno del vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 490/99, oppure dichiarate esondabili, allagabili o interessate da movimenti franosi dalla relazione geologica allegata alla presente variante.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze:

- ml 250	da zone per servizi ed attrezzature collettive, con l’esclusione di cimiteri, parcheggi, parcheggi di interscambio, impianti tecnologici, cave e discariche;

- ml 250	da Z.T.O. residenziali “A”, B”, “C”, “C1”;

- ml 250	da Z.T.O. “S”;

- ml 150	da edifici residenziali isolati

In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici contenuti nel D.M. n° 381/98 del 10.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e in ogni altra normativa nazionale e regionale in materia.

Per la costruzione di detti impianti dovrà essere richiesta l’autorizzazione edilizia corredata dal parere dell’A.S.S.

ART.	41bis	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e la previsione di strutture per lo sfruttamento di altre energie da fonte rinnovabile (fonte idraulica, eolica) non è ammessa nelle zone ARCH e nelle ARIA. E’ regolamentata con apposite norme nelle zone A (vedi art. 12 delle presenti NdA).

I pannelli solari e fotovoltaici e in genere gli impianti di produzione da energie rinnovabili sono ammessi e incentivati nelle zone omogenee D2, D3, E6.1, E6.3, SA, nelle cave e nelle discariche esistenti - ancorchè collocate in zona agricola - a patto che:

a	siano prioritariamente utilizzate le coperture degli edifici esistenti con posizionamento dei pannelli a filo falda nel caso di tetti inclinati;

b	siano installati in aree scoperte di pertinenza delle strutture esistenti (produttive, agricole, tecnologiche) con un’altezza massima dal piano di campagna di ml 2.50, in modo tale che gli stessi non siano visibili da vie o spazi pubblici e siano mascherati con opportuni filari e siepi arboreo-arbustive; elemento discriminante nella decisione della commissione edilizia, nel caso di pannelli previsti sul piano di campagna, sarà anche la distanza minima di 300.00 ml tra un intervento e l’altro (norma che non si appplica nelle zone D2, D3, E6.1, E6.3, SA)

c	al termine del periodo di utilizzo, e successiva dismissione, degli impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili nelle aree di cava e discarica sarà fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi previsto negli atti amministrativi emanati da regione, provincia o altri enti competenti.

d	nelle zone agricole la facoltà di realizzare gli impianti è riservata agli imprenditori agricoli a titolo principale.

Nelle zone residenziali B, C e di verde privato, negli edifici residenziali fuori zona e nelle zone E2-E4-E6.2 l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa solo per impianti inferiori ai 20 kw a patto che siano prioritariamente installati sulla copertura dei fabbricati residenziali, di servizio e agricoli esistenti, in aderenza al manto di copertura con la stessa inclinazione della falda stessa; il serbatoio dei pannelli solari dovrà essere installato - di norma - all’interno del fabbricato.

Le soluzioni dovranno privilegiare l’installazione dei pannelli in giardini e corti interne - poco visibili da vie e spazi pubblici – e saranno valutate dalla Commissione Edilizia tramite un’approfondita documentazione grafica e fotografica che dimostri l’armonico inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale e, se del caso, architettonico, salvaguardando i “bordi” delle singole falde.

TITOLO QUARTO

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART.	42	DEROGHE

Per il patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore della var. n° 4 al Prgc (14.07.1991), (così come individuato dalla tavola 1bis-tavole di analisi, e sulla base di autorizzazioni e concessioni edilizie, o documentazione catastale, che ne dichiarino l’uso residenziale), che non risulti conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale, è ammesso l’ampliamento “una tantum” del 20 % della volumetria esistente, con un max di 160 mc per unità immobiliare, con a condizione che tale ampliamento sia motivato da documentate esigenze, che non esistano particolari situazioni di salvaguardia della viabilità, dell’ambiente e del paesaggio che lo precludano, e che il fabbricato oggetto dell’intervento in deroga non sia già stato interessato da ampliamenti che abbiano esaurito l’una tantum a partire dalla data di entrata in vigore della variante n° 4 (14.07.1991).

Dovranno essere mantenuti i 5.00 ml di distacco dai confini e dalle strade (o distanze minori, nel caso di ampliamenti in allineamento ai fabbricati esistenti, purchè non si riduca ulteriormente il distacco) e i 10.00 ml di distacco tra pareti finestrate.

Gli interventi dovranno essere realizzati in modo tale da garantire che l'aspetto estetico-formale finale presenti caratteri di omogeneità e di armonicità; in particolare, eventuali fabbricati di servizio dovranno essere edificati ad una distanza dall’edificio principale ≤ 20.00 ml.

Per i fabbricati residenziali che rientrano in fascia di rispetto stradale saranno consentiti sopraelevazioni e ampliamenti “una tantum” del 20 % della volumetria esistente, con un max di 120 mc per unità immobiliare solo sulla parte degli edifici retrostante rispetto alla viabilità. Per i fabbricati residenziali che rientrano in fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi sopraelevazioni e ampliamenti fino al massimo del 10% e per sole ragioni funzionali, solo sulla parte degli edifici retrostante rispetto ai cimiteri.

Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi all'interno delle aree sottoposte al vincolo ai sensi del D. Lgs. 490/99 e all’interno delle ZTO agricolo-paesaggistiche che presentino, in tutto o in parte, i caratteri tipologici dell'edilizia rurale storica, si dovranno utilizzare materiali, tipi e forme costruttive congruenti con tali caratteri; per le recinzioni di proprietà si farà riferimento a materiali, tipi e forme costruttive congruenti con i caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto. E' consentito l'utilizzo di reti metalliche, purchè mascherate da siepi arbustive o da specie rampicanti.

La deroga di cui ai commi precedenti non si applica per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali presenti in zona impropria, per i quali è invece ammessa la realizzazione, in deroga agli indici ed ai parametri urbanistici della zona di appartenenza, di strutture tecnologiche specificatamente destinate all’abbattimento degli impatti ambientali prodotti dall’insediamento produttivo stesso.

Sono anche ammesse le deroghe previste dagli artt 35-36-37-38 e 39 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

ART.	42 bis	ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

L’attività edilizia libera, così come definitiva dall’art.16 della LR 19/2009 “Codice Regionale dell’Edilizia” e s.m.i. è regolata dalle seguenti disposizioni da considerare come “linee guida” alle quali attenersi:

- Caratteristiche delle edificazioni: dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche e i materiali dell’edilizia locale evitando strutture che abbiano caratteristiche di precarietà;

- Materiali: facciate intonacate, in pietra, laterizio faccia vista; coperture con struttura in laterocemento o legno, e manti di copertura in coppi, tegole di cemento, lamiera (monopanel, lamiera grecata etc.);

- Sono ammesse strutture prefabbricate in legno (pergolati, box-auto, piccoli magazzini e depositi attrezzi) e barbecue prefabbricati intonacati o con elementi faccia-vista (in laterizio, tipo leca etc.);

Sono proibiti i prefabbricati in lamiera e gli edifici in blocchi di cls non intonacati.

L’art. 16 della LR 19/2009 “Codice Regionale dell’Edilizia” e s.m.i. non si applica nelle zone A.

ART.	42 ter	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PARCHEGGI

Per quanto non riportato nelle presenti NdiA si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente sulle aree da destinare a parcheggi.

Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi stanziali e di relazione nella misura specificata negli articoli delle NdiA riguardanti le singole zone omogenee, integrate dai contenuti del presente articolo. La superficie dei parcheggi stanziali è computata in rapporto al volume vuoto per pieno degli edifici. All’interno delle superfici di standard di parcheggio almeno il 50% dovrà essere riservata agli stalli.

Gli stalli dei parcheggi dovranno essere dotati di pavimentazioni drenanti, con smaltimento delle acque meteoriche in sito tramite pozzi perdenti, ed essere di norma piantumate con essenze arboree autoctone.

Le superfici da destinare a parcheggi devono rispettare le seguenti prescrizioni (in caso di indicazioni diverse prevalgono le norme e le precisazioni degli articoli delle singole zone omogenee):

DESTINAZIONE D’USO RICETTIVA (ALBERGHIERA E RICETTIVO-COMPLEMENTARE)

Parcheggi stanziali: 1,0 mq/10 mc

Parcheggi di relazione: minimo 1 posto auto/camera o u.i.

DESTINAZIONE D’USO DIREZIONALE

Parcheggi stanziali : 1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

Parcheggi di relazione: 80% su

DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE

Commercio al dettaglio:

(SV - superficie di vendita):

Parcheggi stanziali: 1 posto auto/2 addetti

SV< 400 mq in zone residenziali: 60% SV

SV< 400 mq 100% SV

Con 400< SV <1.500 mq: 150% SV

Le aree a parcheggio sono da localizzare all’interno del perimetro di zona omogenea in cui è ubicata l’attività commerciale se questa è localizzata al di fuori dell’area urbana, oppure in altre zone omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso di 100 metri.

Commercio all’ingrosso:

parcheggi stanziali: 1 posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto auto

parcheggi di relazione: 25% su

Servizi diversi da quelli esclusivamente commerciali

(attività di intrattenimento, svago, servizi alla persona): 100% SU

DESTINAZIONE D’USO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE

Parcheggi stanziali: 1 posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto auto

Parcheggi di relazione: 10% su

ARTIGIANATO DI SERVIZIO E TRASPORTO DI PERSONE E MERCI

Parcheggi stanziali: 1 posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto auto

Parcheggi di relazione: 80% su

SERVIZI PRIVATI

Parcheggi stanziali: 1 posto auto/2 addetti (min 1 posto auto)

Parcheggi di relazione 100% della superficie utile specifica degli edifici

SV superficie di vendita   -   SU superficie utile

ART.	43	ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

Nelle zone destinate a servizi e attrezzature pubbliche è ammessa la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi stabiliti in via generale dal presente Piano, ai sensi dell’art 35 comma 1 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente Piano sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ampliamento di edifici pubblici o di pubblica utilità da chiunque realizzati.

ART.	44	AREE SOGGETTE A PRESCRIZIONI EDIFICATORIE DERIVANTI DALL’INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA DEL TERRITORIO COMUNALE (AGG. VAR 25)

Sono le aree soggette a prescrizioni edificatorie derivanti dall’Indagine geologico-tecnica del territorio comunale, che è parte integrante degli elaborati di Piano.

Le prescrizioni contenute nel presente articolo prevalgono sulle norme di zona. Il miglioramento, con adeguati interventi, delle condizioni idrogeologiche del territorio potrà portare all’eliminazione, subordinatamente ad una nuova verifica e ad una variante di Piano, dei vincoli odierni.

Le presenti N.d.A. fanno proprie le misure di salvaguardia contenute nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, agli articoli 9, 10, 11 e 14:

Articolo 9: Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga.

1.	Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;

- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;

- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;

- non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;

- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;

- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;

- non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;

- non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga.

2.	Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

3.	Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:

a.	eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;

b.	realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;

c.	occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;

d.	impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini;

e.	realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose.

4.	Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Articolo 10:	Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1- (cfr. tav. 01E).

1.	Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2.	Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

Articolo 11:	Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2 - (cfr. tav. 01E).

1.	Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l’attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.

2.	Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l’Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

3.	In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4.	Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 14:	Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 - (cfr. tav. 01E).

1.	Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

- opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

- opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;

- interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;

- interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;

- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;

- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento, non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio;

- interventi di demolizione senza ricostruzione;

- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e) e d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);

- interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;

- modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;

- attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

- quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2.	Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.

3.	La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l) e m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4.	In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5.	Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio.

6.	Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

7.	Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 15:	interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 - (cfr. tav. 01E).

1	Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

- opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

- opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;

- interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;

- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;

- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;

- interventi di demolizione senza ricostruzione;

- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;

- quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2.	Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.

3.	La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4.	Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5.	In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6.	Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

7.	Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Si consideri inoltre che:

1.	Le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali del territorio comunale esaminato pongono, nel loro complesso, alcuni vincoli all'uso del territorio e la necessità di una indagine geologica e geotecnica attenta e dettagliata prima di qualsiasi concessione edilizia, fatte salve le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

2.	Nelle aree allagabili, sedi di edifici o strutture pubbliche o private di qualsiasi tipo, fino alla completa realizzazione di interventi atti alla mitigazione o alla rimozione dello stato di rischio idraulico, l'edificazione è subordinata alla sopraelevazione del piano di calpestio degli edifici al di sopra della lama d'acqua indicata nelle rispettive aree (cfr. tav. 01E).

3.	Nelle aree indicate come ristagno moderato (cfr. tav. 01E) e nelle aree P1 si prescrive la realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica atto a valutare la condizioni di fattibilità per l’area interessata dall’intervento.

4.	Nelle aree con falda compresa tra 0.00 e 2.00 ml dal p.c. (cfr. tav. 01C) è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli edifici esistenti; la realizzazione di scantinati è subordinata alla esecuzione di adeguate opere di impermeabilizzazione.

5.	Lungo i terrazzi fluviali, cementati e non, e lungo i pendii, qualsiasi intervento deve essere subordinato ad una adeguata verifica di stabilità delle scarpate, prevedendo gli eventuali interventi atti a garantire la sicurezza dei versanti.

6.	In concomitanza con sorgenti e venute d'acqua sui versanti, in caso di edificazione ed in presenza di sedi viarie, nonché di opere di sostegno o di altra sistemazione, è necessario provvedere all'allontanamento ed allo smaltimento delle acque con opportuni drenaggi e/o canalizzazioni, dimensionati secondo necessità.

7.	Nelle aree riportate in cartografia (cfr. tav. 01A) come affossamenti è vietata l'edificazione.

- In ogni caso il miglioramento, con adeguati interventi, delle condizioni idrogeologiche e di stabilità dei versanti sul territorio comunale, potrà togliere, subordinatamente ad una nuova verifica, i vincoli odierni.

- In corrispondenza delle fasce di disturbo tettonico, certo o presunto, lungo dorsali o speroni sepolti, nelle aree con substrato roccioso, accertato o presunto, a meno di 15.00 ml dal p.c., e nelle zone (cfr. tav. 01D), è necessario porre particolare attenzione alla diversa risposta alle sollecitazioni dinamiche che potrebbero verificarsi in tali aree.

- Per quanto attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento si raccomanda il rispetto del D.L. 11.05.1999 n 152 e successive modifiche ed integrazioni.

- In tutte le aree di frana indicate nella cartografia della relazione geologica (cfr. tav. 02-A “Carta delle prescrizioni per la variante n. 25 al Prgc- “frana”) non è ammessa l’edificazione.

ART.	45	ASSERVIMENTI ED ESPROPRI (Articolo inserito con la variante 22 al P.R.G.C.)

Per le opere pubbliche o di pubblica utilità e le relative infrastrutture per la realizzazione delle quali si prevede l’esproprio o l’asservimento ai sensi del Dpr 327/2001, in applicazione dell’art 11 del D.P.R. 086/Pres. del 20.03.2008, è individuato nella cartografia della zonizzazione, con perimetro specifico e riferimento alfanumerico, l’ambito di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio che viene nel seguito esplicitato e man mano integrato:

A - Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento.

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MAGGIORE E DEL RIO FALCONE – Vincolo preordinato ad Esproprio e Asservimento.

La precisa perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo viene evidenziata su allegato catastale (allegato 4 – VARIANTE n. 22). Gli asservimenti da costituire riguarderanno le aree effettivamente interessate ad opere eseguite.

L’integrazione paesaggistica delle opere suddette e la tutela dei valori naturalistici verrà tutelata garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al DGR 3416 del 29/12/2005, pubblicato sul BUR n.12 del 22/03/2006.”